## 控制价
控制价
工程名称:军人驿站改造工程
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 装饰工程 | 274930 | 1312
2 | 安装工程 | 19587 | 79
3 | 设备 | 37691
4 | 暂列金 | 20000
合 计 |  | 352208 | 1391

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：军人驿站改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
装饰工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
金铙山服务区AB区 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | BC0023646001 | 定制党群造型背景 | (1)型钢龙骨 (2)木作打底 (3)uv板包面 (4)铝方通安装 | m2 | 30 | 490.05 | 14701.5
1.1 | 10112222T | 墙面饰面(型钢龙骨 中距单向1500mm以内) |  | m2 | 11.635 | 70.5 | 820.27
1.2 | 10112216T | 墙面饰面(胶合板基层) |  | m2 | 38.118 | 133.81 | 5100.57
1.3 | 10112223T | 墙面饰面(UV板 胶合板上粘贴) |  | m2 | 38.118 | 186.48 | 7108.24
1.4 | 10115040T | 金属装饰线(铝合金装饰线 角线 宽度 ≤50mm) |  | m | 38.957 | 42.93 | 1672.42
2 | BC0100102001 | 广告水晶字及上墙文化类 | (1)广告水晶字及上墙文化类 | 项 | 2 | 4350 | 8700
2.1 | 010BC003 | 广告水晶字及上墙文化类 |  | 项 | 2 | 4350 | 8700
3 | 011501006010 | 书柜 | (1)台柜规格:1.80m*0.3m*2.4m (2)材料种类、规格:生态木竹纹板定制18mm | m | 3.6 | 1286.45 | 4631.22
3.1 | 10115013T | 柜类、货架(附墙衣柜) |  | m | 3.6 | 1286.45 | 4631.22
4 | 011501022006 | 定制党群服务台 | (1)生态板定制 含灯带槽 含PVC石材面 | m | 8 | 1522.5 | 12180
4.1 | 010BC003 | 定制党群服务台 |  | m | 8 | 1522.5 | 12180
闽江源服务区AB区 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | BC0023646002 | 定制党群造型背景 | (1)型钢龙骨 (2)木作打底 (3)uv板包面 (4)铝方通安装 | m2 | 30 | 490.05 | 14701.5
5.1 | 10112222T | 墙面饰面(型钢龙骨 中距单向1500mm以内) |  | m2 | 11.635 | 70.5 | 820.27
5.2 | 10112216T | 墙面饰面(胶合板基层) |  | m2 | 38.118 | 133.81 | 5100.57
5.3 | 10112223T | 墙面饰面(UV板 胶合板上粘贴) |  | m2 | 38.118 | 186.48 | 7108.24
5.4 | 10115040T | 金属装饰线(铝合金装饰线 角线 宽度 ≤50mm) |  | m | 38.957 | 42.93 | 1672.42
6 | BC0100102002 | 广告水晶字及上墙文化类 | (1)广告水晶字及上墙文化类 | 项 | 2 | 4350 | 8700
6.1 | 010BC003 | 广告水晶字及上墙文化类 |  | 项 | 2 | 4350 | 8700
7 | 011501006011 | 书柜 | (1)台柜规格:1.80m*0.3m*2.4m (2)材料种类、规格:生态木竹纹板定制18mm | m | 3.6 | 1286.45 | 4631.22
7.1 | 10115013T | 柜类、货架(附墙衣柜) |  | m | 3.6 | 1286.45 | 4631.22
8 | 011501022007 | 定制党群服务台 | (1)生态板定制 含灯带槽 含PVC石材面 | m | 8 | 1522.5 | 12180
8.1 | 010BC003 | 定制党群服务台 |  | m | 8 | 1522.5 | 12180
翠城服务区AB区 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：军人驿站改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
内墙柱面工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
9 | BC0023646003 | 定制党群造型背景 | (1)型钢龙骨 (2)木作打底 (3)uv板包面 (4)铝方通安装 | m2 | 30 | 490.05 | 14701.5
9.1 | 10112222T | 墙面饰面(型钢龙骨 中距单向1500mm以内) |  | m2 | 11.635 | 70.5 | 820.27
9.2 | 10112216T | 墙面饰面(胶合板基层) |  | m2 | 38.118 | 133.81 | 5100.57
9.3 | 10112223T | 墙面饰面(UV板 胶合板上粘贴) |  | m2 | 38.118 | 186.48 | 7108.24
9.4 | 10115040T | 金属装饰线(铝合金装饰线 角线 宽度 ≤50mm) |  | m | 38.957 | 42.93 | 1672.42
10 | BC0100102003 | 广告水晶字及上墙文化类 | (1)广告水晶字及上墙文化类 | 项 | 2 | 4350 | 8700
10.1 | 010BC003 | 广告水晶字及上墙文化类 |  | 项 | 2 | 4350 | 8700
11 | 011501006012 | 书柜 | (1)台柜规格:1.80m*0.3m*2.4m (2)材料种类、规格:生态木竹纹板定制18mm | m | 3.6 | 1286.45 | 4631.22
11.1 | 10115013T | 柜类、货架(附墙衣柜) |  | m | 3.6 | 1286.45 | 4631.22
12 | 011501022008 | 定制党群服务台 | (1)生态板定制 含灯带槽 含PVC石材面 | m | 8 | 1522.5 | 12180
12.1 | 010BC003 | 定制党群服务台 |  | m | 8 | 1522.5 | 12180
秀村服务区AB区 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
13 | 010404001001 | 垫层 | (1)150mm厚碎石夯入土层 | m3 | 37.5 | 165.81 | 6217.88
13.1 | 10104076 | 碎石垫层(干铺) |  | m3 | 37.5 | 165.81 | 6217.88
14 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂浆找平层 | m2 | 250 | 25.78 | 6445
14.1 | 10111017T | 水泥砂浆楼地面面层(20mm厚) |  | m2 | 250 | 25.78 | 6445
15 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm1：3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:地砖面层 | m2 | 250 | 161.18 | 40295
15.1 | 10111047T | (地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长3200mm以外) |  | m2 | 250 | 161.18 | 40295
天棚 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
16 | 011301001002 | 天棚抹灰 | (1)抹灰厚度、材料种类:5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 (2)3厚1：0.5：2.5水泥石膏砂浆找平 | m2 | 250 | 25.32 | 6330
16.1 | 10113002T | 天棚抹灰(天棚混凝土板面水泥砂浆找平 厚10mm) |  | m2 | 250 | 25.32 | 6330
17 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子种类、遍数:三道腻子 (2)油漆涂料品种、遍 | m2 | 250 | 43.55 | 10887.5
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：军人驿站改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
数（或厚度）:白色无机涂料（两遍）
17.1 | 10114149 | 内墙涂料(天棚面 二遍) |  | m2 | 250 | 33.64 | 8410
17.2 | 10114175 | 腻子及其他(刮腻子 每增减一遍) |  | m2 | 250 | 9.91 | 2477.5
内墙面 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
18 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)18mm1：2水泥砂浆抹灰 | m2 | 200 | 34.32 | 6864
18.1 | 10112001T | 内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) |  | m2 | 200 | 34.32 | 6864
19 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)基层类型:刮腻子2遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆（一底两面） | m2 | 200 | 31.75 | 6350
19.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 200 | 31.75 | 6350
20 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)轻钢龙骨成品隔断 | m2 | 25 | 183.19 | 4579.75
20.1 | 10112319 | 木隔断(双面轻钢龙骨硬木条板 隔断墙) |  | m2 | 25 | 183.19 | 4579.75
21 | 011501011001 | 矮柜 | (1)定制生态板柜 | m2 | 10 | 1085.71 | 10857.1
21.1 | 10115010 | 柜类、货架(附墙矮柜) |  | m2 | 10 | 1085.71 | 10857.1
22 | 011507003001 | 灯箱 | (1)定制成品灯箱 | m2 | 18 | 419.4 | 7549.2
22.1 | 10115172T | 墙面灯箱基层(不锈钢框) |  | m2 | 18 | 419.4 | 7549.2
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 36200.05
23 | BC0023646004 | 定制党群造型背景 | (1)型钢龙骨 (2)木作打底 (3)uv板包面 (4)铝方通安装 | m2 | 30 | 490.05 | 14701.5
23.1 | 10112222T | 墙面饰面(型钢龙骨 中距单向1500mm以内) |  | m2 | 11.635 | 70.5 | 820.27
23.2 | 10112216T | 墙面饰面(胶合板基层) |  | m2 | 38.118 | 133.81 | 5100.57
23.3 | 10112223T | 墙面饰面(UV板 胶合板上粘贴) |  | m2 | 38.118 | 186.48 | 7108.24
23.4 | 10115040T | 金属装饰线(铝合金装饰线 角线 宽度 ≤50mm) |  | m | 38.957 | 42.93 | 1672.42
24 | BC0100102004 | 广告水晶字及上墙文化类 | (1)广告水晶字及上墙文化类 | 项 | 2 | 4350 | 8700
24.1 | 010BC003 | 广告水晶字及上墙文化类 |  | 项 | 2 | 4350 | 8700
25 | 011501006013 | 书柜 | (1)台柜规格:1.80m*0.3m*2.4m (2)材料种类、规格:生态木竹纹板定制18mm | m | 3.6 | 1286.45 | 4631.22
25.1 | 10115013T | 柜类、货架(附墙衣柜) |  | m | 3.6 | 1286.45 | 4631.22
26 | 011501022009 | 定制党群服务台 | (1)生态板定制 含灯带槽 含PVC石材面 | m | 12 | 1522.5 | 18270
26.1 | 010BC003 | 定制党群服务台 |  | m | 12 | 1522.5 | 18270
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 46302.72
安装工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
秀村服务区AB区 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：军人驿站改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
强电
27 | 030411001001 | 配管 | (1)材质:PVC (2)规格:DN20 | m | 400 | 8.66 | 3464
27.1 | 30412201T | 砖、混凝土结构暗配(外径≤20mm) |  | m | 400 | 8.66 | 3464
28 | 030411004004 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:4mm2 (3)名称:照明线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:管内穿线 | m | 350 | 5.22 | 1827
28.1 | 30413006 | 穿照明线 WDZB-BYJ-4 |  | m | 350 | 5.22 | 1827
29 | 030411004005 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:照明线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:管内穿线 | m | 400 | 4.18 | 1672
29.1 | 30413005 | 穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 |  | m | 400 | 4.18 | 1672
30 | 030404035001 | 插座 |  | 个 | 14 | 25.26 | 353.64
30.1 | 30414301T | 普通插座安装(单相带接地 明插座电流≤15A) |  | 套 | 14 | 25.26 | 353.64
31 | 030404034002 | 照明开关 |  | 个 | 4 | 29.06 | 116.24
31.1 | 30414285T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 单控六联以下) |  | 套 | 4 | 29.06 | 116.24
32 | 030411006001 | 接线盒 |  | 个 | 16 | 8.23 | 131.68
32.1 | 30413194T | 接线盒安装(明装普通接线盒) |  | 个 | 16 | 8.23 | 131.68
33 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)名称:150宽LED面板灯 | 套 | 4 | 136.32 | 545.28
33.1 | 30414002T | 150宽LED面板灯 |  | 套 | 4 | 136.32 | 545.28
34 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 套 | 2 | 1264.71 | 2529.42
34.1 | 30414153T | 军旅造型灯 |  | 套 | 2 | 1264.71 | 2529.42
35 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 2 | 275.15 | 550.3
35.1 | 30417028 | 输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) |  | 系统 | 2 | 275.15 | 550.3
弱电
36 | 030502003001 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:弱电箱 | 个 | 2 | 121.38 | 242.76
36.1 | 30502005 | 弱电箱 |  | 个 | 2 | 121.38 | 242.76
37 | 030411001002 | 配管 | (1)材质:KBG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗敷 | m | 80 | 14.37 | 1149.6
37.1 | 30412009 | 砖、混凝土结构暗配 KBG25 |  | m | 80 | 14.37 | 1149.6
38 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 | m | 224 | 4.81 | 1077.44
38.1 | 30502021 | 双绞线缆 UTP6 |  | m | 224 | 4.81 | 1077.44
39 | 030502003002 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:安装信息插座底盒 | 个 | 8 | 14.71 | 117.68
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：军人驿站改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
39.1 | 30502052 | 安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) |  | 个 | 8 | 14.71 | 117.68
40 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:网络终端 | 个 | 8 | 30.09 | 240.72
40.1 | 30502056 | 网络终端 |  | 个 | 8 | 30.09 | 240.72
41 | 030501009001 | 路由器 | (1)名称:WIFI无线路由器,POE供电 | 台 | 4 | 225.78 | 903.12
41.1 | 30606028 | WIFI无线路由器,POE供电 |  | 台 | 4 | 225.78 | 903.12
42 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:POE供电、夜视超高清监控探头 | 台 | 6 | 761.57 | 4569.42
42.1 | 30507088 | POE供电、夜视超高清监控探头 |  | 台 | 6 | 539.62 | 3237.72
42.2 | 30507120 | 监控摄像设备(电源) |  | 台 | 6 | 118.29 | 709.74
42.3 | 30507103 | 监控摄像设备(摄像机支架 壁式) |  | 套 | 6 | 103.66 | 621.96
设备 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
秀村服务区AB区 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
采购 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
43 | BC015 | 竹木吧台座椅 |  | 张 | 6 | 391.5 | 2349
43.1 | 101BC001 | 竹木吧台座椅 |  | 张 | 6 | 391.5 | 2349
44 | BC016 | 座椅 |  | 套 | 6 | 1305 | 7830
44.1 | 101BC001 | 座椅 |  | 套 | 6 | 1305 | 7830
45 | BC017 | 躺椅 |  | 套 | 6 | 1566 | 9396
45.1 | 101BC001 | 躺椅 |  | 套 | 6 | 1566 | 9396
46 | BC018 | 双人休闲沙发椅 |  | 套 | 6 | 852.6 | 5115.6
46.1 | 101BC001 | 双人休闲沙发椅 |  | 套 | 6 | 852.6 | 5115.6
47 | BC021 | 电视 | (1)华为智慧屏S3 PRO 75英寸 | 套 | 2 | 6500 | 13000
47.1 | 101BC001 | 电视 |  | 套 | 2 | 6500 | 13000
暂列金 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [6 empty] | 330497.21

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：军人驿站改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
装饰工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
金铙山服务区AB区 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
闽江源服务区AB区 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
翠城服务区AB区 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
秀村服务区AB区 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙面 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
秀村服务区AB区 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
设备 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
秀村服务区AB区 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
采购 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：军人驿站改造工程
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 20000
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 20000 | ——