## Sheet1
2023年沿线所站修缮提升改造养护工程（机场段）最高控制价清单确定一览表
工程名称：2023年沿线所站修缮提升改造养护工程（机场段）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 最高控制价(元)
[6 empty] | 控制价含税单价 | 含税合价
分部分项工程量清单
漳港征管所
房屋建筑与装饰工程
综合办公楼
1 | 011605002010 | 立面块料拆除 | (1)拆除外立面空鼓，开裂，剥落部分面砖层 | m2 | 826.09 | 32.6599 | 26980.0168
2 | 011607003005 | 屋面附着层拆除 | (1)原有屋面架空隔热层 | m2 | 425.33 | 8 | 3402.64
3 | 011607002005 | 防水层拆除 | (1)原有建筑屋面防水层拆除 | m2 | 425.33 | 12.7218 | 5410.9632
4 | 040103002017 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾拆除，清运 | m3 | 100 | 23.0139 | 2301.39
5 | 011204003009 | 块料墙面 | (1)外墙贴面 (2)MCM软瓷：1200mm*600mm (3)软瓷专用粘接剂（AB胶+80目的石英砂粘接剂） (4)具体详见图纸 | m2 | 826.09 | 243.1247 | 200842.8834
6 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | (1)蓝色冲孔板 | m2 | 299.516 | 600 | 179709.6
7 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | (1)屋面防水层重做 (2)3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 | m2 | 425.33 | 47.502 | 20204.0257
8 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | (1)20mm厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 425.33 | 26.1352 | 11116.0846
9 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | (1)干铺无纺聚酯纤维布一层,细砂填缝 (2)保温层 | m2 | 425.33 | 35.7812 | 15218.8178
10 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | (1)拆除原有食堂台阶 | m3 | 9.376 | 140.7133 | 1319.3279
11 | 010507004001 | 台阶 | (1)新建台阶 (2)烧结砖：240×115×53mm | m3 | 21.9 | 861.1967 | 18860.2077
宿舍楼
12 | 011604002006 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除外立面空鼓，开裂，剥落部分装饰面层 | m2 | 359.01 | 11.2112 | 4024.9329
13 | 011607003006 | 屋面附着层拆除 | (1)原有屋面陶瓦拆除 | m2 | 322.67 | 7.1253 | 2299.1206
14 | 011607002006 | 防水层拆除 | (1)原有建筑屋面防水层拆除 | m2 | 322.67 | 12.7218 | 4104.9432
15 | 040103002018 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾拆除，清运 | m3 | 50 | 23.0139 | 1150.695
16 | 011204003010 | 块料墙面 | (1)外墙贴面 (2)MCM软瓷：1200mm*600mm (3)软瓷专用粘接剂（AB胶+80目的石英砂粘接剂） (4)具体详见图纸 | m2 | 359.01 | 243.1247 | 87284.1985
17 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | (1)蓝色冲孔板 | m2 | 264.02 | 617.253 | 162967.1371
18 | 010902001008 | 屋面卷材防水 | (1)屋面防水层重做 (2)3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 | m2 | 322.67 | 47.502 | 15327.4703
19 | 011101006008 | 平面砂浆找平层 | (1)20mm厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 322.67 | 26.1352 | 8433.045
20 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | (1)干铺无纺聚酯纤维布一层,细砂填缝 (2)保温层 | m2 | 322.67 | 35.7812 | 11545.5198
零星修缮
21 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)墙面起皮铲除，办公楼室内墙面 (2)局部天花墙面腻子脱落发霉铲除 | m2 | 500 | 11.2112 | 5605.6
22 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除办公楼踏步破损 | m2 | 16.598 | 9.919 | 164.6356
23 | 011606003010 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除食堂吊顶 | m2 | 167 | 7.1253 | 1189.9251
24 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | (1)墙面起皮铲除，办公楼室内墙面 (2)局部天花墙面腻子脱落发霉铲除 | m2 | 500 | 33.3242 | 16662.1
25 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)办公楼栏杆刷漆 | m2 | 60.586 | 112.6671 | 6826.0489
26 | 011107002001 | 块料台阶面 | (1)办公楼踏步破损更换 | m2 | 16.598 | 166.712 | 2767.0858
27 | 011302001013 | 天棚吊顶 | (1)食堂吊顶更换 (2)食堂吊顶600*600铝扣板吊顶 | m2 | 167 | 108.6813 | 18149.7771
大门
28 | 011601001005 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除砖混结构大门 (2)尺寸5.789*2.087*1.5m，1.5*1.5*4.064m | m3 | 27.266 | 73 | 1990.418
29 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | (1)拆除原有围墙 | m | 158.97 | 18.746 | 2980.0516
30 | 040103002019 | 余方弃置 | (1)建筑拆除垃圾，清运 | m3 | 20 | 23.0139 | 460.278
31 | 040101003025 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内 | m3 | 18.72 | 42.861 | 802.3579
32 | 040202001025 | 路床（槽）整形 | (1)素土夯实 | m2 | 18.72 | 1.3013 | 24.3603
33 | 040103001025 | 填方 | (1)密实度要求：符合设计及规范要求 | m3 | 3.744 | 9.7461 | 36.4894
34 | 040303001019 | 混凝土垫层 |  | m3 | 1.872 | 502.2472 | 940.2068
35 | 010501003025 | 独立基础 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C25 | m3 | 4.68 | 477.0129 | 2232.4204
36 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格：HRB400EΦ8 | t | 0.043 | 5992.3864 | 257.6726
37 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格：HRB400EΦ10 | t | 0.092 | 5991.5583 | 551.2234
38 | 011204003023 | 块料墙面 | (1)外墙 (2)粘贴 (3)软瓷贴面600*1200mm (4)顺砌错缝 (5)详国标03J930-1-13、14/94 (6)具体详设计图纸 | m2 | 98.673 | 277.7957 | 27410.9351
39 | 011209001004 | 带骨架幕墙 |  | m2 | 24.24 | 480 | 11635.2
40 | 010502001002 | 矩形柱 | (1)混凝土构造柱 (2)混凝土种类：非泵送 (3)混凝土强度等级：C30 (4)钢筋种类、规格：HRB400EΦ12，HRB400EΦ8 | m3 | 1.115 | 739.1475 | 824.1495
41 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.343 | 5992.3864 | 2055.3885
42 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.081 | 5716.9658 | 463.0742
43 | 010503002002 | 混凝土压顶 | (1)混凝土构造柱 (2)混凝土种类：非泵送 (3)混凝土强度等级：C20 (4)钢筋种类、规格：HRB400EΦ12，HRB400EΦ8 | m3 | 5.413 | 747.0372 | 4043.7124
44 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.084 | 5992.35 | 503.3574
45 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.051 | 5716.9658 | 291.5653
46 | 080205003003 | 砖砌体 |  | m3 | 14.29 | 563.381 | 8050.7145
47 | 010805004002 | 电动伸缩门 |  | 樘 | 1 | 10502.4374 | 10502.4374
48 | 011508004008 | 金属字 |  | 个 | 11 | 341.6231 | 3757.8541
49 | 040101003016 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内 | m3 | 41.68 | 42.861 | 1786.4465
50 | 040202001016 | 路床（槽）整形 | (1)素土夯实 | m2 | 90.69 | 1.3013 | 118.0149
51 | 040103001016 | 填方 | (1)密实度要求：符合设计及规范要求 | m3 | 9.069 | 9.7461 | 88.3874
52 | 040303001012 | 混凝土垫层 |  | m3 | 9.069 | 509.9003 | 4624.2858
53 | 010501003016 | 独立基础 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C25 | m3 | 22.407 | 477.0129 | 10688.4281
54 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格：HRB400EΦ8 | t | 0.069 | 5992.3864 | 413.4747
55 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格：HRB400EΦ6 | t | 0.03 | 6376.552 | 191.2966
56 | 010503001006 | 基础梁 | (1)混凝土梁 (2)混凝土种类：非泵送 (3)混凝土强度等级：C30 (4)钢筋种类、规格：HRB400EΦ12，HRB400EΦ8 | m3 | 2.862 | 482.5821 | 1381.15
57 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.074 | 6376.552 | 471.8648
58 | 010515001043 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.251 | 5844.4295 | 1466.9518
59 | 080205003001 | 砖砌体 | (1)240*115*53mm烧结砖 | m3 | 8.42 | 780.5252 | 6572.0222
60 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙 (2)1>真石漆(仿石漆)涂料（罩光漆每平方米不少于0.2kg） (3)2>真石漆(仿石漆)底涂料（喷真石漆涂料厚2~3mm） (4)3>着色剂 (5)4>刷封底涂料（刷封闭底漆每平方米不少于0.2kg）(6)5>批刮外墙专用腻子二道（夹网格布每平方米不少于1.5kg） (7)6>满布抗碱抗裂玻纤网格布一道 (8)7>批刮外墙专用腻子一道（每平方米不少于1.5kg） (9)具体详设计图纸 | m2 | 251.928 | 106.1242 | 26735.6575
61 | 040309001001 | 金属栏杆 |  | t | 9.713 | 6670 | 64785.71
62 | 040901009011 | 预埋铁件 | (1)不锈钢板5mm厚 | t | 0.172 | 9236.3089 | 1588.6451
63 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格：HRB400EΦ10 | t | 0.107 | 5991.5583 | 641.0967
园林工程
园林建筑
64 | 050201001007 | 园路 | (1)pc砖步道 (2)300*300*60mm厚芝麻灰PC砖 (3)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100mm厚C25混凝土垫层 (5)150mm厚碎石垫层 (6)素土夯实,夯实系数≥93% | m2 | 33.7 | 288.77 | 9731.549
65 | 040101003018 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内 | m3 | 5.408 | 41.7326 | 225.6899
66 | 040202001018 | 路床（槽）整形 | (1)素土夯实 | m2 | 6.76 | 1.274 | 8.6122
67 | 040103001018 | 填方 | (1)密实度要求：符合设计及规范要求 | m3 | 1.352 | 9.4913 | 12.8322
68 | 040305001001 | 垫层 | (1)200mm厚水泥石粉垫层（掺6%水泥） | m3 | 1.352 | 238.4928 | 322.4423
69 | 040303001014 | 混凝土垫层 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.676 | 488.9885 | 330.5562
70 | 010501003018 | 独立基础 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.452 | 469.6237 | 681.8936
71 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格：HRB400EΦ10 | t | 0.013 | 5898.6746 | 76.6828
72 | 010502001001 | 矩形柱 | (1)混凝土构造柱 (2)混凝土种类：非泵送 (3)混凝土强度等级：C25 (4)钢筋种类、规格：HRB400EΦ8 | m3 | 1.346 | 712.2843 | 958.7347
73 | 010515001044 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.08 | 5753.8299 | 460.3064
74 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)烧面芝麻白整石柱头 | 个 | 4 | 274.2467 | 1096.9868
75 | 010503005001 | 过梁 |  | m3 | 0.328 | 689.7982 | 226.2538
76 | 010515001045 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.017 | 5753.8299 | 97.8151
77 | 020410003001 | 亭屋面板 | (1)屋面板折角C25混凝土 (2)混凝土种类：非泵送 (3)混凝土强度等级：C25 (4)钢筋种类、规格：HRB400EΦ8、HRB400EΦ10、HRB400EΦ12、HRB400EΦ16 | m3 | 6.276 | 487.1503 | 3057.3553
78 | 010515001046 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.017 | 5899.4936 | 100.2914
79 | 010515001047 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.017 | 5898.6746 | 100.2775
80 | 010515001048 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.084 | 5628.3409 | 472.7806
81 | 010515001049 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.031 | 5409.0946 | 167.6819
82 | 010901001009 | 瓦屋面 |  | m2 | 24.192 | 224.3696 | 5427.9494
83 | 010515001050 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.031 | 5898.6746 | 182.8589
84 | 010515001051 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.014 | 5628.3409 | 78.7968
85 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)仿木纹漆 | m2 | 54.75 | 19.6105 | 1073.6749
86 | 020602011001 | 宝顶 | (1)260*260mm原木色成品宝顶 | 只 | 1 | 551.7148 | 551.7148
87 | 020202006001 | 条形石座凳 |  | m | 5.42 | 324.2785 | 1757.5895
88 | 070103005001 | 回廊、平台 |  | m2 | 12.96 | 271.3893 | 3517.2053
89 | 030609003001 | 不锈钢管 |  | m | 37.24 | 283.283 | 10549.4589
90 | 040101003026 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内 | m3 | 49.2 | 41.7326 | 2053.2439
91 | 040202001026 | 路床（槽）整形 | (1)素土夯实 | m2 | 24 | 1.274 | 30.576
92 | 040103001026 | 填方 | (1)密实度要求：符合设计及规范要求 | m3 | 4.8 | 9.4913 | 45.5582
93 | 040303001020 | 混凝土垫层 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C20 | m3 | 2.4 | 488.9885 | 1173.5724
94 | 010501003026 | 独立基础 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C30 | m3 | 16.128 | 485.5214 | 7830.4891
95 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格：HRB400EΦ10 | t | 0.068 | 5898.6746 | 401.1099
96 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格：HRB400EΦ14 | t | 0.118 | 5456.6876 | 643.8891
97 | 010502001003 | 矩形柱 | (1)混凝土构造柱 (2)混凝土种类：非泵送 (3)混凝土强度等级：C30 (4)钢筋种类、规格：HRB400EΦ10，HRB400EΦ20，HRB400EΦ18 | m3 | 2.53 | 683.41 | 1729.0273
98 | 010515001053 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.303 | 5898.6655 | 1787.2956
99 | 010515001054 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.187 | 5409.0946 | 1011.5007
100 | 010515001055 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.077 | 5409.0946 | 416.5003
101 | 040203007003 | 水泥混凝土 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C40 | m3 | 0.853 | 783.2916 | 668.1477
102 | 040901009016 | 预埋铁件 | (1)900X450X20mm柱底板 | t | 0.257 | 9094.2579 | 2337.2243
103 | 041102038001 | 设备螺栓套 | (1)M20预埋锚栓（Q235B）L=300mm | 个 | 48 | 62.7081 | 3009.9888
104 | 040203007004 | 水泥混凝土 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.324 | 439.7575 | 142.4814
105 | 010901005001 | 成品车棚 | (1)成品车棚 (2)张拉膜 (3)腹板厚8mm,翼板厚8mm，翼板宽200mm,变截面工字钢 | m2 | 163.44 | 377.9048 | 61764.7605
106 | 040805004005 | 景观照明灯 | (1)景观照明灯（大) (2)3*0.2*0.2m | 套 | 26 | 471.6985 | 12264.161
107 | 040101003019 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内 | m3 | 10.192 | 41.7326 | 425.3387
108 | 040202001019 | 路床（槽）整形 | (1)素土夯实 | m2 | 12.74 | 1.274 | 16.2308
109 | 040103001019 | 填方 | (1)密实度要求：符合设计及规范要求 | m3 | 2.548 | 9.4913 | 24.1838
110 | 010404001005 | 垫层 | (1)100mm厚碎石垫层 | m3 | 1.274 | 234.6435 | 298.9358
111 | 010501003019 | 独立基础 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C30 | m3 | 3.575 | 485.5214 | 1735.739
112 | 040901009013 | 预埋铁件 | (1)10mm厚钢板预埋铁件 | t | 0.186 | 9094.2579 | 1691.532
113 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格：HRB400EΦ10 | t | 0.002 | 5896.8 | 11.7936
114 | 040805004006 | 景观照明灯 | (1)景观照明灯（小) (2)0.8*0.25*0.25m | 套 | 4 | 280.3983 | 1121.5932
115 | 040101003020 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内 | m3 | 1.014 | 41.7326 | 42.3169
116 | 040202001020 | 路床（槽）整形 | (1)素土夯实 | m2 | 1.69 | 1.274 | 2.1531
117 | 040103001020 | 填方 | (1)密实度要求：符合设计及规范要求 | m3 | 0.338 | 9.4913 | 3.2081
118 | 010404001006 | 垫层 |  | m3 | 0.169 | 234.6435 | 39.6548
119 | 010501003020 | 独立基础 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.55 | 485.5214 | 267.0368
120 | 040901009014 | 预埋铁件 | (1)10mm厚钢板预埋铁件 | t | 0.029 | 9094.2579 | 263.7335
121 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格：HRB400EΦ10 | t | 0.001 | 5898.6746 | 5.8987
绿化种植
122 | 050101001005 | 砍伐乔木 | (1)移除棕榈 (2)H300-350,P≥80cm | 株 | 10 | 25.7257 | 257.257
123 | 050101003001 | 砍挖灌木丛及根 | (1)清除长势不良灌木 (2)H100-150cm*P80-100cm | 株 | 2 | 4.3225 | 8.645
124 | 050101001006 | 砍伐乔木 | (1)清除长势不良乔木 (2)H250-300cm*P120-150cm | 株 | 8 | 49.5768 | 396.6144
125 | 050101007001 | 清除地被植物 | (1)移除地被 (2)H30cm*P30cm | m2 | 15 | 5.1597 | 77.3955
126 | 040103002022 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾拆除，清运 | m3 | 10 | 22.659 | 226.59
127 | 050102002009 | 栽植灌木 绿宝 | (1)绿宝 (2)H1.5-1.8*0.8m | 株 | 29 | 162.3622 | 4708.5038
128 | 050102002010 | 栽植灌木 无刺勾骨球 | (1)无刺勾骨球 (2)自然高1.0m，冠幅0.8-1.0m，精品袋装全冠球 | 株 | 2 | 139.7578 | 279.5156
129 | 050102002011 | 栽植灌木 红叶石楠球 | (1)红叶石楠球 (2)自然高1.0m，冠幅0.8-1.0m，精品袋装全冠球 | 株 | 3 | 112.9037 | 338.7111
130 | 050102002012 | 栽植灌木 金边黄杨球 | (1)金边黄杨球 (2)自然高1.0m，冠幅0.8-1.0m，精品袋装全冠球 | 株 | 2 | 191.5732 | 383.1464
131 | 050102001001 | 栽植乔木 金桂 | (1)金桂 (2)胸径14-16cm,高度：H3.5-4.0m 冠幅：H1.8m | 株 | 2 | 1804.4117 | 3608.8234
132 | 050101010001 | 整理绿化用地 | (1)整理绿化用地 | m2 | 400 | 4.8594 | 1943.76
133 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | (1)回填种植土 | m3 | 30 | 64.701 | 1941.03
安装工程
宿舍水卫
134 | 011606003008 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除宿舍卫生间原铝扣板吊顶 | m2 | 50.774 | 7.3983 | 375.6413
135 | 011612002005 | 卫生洁具拆除 | (1)拆除宿舍卫生间原马桶、立柱洗手池+镜子、灯具、热水器拆除（做保护） | 套 | 72 | 53.7628 | 3870.9216
136 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除宿舍卫生间现有门 | 樘 | 18 | 25.7439 | 463.3902
137 | 040103002023 | 余方弃置 | (1)建筑拆除垃圾，清运 | m3 | 20 | 23.933 | 478.66
138 | 011102003005 | 块料楼地面 | (1)更换宿舍卫生间300*600*5mm石晶地板 | m2 | 55.852 | 197.2607 | 11017.4046
139 | 011204003011 | 块料墙面 | (1)更换宿舍卫生间600*2400*4mm石晶墙板 | m2 | 356.832 | 209.4638 | 74743.3867
140 | 011302001011 | 天棚吊顶 | (1)宿舍卫生间吊顶 (2)更换宿舍卫生间蜂巢铝板吊顶 (3)7*1220*2440mm (4)具体详见图纸 | m2 | 55.852 | 288.5519 | 16116.2007
141 | 010902002005 | 屋面涂膜防水 | (1)宿舍卫生间防水（地面+1.8墙面） (2)刷免砸砖防水剂，针对漏水点局部拆除刷防水 | m2 | 92.138 | 47.8023 | 4404.4083
142 | 031004006005 | 大便器 | (1)坐式大便器安装(挂墙水箱) | 套 | 18 | 1272.7442 | 22909.3956
143 | 031004010001 | 淋浴器 | (1)淋浴套件 (2)成品花洒 | 套 | 18 | 713.8495 | 12849.291
144 | 011501011001 | 矮柜 | (1)600mm成品浴室柜 | 套 | 18 | 465.5651 | 8380.1718
145 | 031004003007 | 洗脸盆 | (1)台盆（成品立柱） | 套 | 18 | 702 | 12636
146 | 031004008013 | 其他成品卫生器具 | (1)洗脸盆水龙头 | 套 | 18 | 134.0339 | 2412.6102
147 | 031004008014 | 其他成品卫生器具 | (1)洗拖把水龙头 | 套 | 18 | 36.2362 | 652.2516
148 | 031004008015 | 其他成品卫生器具 | (1)不锈钢挂件 (2)毛巾架、纸巾盒、置物架等 | 套 | 18 | 416.2431 | 7492.3758
149 | 031004008016 | 其他成品卫生器具 | (1)更换防臭地漏 | 套 | 18 | 66.5392 | 1197.7056
150 | 030404031007 | 小电器 | (1)五合一风暖一体机 (2)照明、取暖、吹风、换气、干燥 | 套 | 18 | 512.3846 | 9222.9228
151 | 030404035001 | 插座 | (1)开关插座 (2)洗脸盆旁插座、热水器插座、五合一灯单控开关 | 套 | 18 | 57.0206 | 1026.3708
152 | 010808004001 | 金属门窗套 | (1)铝合金门 (2)0.68*2.1m | m2 | 25.704 | 622.5765 | 16002.7064
153 | 031001008005 | 直埋式预制保温管 | (1)宿舍卫生间洗脸盆处增设热水管道 | m | 180 | 30.485 | 5487.3
154 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)宿舍卫生间电路改造 (2)暗藏现有电线，增设浴室柜边插座，增设五合一风暖线路 | m | 180 | 16.1616 | 2909.088
155 | 040502018001 | 检漏（水）管 | (1)宿舍卫生间水路改造及漏水点修复 | 项 | 1 | 765 | 765
办公楼水卫
156 | 011606003009 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除办公楼男女卫生间原铝扣板吊顶 | m2 | 45.181 | 7.3983 | 334.2626
157 | 011605002009 | 立面块料拆除 | (1)拆除男女卫生间原抗倍特板隔断高1800mm | m2 | 35.282 | 13.0949 | 462.0143
158 | 011612002006 | 卫生洁具拆除 | (1)拆除男女卫生间蹲坑、立柱洗手池+镜子、拖把池、小便斗+二楼大理石洗手台 | 套 | 26 | 53.7628 | 1397.8328
159 | 011614008001 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)拆除大理石洗手台及台盆、龙头、镜子 (2)1.845*0.58 | m | 7.38 | 53.7628 | 396.7695
160 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)拆除男女卫生间、第三卫生间门 | 樘 | 6 | 24.7338 | 148.4028
161 | 040103002024 | 余方弃置 | (1)建筑拆除垃圾，清运 | m3 | 10 | 23.0139 | 230.139
162 | 011102003006 | 块料楼地面 | (1)男女卫生间600*1200*5mm石晶地板 | m2 | 67.214 | 197.2607 | 13258.6807
163 | 011204003012 | 块料墙面 | (1)男女卫生间600*2400*4mm石晶墙板 | m2 | 282.228 | 209.4638 | 59116.5493
164 | 011302001012 | 天棚吊顶 | (1)一楼二楼公共卫生间吊顶 (2)男女卫生间蜂巢铝板吊顶 (3)7*1220*2440mm (4)具体详见图纸 | m2 | 57.42 | 288.5519 | 16568.6501
165 | 030412001017 | 普通灯具 | (1)卫生间天花筒灯（一二层） (2)嵌入式12公分LED筒灯，8W，4000K | 套 | 36 | 43.6709 | 1572.1524
166 | 030404031008 | 小电器 | (1)卫生间600*600mm排气扇 | 套 | 6 | 233.4241 | 1400.5446
167 | 030408001003 | 电力电缆 |  | m | 90 | 34.8439 | 3135.951
168 | 030404031009 | 小电器 | (1)小厨宝热水器 (2)洗手台下方增设小厨宝插座，增设4平方线 | 台 | 6 | 853.6255 | 5121.753
169 | 030408001004 | 电力电缆 |  | m | 90 | 34.8439 | 3135.951
170 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)公共卫生间 (2)18mm碳晶隔断（1830mm高） (3)304不锈钢配件，厚度2.0mm，1门3合页 (4)304不锈钢：挂钩、置物架 | m2 | 35.28 | 328.9559 | 11605.5642
171 | 031004006006 | 大便器 | (1)感应式蹲坑 | 套 | 10 | 1844 | 18440
172 | 031004006007 | 大便器 | (1)残卫 马桶 | 套 | 2 | 1833.3406 | 3666.6812
173 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)第三卫生间不锈钢扶手 | 套 | 2 | 376.1394 | 752.2788
174 | 031004003010 | 洗脸盆 | (1)台盆（成品立柱） | 套 | 2 | 693.2562 | 1386.5124
175 | 031004007001 | 小便器 | (1)小便池（感应式） | 套 | 6 | 1326.3978 | 7958.3868
176 | 031004008017 | 其他成品卫生器具 | (1)拖把池(二楼卫） | 套 | 4 | 578.1048 | 2312.4192
177 | 031004008018 | 其他成品卫生器具 | (1)更换防臭地漏 | 套 | 10 | 66.5392 | 665.392
178 | 031004003009 | 洗脸盆 | (1)定制人造石台面 (2)二层卫生间50*50*4镀锌角钢旱框架 (3)15mm白色人造石台面 (4)20mm木色铝单板 (5)台盆 | 组 | 8 | 1024.0503 | 8192.4024
179 | 010902002006 | 屋面涂膜防水 | (1)公共卫生间防水，（地面+反300墙面） (2)刷免砸砖防水剂，针对漏水点局部拆除刷防水 | m2 | 96.046 | 47.8023 | 4591.2197
180 | 031001008006 | 直埋式预制保温管 | (1)宿舍卫生间洗脸盆处增设热水管道 | m | 60 | 30.485 | 1829.1
安装工程
夜景亮化
181 | 030412001018 | 普通灯具 | (1)埋地灯 (2)功率：150W 色温：2700K (3)外加防眩晕和防破坏灯罩 | 套 | 13 | 164.2823 | 2135.6699
182 | 030412001019 | 普通灯具 | (1)LED柔性霓虹灯 (2)功率：13W 色温：2700K | m | 91.18 | 79.8525 | 7280.951
183 | 030412001020 | 普通灯具 | (1)投光灯 (2)功率：150W 色温：2700K | 套 | 4 | 154.336 | 617.344
184 | 030412001021 | 普通灯具 | (1)泛光灯 (2)功率：36W 色温：2700K | m | 10.8 | 184.0384 | 1987.6147
185 | 030404023001 | 交流接触器 | (1)300A | 台 | 1 | 1180.4338 | 1180.4338
186 | 030404019001 | 控制开关 |  | 个 | 1 | 523.6413 | 523.6413
187 | 030404022001 | 控制器 |  | 台 | 1 | 969.2865 | 969.2865
188 | 030409010001 | 浪涌保护器 | (1)100A | 个 | 2 | 372.9908 | 745.9816
189 | 030602001001 | 电表安装 |  | 台 | 1 | 689.7254 | 689.7254
190 | 030404017001 | 配电箱 | (1)600*800*370mm | 台 | 1 | 5738.824 | 5738.824
191 | 030411004001 | 配线 |  | m | 2400 | 21.5306 | 51673.44
192 | 030411001001 | 配管 | (1)暗配(外径≤32mm) | m | 2400 | 17.0625 | 40950
193 | 041001001006 | 拆除路面 | (1)水泥路面破除挖槽 (2)开挖凿除30cm厚 (3)挖掘机装车并外运15KM | m2 | 60 | 63 | 3780
194 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)电线预埋沟槽修复c30混凝土30cm厚 | m2 | 60 | 162.6261 | 9757.566
机场征管所
房屋建筑与装饰工程
综合办公楼
195 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | (1)拆除原建筑雨披 | m3 | 15.578 | 295.7045 | 4606.4847
196 | 011604002009 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除外立面空鼓，开裂，剥落部分装饰面层 | m2 | 913.858 | 11.2112 | 10245.4448
197 | 011607003012 | 屋面附着层拆除 | (1)原有屋面架空隔热层 | m2 | 820.57 | 7.1253 | 5846.8074
198 | 011607002009 | 防水层拆除 | (1)原有建筑屋面防水层拆除 | m2 | 820.57 | 12.7218 | 10439.1274
199 | 011609001003 | 栏杆、栏板拆除 | (1)拆除原有室外栏杆 | m | 283.462 | 18.746 | 5313.7787
200 | 040103002029 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾拆除，清运 | m3 | 150 | 23.0139 | 3452.085
201 | 011209001003 | 带骨架幕墙 | (1)增加铝单板幕墙 (2)银色3厚铝单板 | m2 | 2070.76 | 662.7894 | 1372477.7779
202 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙 (2)1>真石漆(仿石漆)涂料（罩光漆每平方米不少于0.2kg） (3)2>真石漆(仿石漆)底涂料（喷真石漆涂料厚2~3mm） (4)3>着色剂 (5)4>刷封底涂料（刷封闭底漆每平方米不少于0.2kg） (6)5>批刮外墙专用腻子二道（夹网格布每平方米不少于1.5kg） (7)6>满布抗碱抗裂玻纤网格布一道 (8)7>批刮外墙专用腻子一道（每平方米不少于1.5kg） (9)具体详设计图纸 | m2 | 0 | 0 | 0
203 | 011204003024 | 块料墙面 | (1)外墙贴面 (2)MCM软瓷：1200mm*600mm (3)软瓷专用粘接剂（AB胶+80目的石英砂粘接剂） (4)具体详见图纸 | m2 | 2284.646 | 243.1429 | 555495.4539
204 | 040602001001 | 格栅 | (1)新增灰色花格 (2)100*100钢制方通 | m2 | 186.14 | 346.4643 | 64490.8648
205 | 010808004002 | 金属门窗套 | (1)铝制推拉窗 | m2 | 175.15 | 377.4134 | 66103.957
206 | 010902001011 | 屋面卷材防水 | (1)屋面防水层重做 (2)3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 | m2 | 820.57 | 47.502 | 38978.7161
207 | 011101006011 | 平面砂浆找平层 |  | m2 | 820.57 | 27 | 22155.39
208 | 011001001004 | 保温隔热屋面 | (1)干铺无纺聚酯纤维布一层,细砂填缝 (2)保温层 | m2 | 820.57 | 35.7812 | 29360.9793
209 | 040601016001 | 金属扶梯、栏杆 | (1)新增玻璃栏杆 (2)12mm夹层钢化玻璃 | m | 283.462 | 507.052 | 143729.974
厨房、餐厅
210 | 011606003016 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除厨房原吊顶及基层（标高3.05） | m2 | 54.239 | 7.1253 | 386.4691
211 | 011606001006 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除厨房地面砖 | m2 | 151.44 | 11.7117 | 1773.6198
212 | 011605002017 | 立面块料拆除 | (1)拆除厨房墙面砖（2.1高） | m2 | 69.3 | 32.6599 | 2263.3311
213 | 011613001004 | 灯具拆除 | (1)拆除原吸顶灯 | 套 | 4 | 22.295 | 89.18
214 | 011102001006 | 石材楼地面 | (1)更换厨房防滑地面砖600*600 | m2 |  | 0 | 0
215 | 011102003012 | 块料楼地面 |  | m2 | 151.44 | 110 | 16658.4
216 | 011204003022 | 块料墙面 | (1)更换厨房墙面砖，吊顶高3.05 | m2 | 90.77 | 98.3164 | 8924.1796
217 | 011102001007 | 石材楼地面 | (1)更换餐厅地面砖800*800玻化砖 | m2 |  | 0 | 0
218 | 011102003013 | 块料楼地面 |  | m2 | 99.64 | 170 | 16938.8
219 | 011302001025 | 天棚吊顶 | (1)厨房吊顶 (2)更换厨房铝扣板吊顶（600*600） | m2 | 21.416 | 108.6722 | 2327.3238
220 | 030412001033 | 普通灯具 | (1)厨房600*600平板灯 | 套 | 6 | 124.0603 | 744.3618
零星修缮
221 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)办公楼室内墙面起皮、脱落部分铲除 | m2 | 64.986 | 11.2112 | 728.571
222 | 011605001002 | 平面块料拆除 | (1)拆除专审旁边楼梯更换铺装 | m2 | 40 | 9.919 | 396.76
223 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | (1)门厅、过道、楼梯间墙面天花重新刷乳胶漆 | m2 | 324.935 | 33.3242 | 10828.1989
224 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体批荡 (2)门厅、过道、楼梯间墙面天花重新刷乳胶漆 | m2 | 511.885 | 33.3242 | 17058.1581
225 | 011207001003 | 文化上墙 | (1)办公楼会议室党建上墙内容 (2)办公楼2L活动区党建上墙内容 (3)办公楼2L过道上墙内容 (4)制作采购时需经业主及设计认可 | m2 | 39 | 369 | 14391
大门
226 | 011601001007 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除砖混结构大门 (2)尺寸5.789*2.087*1.5m，1.5*1.5*4.064m | m3 | 27.266 | 75 | 2044.95
227 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | (1)拆除原有围墙 | m | 158.97 | 18.746 | 2980.0516
228 | 040103002031 | 余方弃置 | (1)建筑拆除垃圾，清运 | m3 | 20 | 23.0139 | 460.278
|  | 围墙 | (1)围墙 (2)240*115*53mm烧结砖外喷仿浅灰色花岗岩真石漆 (3)Φ105*30*1.5mm、Φ30*1.5mm、120*30*1.5mm不锈钢管外喷灰色氟碳漆 |  |  | 0 | 0
229 | 040101003024 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内 | m3 | 41.68 | 42.861 | 1786.4465
230 | 040202001024 | 路床（槽）整形 | (1)素土夯实 | m2 | 90.69 | 1.3013 | 118.0149
231 | 040103001024 | 填方 | (1)密实度要求：符合设计及规范要求 | m3 | 9.069 | 9.7461 | 88.3874
232 | 040303001018 | 混凝土垫层 |  | m3 | 9.069 | 509.8821 | 4624.1208
233 | 010501003024 | 独立基础 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C25 | m3 | 22.407 | 476 | 10665.732
234 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格：HRB400EΦ8 | t | 0.069 | 5992.3864 | 413.4747
235 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格：HRB400EΦ6 | t | 0.03 | 6376.5338 | 191.296
236 | 010503001010 | 基础梁 | (1)混凝土梁 (2)混凝土种类：非泵送 (3)混凝土强度等级：C30 (4)钢筋种类、规格：HRB400EΦ12，HRB400EΦ8 | m3 | 2.862 | 480 | 1373.76
237 | 010515001056 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.074 | 6376.5338 | 471.8635
238 | 010515001057 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.251 | 5844.4295 | 1466.9518
239 | 080205003002 | 砖砌体 | (1)240*115*53mm烧结砖 | m3 | 8.42 | 780.5161 | 6571.9456
240 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙 (2)1>真石漆(仿石漆)涂料（罩光漆每平方米不少于0.2kg） (3)2>真石漆(仿石漆)底涂料（喷真石漆涂料厚2~3mm） (4)3>着色剂 (5)4>刷封底涂料（刷封闭底漆每平方米不少于0.2kg） (6)5>批刮外墙专用腻子二道（夹网格布每平方米不少于1.5kg） (7)6>满布抗碱抗裂玻纤网格布一道 (8)7>批刮外墙专用腻子一道（每平方米不少于1.5kg） (9)具体详设计图纸 | m2 | 251.928 | 108 | 27208.224
241 | 040309001002 | 金属栏杆 |  | t | 9.713 | 6605.6536 | 64160.7134
242 | 040901009015 | 预埋铁件 | (1)不锈钢板5mm厚 | t | 0.172 | 9237.4555 | 1588.8423
243 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格：HRB400EΦ10 | t | 0.107 | 5991.5492 | 641.0958
门厅
244 | 011605002013 | 立面块料拆除 | (1)拆除门厅原木作背景墙，含轻钢龙骨基层 | m2 | 21.721 | 10.0737 | 218.8108
245 | 011606003011 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除大厅、过道原铝扣板吊顶及基层 | m2 | 50.183 | 4.9504 | 248.4259
246 | 011605002014 | 立面块料拆除 | (1)拆除大厅原墙面宣传栏板 | m2 | 35 | 7.462 | 261.17
247 | 011606001003 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除门厅、过道、楼梯间原花岗岩地面（含门槛石） | m2 | 232.802 | 11.7117 | 2726.5072
248 | 011606001004 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除门厅、过道、楼梯间原踢脚线 | m | 112.24 | 10.0737 | 1130.6721
249 | 040103002032 | 余方弃置 | (1)建筑拆除垃圾，清运 | m3 | 40 | 23.0139 | 920.556
250 | 011102001003 | 石材楼地面 | (1)门厅、过道、楼梯间、二楼过道 (2)更换800*800灰色大理石地砖 | m2 | 232.802 | 255.9739 | 59591.2359
251 | 011105002001 | 石材踢脚线 | (1)更换门厅、过道、楼梯间踢脚线（120mm高） | m | 28.06 | 294.4123 | 8261.2091
252 | 011102001004 | 石材楼地面 | (1)黑色门槛石 | m2 | 1.2 | 335.6899 | 402.8279
253 | 011302001022 | 天棚吊顶 | (1)门厅吊顶 (2)轻钢龙骨双面硅酸钙板造型吊顶+方通 (3)铝方通50*100@间距100 (4)吊顶灯槽+灯带（4000K,5W) | m2 | 50.183 | 256.7656 | 12885.2681
254 | 011207001005 | 墙面装饰板 | (1)门厅背景墙 (2)轻钢龙骨细木作打底造型背景墙7.49*2.9 (3)背景墙仿石材异形木饰面（防火） (4)背景墙木作异形线条灯20MM宽（8000K,8W) (5)广告定制（广告字14个高度100mm） | m2 | 21.721 | 833.2506 | 18099.0363
255 | 030412001024 | 普通灯具 | (1)大厅天花筒灯 (2)嵌入式12公分LED筒灯，8W，4000K | 套 | 13 | 45.4454 | 590.7902
256 | 030412001027 | 普通灯具 | (1)大厅方通条形灯 (2)1200*100*60*48W | 套 | 6 | 80.8535 | 485.121
257 | 030412001028 | 普通灯具 | (1)大厅过道吸顶灯 (2)4000K | 套 | 7 | 123.5325 | 864.7275
258 | 030404034001 | 照明开关 | (1)大厅开关 (2)开关面板 | 个 | 4 | 36.6821 | 146.7284
259 | 030411001002 | 配管 | (1)大厅电路改造 (2)增设大厅过道筒灯线路*2、单头射灯线路*1、大厅筒灯线路*1 | m | 230 | 14.6692 | 3373.916
260 | 030411004002 | 配线 | (1)大厅电路改造 (2)增设大厅过道筒灯线路*2、单头射灯线路*1、大厅筒灯线路*1 | m | 460 | 6.3882 | 2938.572
二楼会议室
261 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除会议室砖隔墙 | m3 | 20.305 | 140.7133 | 2857.1836
262 | 011605001003 | 平面块料拆除 | (1)铲除会议室原地面砖 | m2 | 105.7 | 9.919 | 1048.4383
263 | 011606001005 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)铲除会议室原踢脚线 | m2 | 44.87 | 10.0737 | 452.0069
264 | 011605001004 | 平面块料拆除 | (1)拆除原墙面和横梁壁纸 | m2 | 33.778 | 7.462 | 252.0514
265 | 011613001002 | 灯具拆除 | (1)拆除原吸顶灯 | 套 | 2 | 22.295 | 44.59
266 | 011614006001 | 窗帘轨拆除 | (1)铲除会议室原窗帘、红色布帘 | m | 23.05 | 1.2103 | 27.8974
267 | 011614009001 | 招牌、灯箱拆除 | (1)投影仪拆除（后期转换方向使用）、及墙面挂画 | 项 | 1 | 213.577 | 213.577
268 | 011610001003 | 门窗拆除 | (1)拆除会议室小门 | 樘 | 1 | 18.4184 | 18.4184
269 | 011102001005 | 石材楼地面 | (1)更换会议室800*800灰色大理石地砖 | m2 | 105.7 | 256.983 | 27163.1031
270 | 011105002002 | 石材踢脚线 | (1)更换门厅、过道、楼梯间踢脚线（120mm高） | m2 | 11.218 | 294.4214 | 3302.8193
271 | 011210001001 | 木隔断 | (1)轻钢龙骨面贴硅酸钙板封门洞、窗户 | m2 | 19.97 | 191.4549 | 3823.3544
272 | 011302001023 | 天棚吊顶 | (1)二楼会议室 (2)增加白色铝方通吊顶（参考原吊顶） | m2 | 26.6 | 82 | 2181.2
273 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | (1)会议室墙面重新刷乳胶漆 | m2 | 129.672 | 33.3242 | 4321.2157
274 | 030412001029 | 普通灯具 | (1)大厅方通条形灯 (2)1200*100*60*48W | 套 | 4 | 107.7804 | 431.1216
275 | 030404035003 | 插座 |  | 个 | 4 | 49.4949 | 197.9796
VR党建活动室
276 | 011605002015 | 立面块料拆除 | (1)拆除原有墙面、柱子广告标语 | m2 | 35 | 7.462 | 261.17
277 | 011613001003 | 灯具拆除 | (1)现场原吊灯拆除 | 套 | 5 | 21 | 105
278 | 011614009002 | 招牌、灯箱拆除 | (1)现场电视、空调、音响等设备拆除保护 | 项 | 1 | 1067.885 | 1067.885
279 | 011207001006 | 墙面装饰板 | (1)VR党建活动室 (2)轻钢龙骨包圆柱及做假圆柱 | m2 | 16.245 | 285.8674 | 4643.9159
280 | 011207001007 | 墙面装饰板 | (1)VR党建活动室 (2)轻钢龙骨背景墙、荣誉墙（轻钢龙骨阻燃板打底、硅酸钙板木作异型造型） | m2 | 30.552 | 205.6782 | 6283.8804
281 | 011207001008 | 墙面装饰板 | (1)VR党建活动室 (2)前言墙、AR宣誓区墙、互动滑轨墙、党建地图墙、驾驶体验区墙、旋转机体验区墙、 (3)VR加特林区墙（轻钢龙骨阻燃板打底、硅酸钙板木作异型造型） | m2 | 88.649 | 205.6782 | 18233.1668
282 | 011302001024 | 天棚吊顶 | (1)VR党建活动室 (2)轻钢龙骨硅酸钙板造型天花 (3)铝方通吊顶50*100@100间距 | m2 | 50 | 227.7275 | 11386.375
283 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | (1)VR党建室墙面重新刷乳胶漆 | m2 | 138.461 | 33.3242 | 4614.1021
284 | 011207001009 | 墙面装饰板 | (1)VR党建室墙面广告 (2)UV喷绘及异型雕刻工艺 (3)15MMPVC亮光板 (4)立体水晶字：1.5*0.26(AR宣誓区）+0.93*0.15(互动滑轨）+0.93*0.184(虚拟翻书）+1.15*0.18(党建地图）+0.98*0.13(vr驾驶机）+0.98*0.13(vr旋转机）+0.98*0.13(vr加特林）+1.33*0.16(党建VR体验馆）+国徽标志（直径0.4） | m2 | 64.84 | 699.0074 | 45323.6398
285 | 030412001030 | 普通灯具 | (1)VR党建活动室 (2)五角星造型灯直径2200（黄色自发光+线性边圈两道）阻燃板打底木作异型造型 | 套 | 1 | 1663.025 | 1663.025
286 | 030412001031 | 普通灯具 | (1)VR党建活动室 (2)射灯10W色温4000K | 套 | 10 | 50.2229 | 502.229
287 | 030412001032 | 普通灯具 | (1)VR党建活动室 (2)筒灯10W色温4000K | 套 | 20 | 34.6801 | 693.602
288 | 030411001003 | 配管 | (1)大厅电路改造 (2)增设大厅过道筒灯线路*2、单头射灯线路*1、大厅筒灯线路*1 | m | 215.407 | 14.6692 | 3159.8484
289 | 030411004003 | 配线 | (1)大厅电路改造(2)增设大厅过道筒灯线路*2、单头射灯线路*1、大厅筒灯线路*1 | m | 215.407 | 12.7764 | 2752.126
290 | 030411002001 | 线槽 |  | m | 200 | 34.5436 | 6908.72
安装工程
宿舍水卫
291 | 011606003014 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除宿舍卫生间原铝扣板吊顶 | m2 | 67.059 | 7.3983 | 496.1226
292 | 011612002009 | 卫生洁具拆除 | (1)拆除宿舍卫生间原马桶、立柱洗手池+镜子、灯具、热水器拆除（做保护） | 套 | 92 | 53.7628 | 4946.1776
293 | 011610001006 | 门窗拆除 | (1)拆除宿舍卫生间现有门 | 樘 | 23 | 25.7439 | 592.1097
294 | 040103002035 | 余方弃置 | (1)建筑拆除垃圾，清运 | m3 | 20 | 23.933 | 478.66
295 | 011102003009 | 块料楼地面 | (1)更换宿舍卫生间300*600*5mm石晶地板 | m2 | 67.059 | 197.2607 | 13228.1053
296 | 011204003019 | 块料墙面 | (1)更换宿舍卫生间600*2400*4mm石晶墙板 | m2 | 387.228 | 209.4638 | 81110.2483
297 | 011302001020 | 天棚吊顶 | (1)宿舍卫生间吊顶 (2)更换宿舍卫生间蜂巢铝板吊顶 (3)7*1220*2440mm (4)具体详见图纸 | m2 | 67.059 | 288.5428 | 19349.3916
298 | 010902002009 | 屋面涂膜防水 | (1)宿舍卫生间防水（地面+1.8墙面） (2)刷免砸砖防水剂，针对漏水点局部拆除刷防水 | m2 | 114.67 | 47.8023 | 5481.4897
299 | 031004006011 | 大便器 | (1)坐式大便器安装(挂墙水箱) | 套 | 23 | 1272.7533 | 29273.3259
300 | 031004010002 | 淋浴器 | (1)淋浴套件 (2)成品花洒 | 套 | 23 | 713.8586 | 16418.7478
301 | 011501011002 | 矮柜 | (1)600mm成品浴室柜 | 套 | 23 | 465.5651 | 10707.9973
302 | 031004003014 | 洗脸盆 | (1)台盆（成品立柱） | 套 | 23 | 693.2653 | 15945.1019
303 | 031004008025 | 其他成品卫生器具 | (1)洗脸盆水龙头 | 套 | 23 | 134.0339 | 3082.7797
304 | 031004008026 | 其他成品卫生器具 | (1)洗拖把水龙头 | 套 | 23 | 36.2362 | 833.4326
305 | 031004008027 | 其他成品卫生器具 | (1)不锈钢挂件 (2)毛巾架、纸巾盒、置物架等 | 套 | 23 | 416.234 | 9573.382
306 | 031004008028 | 其他成品卫生器具 | (1)更换防臭地漏 | 套 | 23 | 66.5392 | 1530.4016
307 | 030404031013 | 小电器 | (1)五合一风暖一体机 (2)照明、取暖、吹风、换气、干燥 | 套 | 23 | 512.3937 | 11785.0551
308 | 030404035002 | 插座 | (1)开关插座 (2)洗脸盆旁插座、热水器插座、五合一灯单控开关 | 套 | 23 | 57.0388 | 1311.8924
309 | 010808004003 | 金属门窗套 | (1)铝合金门 (2)0.68*2.1m | m2 | 32.844 | 622.5765 | 20447.9026
310 | 031001008009 | 直埋式预制保温管 | (1)宿舍卫生间洗脸盆处增设热水管道 | m | 230 | 30.485 | 7011.55
311 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)宿舍卫生间电路改造 (2)暗藏现有电线，增设浴室柜边插座，增设五合一风暖线路 | m | 230 | 16.1616 | 3717.168
312 | 040502018002 | 检漏（水）管 | (1)宿舍卫生间水路改造及漏水点修复 | 项 | 1 | 1116.3243 | 1116.3243
办公楼水卫
313 | 011606003015 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除办公楼男女卫生间原铝扣板吊顶 | m2 | 38.94 | 7.3983 | 288.0898
314 | 011605002016 | 立面块料拆除 | (1)拆除男女卫生间原抗倍特板隔断高1800mm | m2 | 32.09 | 13.0949 | 420.2153
315 | 011612002010 | 卫生洁具拆除 | (1)拆除男女卫生间蹲坑、立柱洗手池+镜子、拖把池、小便斗+二楼大理石洗手台 | 套 | 18 | 53.7628 | 967.7304
316 | 011610001007 | 门窗拆除 | (1)拆除男女卫生间门 | 樘 | 4 | 24.7338 | 98.9352
317 | 040103002036 | 余方弃置 | (1)建筑拆除垃圾，清运 | m3 | 10 | 23.0139 | 230.139
318 | 011102003010 | 块料楼地面 | (1)男女卫生间600*1200*5mm石晶地板 | m2 | 38.94 | 197.2607 | 7681.3317
319 | 011204003020 | 块料墙面 | (1)男女卫生间600*2400*4mm石晶墙板 | m2 | 149.124 | 209.4638 | 31236.0797
320 | 011302001021 | 天棚吊顶 | (1)一楼二楼公共卫生间吊顶 (2)男女卫生间蜂巢铝板吊顶 (3)7*1220*2440mm (4)具体详见图纸 | m2 | 38.94 | 288.5428 | 11235.8566
321 | 030412001026 | 普通灯具 | (1)卫生间天花筒灯（一二层） (2)嵌入式12公分LED筒灯，8W，4000K | 套 | 36 | 43.6709 | 1572.1524
322 | 030404031014 | 小电器 | (1)卫生间600*600mm排气扇 | 套 | 6 | 233.4241 | 1400.5446
323 | 030408001005 | 电力电缆 |  | m | 90 | 34.8439 | 3135.951
324 | 030404031015 | 小电器 | (1)小厨宝热水器 (2)洗手台下方增设小厨宝插座，增设4平方线 | 台 | 6 | 853.6255 | 5121.753
325 | 030408001006 | 电力电缆 |  | m | 90 | 34.8439 | 3135.951
326 | 011210005002 | 成品隔断 | (1)公共卫生间 (2)18mm碳晶隔断（1830mm高） (3)304不锈钢配件，厚度2.0mm，1门3合页 (4)304不锈钢：挂钩、置物架 | m2 | 49.876 | 328.9559 | 16407.0045
327 | 031004006012 | 大便器 | (1)感应式蹲坑 | 套 | 13 | 1833.3588 | 23833.6644
328 | 031004007002 | 小便器 | (1)小便池（感应式） | 套 | 8 | 1326.3978 | 10611.1824
329 | 031004008029 | 其他成品卫生器具 | (1)拖把池(二楼卫） | 套 | 6 | 578.0866 | 3468.5196
330 | 031004008030 | 其他成品卫生器具 | (1)更换防臭地漏 | 套 | 6 | 66.5392 | 399.2352
331 | 031004003016 | 洗脸盆 | (1)定制人造石台面 (2)二层卫生间50*50*4镀锌角钢旱框架 (3)15mm白色人造石台面 (4)20mm木色铝单板 (5)台盆 | 组 | 8 | 1460.4044 | 11683.2352
332 | 010902002010 | 屋面涂膜防水 | (1)公共卫生间防水，（地面+反300墙面） (2)刷免砸砖防水剂，针对漏水点局部拆除刷防水 | m2 | 54.42 | 47.8023 | 2601.4012
333 | 031001008010 | 直埋式预制保温管 | (1)宿舍卫生间洗脸盆处增设热水管道 | m | 60 | 30.485 | 1829.1
厨房公卫
334 | 011606003017 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除男女卫生间原吊顶 | m2 | 19.36 | 7.3983 | 143.2311
335 | 011612002011 | 卫生洁具拆除 | (1)拆除男女卫生间蹲坑、立柱洗手池+镜子、拖把池、小便斗 | 套 | 11 | 53.7628 | 591.3908
336 | 011610001008 | 门窗拆除 | (1)拆除厨卫现有门 | 樘 | 2 | 24.7338 | 49.4676
337 | 040103002037 | 余方弃置 | (1)建筑拆除垃圾，清运 | m3 | 10 | 23.0139 | 230.139
338 | 011102003011 | 块料楼地面 | (1)男女卫生间600*1200*5mm石晶地板 | m2 | 19.36 | 197.2516 | 3818.791
339 | 011204003021 | 块料墙面 | (1)男女卫生间600*2400*4mm石晶墙板 | m2 | 73.66 | 209.4638 | 15429.1035
340 | 011302001026 | 天棚吊顶 | (1)一楼二楼公共卫生间吊顶 (2)男女卫生间蜂巢铝板吊顶 (3)7*1220*2440mm (4)具体详见图纸 | m2 | 19.36 | 288.5428 | 5586.1886
341 | 010902002011 | 屋面涂膜防水 | (1)厨房卫生间防水 (2)刷免砸砖防水剂，针对漏水点局部拆除刷防水，（地面+反300墙面） | m2 | 26.98 | 47.8023 | 1289.7061
342 | 030404031016 | 小电器 | (1)卫生间600*600mm排气扇 | 套 | 6 | 233.4241 | 1400.5446
343 | 030408001007 | 电力电缆 |  | m | 90 | 34.8439 | 3135.951
344 | 031001008011 | 直埋式预制保温管 | (1)宿舍卫生间洗脸盆处增设热水管道 | m | 30 | 30.485 | 914.55
VR党建活动室
345 | 030504004011 | 虚拟迎宾套装设备 | (1)虚拟迎宾套装设备 (2)虚拟迎宾套装硬件包括： (3)1）投影机CB-992F及支架 (4)2）电脑主机-i3 CPU，4G内存，120G固态硬盘，200W功放音响 (5)3）虚拟迎宾感应套件&配件 (6)虚拟迎宾资源：当观众走到屏幕前时，屏幕中的讲解员即可活动起来，主动向观众挥手、打招呼，介绍馆内的展示及理念。 | 套 | 1 | 105582.3405 | 105582.3405
346 | 030504004012 | AR宣誓 | (1)AR宣誓 (2)套装硬件含： (3)1）150寸抗光幕 (4)2）kinect动作捕捉设备 (5)3）CB-2255U投影机 (6)4）电脑主机:I5 CPU,GTX1650显卡，8G内存，120SSD硬盘 (7)AR宣誓软件：体验者通过在站在指定区域内根据提示做出宣誓动作，触发指令，出现宣誓内容进行宣誓。 | 套 | 1 | 75415.9497 | 75415.9497
347 | 030504004013 | 虚拟翻书 | (1)套装硬件含： (2)43寸虚拟翻书一体机，带翻书手势感应部件 (3)虚拟翻书资源：通过红外感应方式，跟随体验者手势做出翻书动作进行翻页操作，内容以中国重大历史事件为主。（10个小视频） | 套 | 1 | 51713.7985 | 51713.7985
348 | 030504004014 | 全息柜 | (1)全息柜设备： (2)超白全息透明镀膜玻璃5MM厚80cm*80cm*； (3)显示屏： 14.1寸 液晶显示屏 ，4块(4)显示比例：16:10，最高分辨率：1280*800， (5)显示区域：303.36 ×189.6mm； (6)播放格式：插U盘播放或SD卡播放 (7)全息柜资源： (8)全息方式展示： (9)1）林则徐； (10)2）小红军； (11)3）十大伟人； (12)4）党旗、党徽、国旗、国徽 | 套 | 1 | 35811.1117 | 35811.1117
349 | 030504004015 | 全息风扇 | (1)全息风扇： (2)全息风扇Holo-42SD，10台为1组 (3)全息风扇资源： (4)当风扇转动，显示： (5)1）“不忘初心，牢记使命” (6)2）8个共和国勋章 (7)3）社会主义核心价值观：“富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善” | 套 | 1 | 32708.3393 | 32708.3393
350 | 030504004016 | 红色教育展示机 | (1)红色教育展示机： (2)硬件：VR一体机 (3)软件：VR科普角软件 (4)资源： (5)郑和下西洋互动体验软件 (6)琴江海战互动体验软件 | 套 | 1 | 181001.7755 | 181001.7755
351 | 030504004017 | VR驾驶体验系统 | (1)VR驾驶体验系统： (2)VR虎豹骑（整体组合版）：骑马机套装硬件 (3)（骑马机座椅+展架显示器二合一+主机+Cosmos精英套装头显） (4)软件：革命铁骑 | 套 | 1 | 106657.6238 | 106657.6238
352 | 030504004018 | 互动轨道屏 | (1)互动轨道屏： (2)硬件：滑轨 (3)55寸电动滑轨屏：55寸红外六点触摸屏，亮度 450 cd/m2，显示区域 1209 mm×680 mm，可视角度 178°/178°（左右/上下)，分辩率1920*1080，钢化玻璃，最小触摸体（mm) 2.5mm，触摸介质 手指、触摸笔等不透光物体，操作系统Win/Android，标准RS232/RS485/TTL输出接口感应器，感应播放控制软件，安装支架，包边，线材等附件 (4)资源：初心不改踏征程（党的一大到十九大） | 套 | 1 | 99116.1899 | 99116.1899
353 | 030504004019 | 红歌汇设备 | (1)红歌汇设备： (2)欢乐K歌唱歌机 (3)五金+钢化玻璃材质； (4)屏幕尺寸：触摸屏22寸，MTV演示屏32寸； (5)配件：2个麦克风，2个小吧台桌+椅子，2副高保真耳机；包含空调&通风系统； (6)支付方式：微信/支付宝/投币/免费模式； | 套 | 1 | 46326.0434 | 46326.0434
354 | 030504004020 | VR眼镜 | (1)VR眼镜 (2)硬件：Pico G2 Pro (3)资源：林则徐单衔上疏VR全景视频 | 套 | 1 | 15901.6858 | 15901.6858
电气工程
355 | 030412001037 | 普通灯具 | (1)埋地灯 (2)功率：150W 色温：2700K (3)外加防眩晕和防破坏灯罩 | 套 | 8 | 166.8576 | 1334.8608
356 | 030412001038 | 普通灯具 | (1)LED柔性霓虹灯 (2)功率：13W 色温：2700K | m | 1100 | 81.1083 | 89219.13
357 | 030412001039 | 普通灯具 | (1)投光灯 (2)功率：150W 色温：2700K | 套 | 42 | 156.7657 | 6584.1594
358 | 030404023002 | 交流接触器 | (1)300A | 台 | 1 | 1199.0251 | 1199.0251
359 | 030404019002 | 控制开关 |  | 个 | 1 | 531.895 | 531.895
360 | 030404022002 | 控制器 |  | 台 | 1 | 984.529 | 984.529
361 | 030409010002 | 浪涌保护器 | (1)100A | 个 | 2 | 378.8785 | 757.757
362 | 030602001002 | 电表安装 |  | 台 | 1 | 700.5817 | 700.5817
363 | 030404017002 | 配电箱 | (1)600*800*370mm | 台 | 1 | 5829.2416 | 5829.2416
364 | 030411004004 | 配线 |  | m | 4800 | 10.9291 | 52459.68
365 | 030411001004 | 配管 | (1)暗配(外径≤32mm) | m | 2400 | 17.3355 | 41605.2
366 | 041001001007 | 拆除路面 | (1)水泥路面破除挖槽 (2)开挖凿除30cm厚 (3)挖掘机装车并外运15KM | m2 | 60 | 62.2713 | 3736.278
367 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)电线预埋沟槽修复c30混凝土30cm厚 | m2 | 60 | 167.0396 | 10022.376
园林工程
园林建筑
368 | 050201001008 | 园路 | (1)pc砖步道 (2)300*300*60mm厚芝麻灰PC砖 (3)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100mm厚C25混凝土垫层 (5)150mm厚碎石垫层 (6)素土夯实,夯实系数≥93% | m2 | 500 | 262.7807 | 131390.35
绿化种植
369 | 050101001007 | 砍伐乔木 | (1)移除棕榈 (2)H300-350,P≥80 | 株 | 9 | 25.7257 | 231.5313
370 | 050101003002 | 砍挖灌木丛及根 |  | m2 | 146 | 4.4499 | 649.6854
371 | 050102001002 | 栽植乔木 金桂 | (1)金桂 (2)胸径12-14cm,高度：H3.5-4.0m 冠幅：P1.5m (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 株 | 2 | 1804.4117 | 3608.8234
372 | 050102001003 | 栽植乔木 香樟 | (1)香樟 (2)胸径15-17cm,高度：H3.5-4.0m 冠幅：P2m (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 株 | 3 | 2690.7062 | 8072.1186
373 | 050102002013 | 栽植灌木 红叶石楠球 | (1)红叶石楠球 (2)H100-120cm,P80-100cm (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 株 | 4 | 202.6479 | 810.5916
374 | 050102002014 | 栽植灌木 金边黄杨球 | (1)金边黄杨球 (2)H100-120cm,P80-100cm (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 株 | 4 | 201.5923 | 806.3692
375 | 050101009002 | 种植土回(换)填 | (1)种植土回填 (2)外购种植土 (3)绿地整理（回填土） (4)人工松填 | m3 | 15 | 64.701 | 970.515
单价措施项目清单
漳港征管所
房屋建筑与装饰工程
综合办公楼
1 | 081303002005 | 双排脚手架 |  | m2 | 826.09 | 65.2 | 53861.068
2 | 011703001001 | 垂直运输 | (1)垂直运输二三层 | 项 | 426.09 | 30.7 | 13080.963
宿舍楼
3 | 081303002006 | 双排脚手架 |  | m2 | 359.01 | 64.4 | 23120.244
零星修缮
大门
4 | 011702001002 | 基础模板 | (1)垫层 | m2 | 2.62 | 67.9133 | 177.9328
5 | 011702001001 | 基础模板 | (1)独立基础 | m2 | 6.55 | 68.8324 | 450.8522
6 | 011702001003 | 基础模板 | (1)垫层 | m2 | 193.38 | 67.9133 | 13133.074
7 | 011702001004 | 基础模板 | (1)独立基础 | m2 | 6.55 | 68.8324 | 450.8522 | ·
机场征管所
房屋建筑与装饰工程
综合办公楼
8 | 081303002009 | 双排脚手架 |  | m2 | 1654.49 | 64.8102 | 107227.8278
9 | 011703001002 | 垂直运输 | (1)垂直运输二三层 | 项 | 597 | 30.7034 | 18329.9298
厨房、餐厅
10 | 081303002010 | 双排脚手架 |  | m2
零星修缮
大门
11 | 011702001005 | 基础模板 | (1)垫层 | m2 | 193.38 | 67.9133 | 13133.074
12 | 011702001006 | 基础模板 | (1)独立基础 | m2 | 36.654 | 68.8324 | 2522.9828
门厅
二楼会议室
13 | 011703001003 | 垂直运输 | (1)垂直运输二三层 | 项 | 597 | 30.7034 | 18329.9298
总价措施项目清单
1 |  | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 30259.35 | 30259.35
2 |  | 其他总价措施费 |  | 项 | 1 | 7877.97 | 7877.97
3 |  | 防尘喷雾措施费 |  | 项 | 1 | 3580.45 | 3580.45
|  | 暂列金额 |  | 项 | 1 | 500000 | 500000
|  | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 | 500000 | 500000
|  | 合计 |  |  |  |  | 7325410