## 封3
封3
工程量清单
工 程 名 称: | 2025年海丝检测公司南屿基地试验室装修改造项目
总价(小写):
(大写):

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称：2025年海丝检测公司南屿基地试验室装修改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 备注
1 | 单体建筑
2 | 安全生产费 | 8175 | 含安全人员费用
3 | 人员费用 | 16350
3.1 | 现场负责人 | 8175 | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，1个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
3.2 | 技术人员 | 8175 | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，1个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价，本项根据实际需求计列，不参与竞争性报价，技术人员需服从采购人的管理，并接受统一调配。
合 计（1+2+3）

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：2025年海丝检测公司南屿基地试验室装修改造项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
3 | 安全生产费及人员费用
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：2025年海丝检测公司南屿基地试验室装修改造项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 沥青实验室
1.2 | 仓库
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：2025年海丝检测公司南屿基地试验室装修改造项目 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 沥青实验室
1.2 | 标养室
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：2025年海丝检测公司南屿基地试验室装修改造项目 单体建筑 人员费用 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 安全生产费 | 8175
2 | 现场负责人 | 8175
3 | 技术人员 | 8175
合 计=1+2+3 |  | 24525

## 表5分部分项工程量清单与计价表
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年海丝检测公司南屿基地试验室装修改造项目 | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
沥青实验室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除原有标准砖墙体 | m3 | 11.486
2 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)打门洞 | m3 | 0.924
3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除原有油漆涂料 | m2 | 113.288
4 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除原有钢制防盗门4樘及玻璃窗1樘 | 樘 | 5
5 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾 (2)5km | m3 | 18.949
砌体工程
6 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)门洞封堵 | m3 | 1.512
7 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)其他隔断(双面轻钢龙骨硅酸钙板隔墙) (2)其他隔断(隔音墙内填吸音棉墙) | m2 | 13.032
墙面工程
8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) | m2 | 12.6
9 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)门洞修补后外墙贴相同瓷砖50*200 | m2 | 6.3
10 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)内墙面 (2)满挂腻子2遍 (3)1底2面 | m2 | 165.416
11 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙面 (2)满挂腻子2遍 (3)1底2面 | m2 | 66.559
楼地面工程
12 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)1:3水泥砂浆找平层20mm厚 | m2 | 48.686
13 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)20厚1：2水泥砂浆结合层 (2)800*800玻化砖 | m2 | 48.686
14 | 010507001001 | 散水、坡道 | (1)水泥面层防滑坡道 12J003-4A/A7 碎石垫层 | m2 | 8.8
天棚工程
15 | 011302001001 | 天棚吊顶（转换层） | (1)其他(天花角钢吊架制作、安装) | t | 0.43
16 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)装配式U型轻钢(不上人型) (2)600*600铝扣板 | m2 | 48.686
其它工程
17 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | (1)金属（塑钢）门 | m2 | 6.75
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年海丝检测公司南屿基地试验室装修改造项目 | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
18 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金型材 (2)钢化玻璃δ6 | m2 | 3.85
19 | 011501022001 | 不锈钢工作台 | (1)高0.8m+深0.7m | m | 4.6
20 | 011501008001 | 置物架 | (1)成品置物架2*0.6*2.0 | 套 | 2
仓库 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
21 | 011601001003 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除原有标准砖墙体 | m3 | 2.304
22 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)门洞封堵 | m3 | 7.02
23 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | (1)内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) | m2 | 58.5
24 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)内墙面 (2)满挂腻子2遍 (3)1底2面 | m2 | 29.25
25 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙面 (2)满挂腻子2遍 (3)1底2面 | m2 | 29.25
26 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | (1)金属（塑钢）门 | m2 | 3.6
27 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾 (2)5km | m3 | 2.304
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
沥青实验室 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
28 | 030404017001 | 配电箱 | (1)总配电箱 | 台 | 1
29 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面 YJV-0.6/1KV 5×10) 五芯电力电缆敷设 | m | 7.78
30 | 030413003001 | 打洞(孔) | (1)墙体转孔 | 个 | 1
31 | 030411001001 | 配管 | (1)DN32钢管暗配 | m | 7.78
32 | 030404017003 | 配电箱 | (1)独立小电箱 (2)380V空气开关 | 台 | 5
33 | 030404017004 | 配电箱 | (1)独立小电箱 (2)220V空气开关 | 台 | 16
34 | 030411004001 | 配线 | (1)BV 450/750V 2.5 | m | 569.85
35 | 030411004002 | 配线 | (1)BV 450/750V 4 | m | 124.02
36 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面 YJV-0.6/1KV 5×6) | m | 55.77
37 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:管道敷设 (2)材质:JDG (3)规格:DN20 (4)配置形式:暗敷 (5)接地要求: | m | 287.06
38 | 030412004001 | 普通灯具 | (1)600*600平板灯 | 套 | 12
39 | 030404034001 | 照明开关 |  | 个 | 3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年海丝检测公司南屿基地试验室装修改造项目 | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
空调
40 | 030701003003 | 空调器 | (1)名称:格力3P立式空调 | 台 | 3
41 | 030404035001 | 插座 | (1)二、三极插座10A | 个 | 3
42 | 030413003002 | 打洞(孔) | (1)墙体转孔 | 个 | 3
43 | 011501022002 | 通风柜 | (1)成品落地式通风柜（含离心风机、电动风阀、通风管道） (2)1800*850*2350 | 台 | 3
给排水工程
44 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) | m3 | 9
45 | 031001006001 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN32 | m | 46
46 | 040305001001 | 垫层 | (1)20Cm (2)砂垫层 | m3 | 2.4
47 | 010103001001 | 回填方 | (1)原土回填 | m3 | 9
48 | 031004004001 | 洗涤盆 | (1)材质:成品不锈钢水槽带柜门) (2)规格、类型:L=1500 | 组 | 1
49 | 031001006002 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN32 | m | 46
50 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏 (2)水龙头 | 个/组 | 4
监控
51 | 040205020001 | 监控摄像机（仅安装人工费） | (1)红外阵列筒型网络摄像机 (2)400万全彩夜视 | 台 | 1
52 | 030411001003 | 配管 | (1)名称:管道敷设 (2)材质:JDG (3)规格:DN20 (4)配置形式:埋地 (5)接地要求:防腐接地 | m | 37.74
53 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)UTP5 | m | 75.48
54 | YJ001 | 监控系统调试 | (1)新增监控并入原有监控系统 | 项 | 1
标养室 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
55 | 030412004002 | 普通灯具 | (1)防水吸顶灯 | 套 | 6
56 | YJ002 | 线路整改 | (1)原有线路排查、更换 | 项 | 1
57 | YJ003 | 树脂瓦屋面加固 | (1)树脂瓦屋面加固 (2)增加40*80方管 (3)嵌缝打胶 | 项 | 1
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
人员费用及安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年海丝检测公司南屿基地试验室装修改造项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
沥青实验室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
仓库 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
沥青实验室 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
标养室 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
人员费用 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计