## 封3
封3
工程量清单
工 程 名 称: | 2025年渔平所站房建维修工程
总价(小写):
(大写):

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:2025年渔平所站房建维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 备注
1 | 单体建筑
2 | 暂列金 | 117281 | 此项为固定项，不参与竞争性报价
3 | 安全生产费 | 21319 | 此项为固定项，不参与竞争性报价
4 | 人员费用 | 32700
4.1 | 现场负责人 | 16350 | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，2个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
4.2 | 专职安全员 | 16350 | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，2个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
合 计（1+2+3+4）

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 单体建筑 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 东瀚收费站
2 | 平潭收费站
3 | 高山收费站
4 | 港头收费站
5 | 江镜收费站
6 | 江镜养护站
7 | 江阴收费站
8 | 平潭机维站
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 暂列金 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 暂列金 | 117281
合 计 |  | 117281
单项工程造价汇总表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 安全生产费 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安全生产费 | 21319
合 计 |  | 21319
单项工程造价汇总表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 人员费用 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 人员费用 | 32700
合 计 |  | 32700

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 单体建筑 东瀚收费站 |  | 第1页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 150858
1.1 | 修缮工程 | 150858
2 | 措施项目费 | 8964
2.1 | 总价措施项目费 | 557
2.1.2 | 其他总价措施费 | 557
2.2 | 单价措施项目费 | 8407
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 159822
单位工程造价汇总表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 单体建筑 平潭收费站 |  | 第2页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 446759
1.1 | 修缮工程 | 37518
1.2 | 安装工程 | 533
1.3 | 新建连廊 | 408708
2 | 措施项目费 | 122130
2.1 | 总价措施项目费 | 1984
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1984
2.2 | 单价措施项目费 | 120146
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 568889
单位工程造价汇总表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 单体建筑 高山收费站 |  | 第3页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 14718
1.1 | 修缮工程 | 13663
1.2 | 安装工程 | 1055
2 | 措施项目费 | 1164
2.1 | 总价措施项目费 | 56
2.1.2 | 其他总价措施费 | 56
2.2 | 单价措施项目费 | 1108
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 15882
单位工程造价汇总表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 单体建筑 港头收费站 |  | 第4页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 53488
1.1 | 修缮工程 | 53488
2 | 措施项目费 | 3364
2.1 | 总价措施项目费 | 198
2.1.2 | 其他总价措施费 | 198
2.2 | 单价措施项目费 | 3166
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 56852
单位工程造价汇总表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 单体建筑 江镜收费站 |  | 第5页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 118787
1.1 | 修缮工程 | 118787
2 | 措施项目费 | 3783
2.1 | 总价措施项目费 | 300
2.1.2 | 其他总价措施费 | 300
2.2 | 单价措施项目费 | 3483
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 122570
单位工程造价汇总表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 单体建筑 江镜养护站 |  | 第6页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 100079
1.1 | 修缮工程 | 94542
1.2 | 安装工程 | 5537
2 | 措施项目费 | 350
2.1 | 总价措施项目费 | 350
2.1.2 | 其他总价措施费 | 350
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 100429
单位工程造价汇总表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 单体建筑 江阴收费站 |  | 第7页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 31914
1.1 | 修缮工程 | 31914
2 | 措施项目费 | 112
2.1 | 总价措施项目费 | 112
2.1.2 | 其他总价措施费 | 112
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 32026
单位工程造价汇总表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 单体建筑 平潭机维站 |  | 第8页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 修缮工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 暂列金 暂列金 |  | 第9页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 117281
3.1 | 暂列金额 | 117281
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 117281
单位工程造价汇总表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 安全生产费 安全生产费 |  | 第10页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 安全生产费 | 21319
合 计 |  | 21319
单位工程造价汇总表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 人员费用 人员费用 |  | 第11页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 现场负责人 | 16350
2 | 专职安全员 | 16350
合 计 |  | 32700

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 | [6 empty] | 第1页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
东瀚收费站 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
修缮工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 收费棚防水修缮 | [6 empty] | 清单
1 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 | (1)铲除卷材防水层 带砂石保护层 | m2 | 636.255 |  |  |  | 清单
2 | 011607003002 | 屋面附着层拆除 | (1)拆除屋面架空隔热层 | m2 | 543.109 |  |  |  | 清单
3 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:30km | m3 | 16.293 |  |  |  | 清单
4 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | (1)40厚C25细石砼随打随抹平 | m2 | 543.109 |  |  |  | 清单
5 | 040402017001 | 变形缝 | (1)6m*6m分隔缝，宽20，密封胶嵌缝 | m | 87.6 |  |  |  | 清单
6 | 010515003001 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:直径4MM@150x150双向钢筋 | t | 0.717 |  |  |  | 清单
7 | 011003001001 | 隔离层 | (1)隔离层 (2)10厚M5水泥砂浆找平层 | m2 | 543.109 |  |  |  | 清单
8 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | (1)防水层数:二层 (2)防水层做法:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 | m2 | 636.255 |  |  |  | 清单
9 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 636.255 |  |  |  | 清单
10 | 010404001001 | 垫层 | (1)最薄处30厚LC7.5轻骨料混凝土5%找坡层 | m3 | 23.652 |  |  |  | 清单
11 | 010902008001 | 屋面泛水 | (1)泛水做法详国标12J201 1/B7 | m | 372.584 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 | [6 empty] | 分部小计
|  | 收费棚天棚露筋处理 | [6 empty] | 清单
12 | 011608001013 | 铲除油漆涂料面 | (1)凿除收费棚天棚面层 | m2 | 864.698 |  |  |  | 清单
13 | 011608001001 | 天棚露筋除锈 | (1)天棚露筋除锈 | m2 | 100 |  |  |  | 清单
14 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)20mm厚水泥砂浆保护层 (2)每层5~7mm厚共3层 | m2 | 100 |  |  |  | 清单
平潭收费站 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
修缮工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 办公楼檐口线条开裂修缮 | [6 empty] | 清单
15 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | (1)构件名称:檐口 (2)混凝土种类:混凝 | m3 |  |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 | [6 empty] | 第2页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
土
16 | 010103002011 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:30km | m3 |  |  |  |  | 清单
17 | 011502001001 | 拆除拆除原有线条 | (1)拆除原有线条 | m | 29.4 |  |  |  | 清单
18 | 011502006001 | 铝塑装饰线 | (1)滴水线条 (2)3mm铝塑板、专用锚固构件锚固 (3)100*100*5镀锌方管骨架（通长） (4)密封膏封严 | m | 29.4 |  |  |  | 清单
|  | 宿舍楼梯间外墙渗水处理 | [6 empty] | 清单
19 | 011608001016 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:铲除墙面油皮 | m2 | 84.735 |  |  |  | 清单
20 | 011201004008 | 立面砂浆找平层 | (1)9厚1：3水泥砂浆 | m2 | 84.735 |  |  |  | 清单
21 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 (2)5mm聚合物水泥防水砂浆 (3)中间铺耐碱玻纤网格布 | m2 | 84.735 |  |  |  | 清单
22 | 011204003005 | 块料墙面 | (1)墙体类型:外墙 (2)安装方式:采用胶粘结层 (3)面层材料品种、规格、颜色:8厚外墙面砖 (4)砂浆勾缝 | m2 | 84.735 |  |  |  | 清单
|  | 宿舍305天花粉刷 | [6 empty] | 清单
23 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:铲除天棚油皮 | m2 | 23.233 |  |  |  | 清单
24 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)天花水泥漆涂料顶棚详国标 05J909-棚6A/DP7 面底漆一道,面漆二道 | m2 | 23.233 |  |  |  | 清单
|  | 宿舍楼顶外墙粉刷 | [6 empty] | 清单
25 | 011201004009 | 立面砂浆找平层 | (1)9厚1：3水泥砂浆 | m2 | 11.21 |  |  |  | 清单
26 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 (2)5mm聚合物水泥防水砂浆 (3)中间铺耐碱玻纤网格布 | m2 | 11.21 |  |  |  | 清单
27 | 011406001019 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙氟碳漆 | m2 | 11.21 |  |  |  | 清单
|  | 收费棚修缮 | [6 empty] | 清单
28 | 011608001014 | 铲除油漆涂料面 | (1)凿除收费棚天棚面层 | m2 | 210 |  |  |  | 清单
29 | 011608001015 | 天棚露筋除锈 | (1)天棚露筋除锈 | m2 | 50 |  |  |  | 清单
30 | 011301001003 | 天棚抹灰 | (1)20mm厚水泥砂浆保护层 | m2 | 50 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 | [6 empty] | 第3页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)每层5~7mm厚共3层
安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 宿舍405改明管 | [6 empty] | 清单
31 | 031001006001 | 塑料管 | (1)室内PPR给水管(热熔连接) 外径20mm以内 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 12.7 |  |  |  | 清单
32 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)水龙头安装(公称直径15mm) | 个/组 | 3 |  |  |  | 清单
33 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)螺纹阀门安装(公称直径20mm以内) | 个 | 1 |  |  |  | 清单
34 | 031003010001 | 软管 | (1)金属软管敷设(内径≤16mm 每根长≤0.5m) | 条 | 1 |  |  |  | 清单
35 | 031003013001 | 水表 | (1)普通水表安装(螺纹连接)(公称直径20mm以内) | 组/个 | 1 |  |  |  | 清单
新建连廊 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 路面拆除修复 | [6 empty] | 清单
36 | 041001001002 | 拆除路面 | (1)拆除原有路面及碎石垫层300mm厚 | m2 |  |  |  |  | 清单
37 | 040202011003 | 碎石 | (1)100mm (2)级配碎石 | m2 |  |  |  |  | 清单
38 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)200mm (2)C25 | m2 |  |  |  |  | 清单
39 | 010103002015 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾 (2)30km | m3 |  |  |  |  | 清单
|  | 分部分项 | [6 empty] | 清单
40 | 010101002002 | 挖一般土方 | (1)三类土 (2)2.6m | m3 |  |  |  |  | 清单
41 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 376.347 |  |  |  | 清单
42 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 28.381 |  |  |  | 清单
43 | 010103001003 | 回填方 | (1)原土回填 | m3 | 340.761 |  |  |  | 清单
44 | 010103002014 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:30km | m3 | 13.049 |  |  |  | 清单
45 | 010501001002 | 垫层 | (1)泵送商品混凝土 (2)C20 | m3 | 10.251 |  |  |  | 清单
46 | 010501003001 | 独立基础 | (1)泵送商品混凝土 (2)C30 | m3 | 37.44 |  |  |  | 清单
47 | 010503001001 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 11.144 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 | [6 empty] | 第4页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
48 | 010502001001 | 矩形柱 | (1)泵送商品混凝土 (2)C30 | m3 | 12.739 |  |  |  | 清单
49 | 010503002001 | 矩形梁 | (1)泵送商品混凝土 (2)C30 | m3 |  |  |  |  | 清单
50 | 010505001001 | 有梁板 | (1)泵送商品混凝土 (2)C30 | m3 | 28.133 |  |  |  | 清单
51 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | (1)泵送商品混凝土 (2)C30 | m3 | 13.853 |  |  |  | 清单
52 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)烧结煤矸石普通砖 (2)外墙4m (3)M7.5 | m3 | 42.09 |  |  |  | 清单
53 | 010502002001 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.782 |  |  |  | 清单
54 | 010503004001 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 6.099 |  |  |  | 清单
55 | 010507007001 | 其他构件 | (1)窗台压顶 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.452 |  |  |  | 清单
56 | 011702029001 | 散水 | (1)细石砼散水600mm宽,做法详12J003-A1-1B | m2 | 41.833 |  |  |  | 清单
57 | 010401014003 | 明暗沟 | (1)12J003-A3-10;沟宽L=250,沟深D=300 (2)混凝土篦子详12J003-A2-a | m | 83.662 |  |  |  | 清单
58 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300以内(直径=6mm) | t | 0.059 |  |  |  | 清单
59 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300以内(直径=8mm) | t | 0.11 |  |  |  | 清单
60 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300以内(直径=10mm) | t | 0.029 |  |  |  | 清单
61 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 | t | 4.064 |  |  |  | 清单
62 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ10 | t | 1.052 |  |  |  | 清单
63 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ14 | t | 0.036 |  |  |  | 清单
64 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ16 | t | 1.651 |  |  |  | 清单
65 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ18 | t | 1.161 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 | [6 empty] | 第5页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
66 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ20 | t | 2.464 |  |  |  | 清单
67 | 010516003001 | 机械连接 | (1)直螺纹连接φ18 | 个 | 56 |  |  |  | 清单
68 | 010516006001 | 电渣压力焊接 | (1)电渣压力焊接φ20 | 个 | 144 |  |  |  | 清单
|  | 屋面 | [6 empty] | 清单
69 | 010901001001 | 瓦屋面 | (1)藏青色水泥瓦 (2)挂瓦条L30x4中距按瓦材规格 (3)顺水条-25x5中距600 | m2 | 199.601 |  |  |  | 清单
70 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | (1)15厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 222.481 |  |  |  | 清单
71 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | (1)1.5mm厚BH2高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料 | m2 | 276.052 |  |  |  | 清单
72 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | (1)1.5mm厚BH2高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料,断裂伸长率≥800% | m2 | 276.052 |  |  |  | 清单
73 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | (1)40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | m2 | 199.601 |  |  |  | 清单
74 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | (1)C20细石混凝土找平层厚40 | m2 | 199.601 |  |  |  | 清单
75 | 010515003003 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:直径4MM@150x150双向钢筋 | t | 0.263 |  |  |  | 清单
|  | 内墙面 | [6 empty] | 清单
76 | 011201004003 | 聚合物水泥砂浆 | (1)聚合物水泥砂浆修补墙面 | m2 | 324.61 |  |  |  | 清单
77 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 324.61 |  |  |  | 清单
78 | 011406001016 | 抹灰面油漆涂料 | (1)白色防霉涂料 | m2 | 324.61 |  |  |  | 清单
|  | 顶棚 | [6 empty] | 清单
79 | 011406001017 | 抹灰面油漆涂料 | (1)2厚面层耐水腻子刮平 (2)无机防霉涂料 | m2 | 237.47 |  |  |  | 清单
|  | 外墙面 | [6 empty] | 清单
80 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | (1)15厚1：2水泥砂浆内掺5%防水粉 | m2 | 305.318 |  |  |  | 清单
81 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)5mm厚聚合物水泥防水砂浆(外防水) | m2 | 305.318 |  |  |  | 清单
82 | 011204003004 | 块料墙面 | (1)外墙 (2)安装方式:粘结剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:砖红色面砖 (4)1：1水泥砂浆勾缝 | m2 | 256.764 |  |  |  | 清单
83 | 011204001001 | 石材墙面 | (1)外墙 (2)安装方式:1:3水泥砂浆粘贴 (3)面层材料品种、规 | m2 | 38.352 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 | [6 empty] | 第6页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格、颜色:深灰色花岗石
84 | 011406001018 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙氟碳漆 | m2 | 10.202 |  |  |  | 清单
85 | 010903004001 | 墙面变形缝 | (1)外墙变形缝项14J936-2/AQ1、AQ2、CQ1 | m | 16.532 |  |  |  | 清单
|  | 地面 | [6 empty] | 清单
86 | 010501001003 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 7.067 |  |  |  | 清单
87 | 011201004005 | 聚合物水泥砂浆 | (1)聚合物水泥砂浆1道 | m2 |  |  |  |  | 清单
88 | 011101006007 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:10mm厚，1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 117.79 |  |  |  | 清单
89 | 011102003006 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:3厚聚合物水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑砖 (3)聚合物水泥浆一道 | m2 | 117.79 |  |  |  | 清单
90 | 011107002001 | 块料台阶面 | (1)结合层材料种类:3厚聚合物水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑砖 (3)聚合物水泥浆一道 | m2 | 5.22 |  |  |  | 清单
91 | 010507004001 | 台阶 | (1)踏步高、宽:150mm高、300mm宽 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.369 |  |  |  | 清单
92 | 010404001003 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:300厚粒径10~40卵石M2.5混合砂浆分两步灌注 | m3 | 1.566 |  |  |  | 清单
93 | 010101001001 | 平整场地 | (1)素土夯实 | m2 | 123.01 |  |  |  | 清单
|  | 其他 | [6 empty] | 清单
94 | 011610001006 | 门窗拆除 | (1)拆除原有落地玻璃窗 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
95 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)推拉窗 (2)框、扇材质:铝合金型材 (3)玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 | m2 | 11.7 |  |  |  | 清单
96 | 010805005002 | 全玻自由门 | (1)玻璃地弹门 | 樘 |  |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 | [6 empty] | 第7页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
97 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金型材 (2)玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 | m2 | 3.15 |  |  |  | 清单
98 | 010401003002 | 实心砖墙 | (1)烧结煤矸石普通砖 (2)外墙4m (3)M7.5 | m3 |  |  |  |  | 清单
99 | 011406001020 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面乳胶漆1底2面 | m2 |  |  |  |  | 清单
|  | 电 | [6 empty] | 清单
100 | 030411001003 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 焊接钢管DN15 | m | 57.64 |  |  |  | 清单
101 | 030411004003 | 配线 | (1)WDZ-BYJ 450/750V 2.5 | m | 172.92 |  |  |  | 清单
102 | 030404034002 | 照明开关 | (1)声控延时开关 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
103 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)扁圆吸顶灯 (2)PAK-D021-122C-Y 1*22W 90min (3)自带蓄电池、带不燃烧保护罩 | 套 | 9 |  |  |  | 清单
高山收费站 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
修缮工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 办公楼大厅地面沉降修复 | [6 empty] | 清单
104 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除原有楼地面 | m2 |  |  |  |  | 清单
105 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)拆除150mm厚混凝土垫层 (2)拆除150mm级配碎石垫层 | m2 |  |  |  |  | 清单
106 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾 (2)30km | m3 |  |  |  |  | 清单
107 | 040202011001 | 碎石 | (1)厚度:300mm (2)石料规格:级配碎石 | m2 |  |  |  |  | 清单
108 | 010404001002 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:300厚级配碎石 | m3 | 10.605 |  |  |  | 清单
109 | 010501001001 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.303 |  |  |  | 清单
110 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10 | t | 0.218 |  |  |  | 清单
111 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:3水泥砂浆 | m2 |  |  |  |  | 清单
112 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)面层材料品种、规 | m2 | 35.35 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 | [6 empty] | 第8页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格、颜色:20厚800*800石材楼地面 (3)水泥浆一道(内掺建筑胶)
|  | 宿舍305天花粉刷 | [6 empty] | 清单
113 | 011608001003 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除天棚油皮 | m2 | 21.093 |  |  |  | 清单
114 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)天花水泥漆涂料顶棚详国标 05J909-棚6A/DP7 面底漆一道,面漆二道 | m2 | 21.093 |  |  |  | 清单
|  | 收费棚局部修缮 | [6 empty] | 清单
115 | 011608001004 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除天棚油皮 | m2 | 70 |  |  |  | 清单
116 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)采用水性水泥漆做法详05J909-棚4A3/DP6 | m2 | 70 |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 宿舍405改明管 | [6 empty] | 清单
117 | 031001006002 | 塑料管 | (1)室内PPR给水管(热熔连接) 外径20mm以内 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 12.7 |  |  |  | 清单
118 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)水龙头安装(公称直径15mm) | 个/组 | 3 |  |  |  | 清单
119 | 031003001002 | 螺纹阀门 | (1)螺纹阀门安装(公称直径20mm以内) | 个 | 1 |  |  |  | 清单
120 | 031003010002 | 软管 | (1)金属软管敷设(内径≤16mm 每根长≤0.5m) | 条 | 1 |  |  |  | 清单
121 | 031003013002 | 水表 | (1)普通水表安装(螺纹连接)(公称直径20mm以内) | 组/个 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 收费棚原有给水管损坏，新增给水点 | [6 empty] | 清单
122 | 031001006003 | 塑料管 | (1)室内PPR给水管(热熔连接) 外径20mm以内 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 20 |  |  |  | 清单
123 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | (1)DN20水龙头 | 个/组 | 1 |  |  |  | 清单
港头收费站 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
修缮工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 宿舍楼一楼大门提升改造 | [6 empty] | 清单
124 | 011610001005 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘钢门窗） | 樘 |  |  |  |  | 清单
125 | 010103002013 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:30km | m3 |  |  |  |  | 清单
126 | 010805005003 | 全玻自由门 | (1)玻璃地弹门黑钛不 | m2 | 7.2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 | [6 empty] | 第9页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
锈钢门框 (2)黑钛不锈钢定制把手
127 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)固定窗 (2)框、扇材质:黑钛不锈钢门框 (3)玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 | m2 | 11.245 |  |  |  | 清单
128 | 010801006001 | 门锁安装 | (1)智能指纹锁 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
|  | 宿舍楼墙面粉刷 | [6 empty] | 清单
129 | 011608001006 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:铲除墙面油皮 | m2 | 250 |  |  |  | 清单
130 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面 (2)拆除原有局部破损油漆层,清理基层 (3)局部破损部位腻子、磨平，满挂钢丝网 (4)局部破损部位涂饰底漆 (5)破损部位涂饰面层涂料 | m2 | 250 |  |  |  | 清单
131 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面 (2)涂饰第二遍面层涂料 | m2 | 500 |  |  |  | 清单
|  | 办公室会议室地砖空鼓更换 | [6 empty] | 清单
132 | 011605001002 | 平面块料拆除 | (1)拆除原有楼地面 | m2 | 59.5 |  |  |  | 清单
133 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾 (2)30km | m3 | 16.66 |  |  |  | 清单
134 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:3水泥砂浆 | m2 |  |  |  |  | 清单
135 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600玻化砖 (3)水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 59.5 |  |  |  | 清单
|  | 配电房水沟修缮 | [6 empty] | 清单
136 | 010401014001 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖砌暗沟（12J003-11/A3、a/A2） 混凝土盖板200×300 | m | 74.96 |  |  |  | 清单
|  | 收费棚局部修缮 | [6 empty] | 清单
137 | 011608001005 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除天棚油皮 | m2 | 200 |  |  |  | 清单
138 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆(室内 天棚面 二遍) | m2 | 200 |  |  |  | 清单
江镜收费站 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
修缮工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 | [6 empty] | 第10页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 宿舍楼楼梯间山墙渗漏修缮 | [6 empty] | 清单
139 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除楼梯间外墙（粘土空心砖） | m3 | 20.736 |  |  |  | 清单
140 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾 (2)30km | m3 | 31.104 |  |  |  | 清单
141 | 010516004001 | 建筑植筋 | (1)注入式 (2)φ6 (3)15d | 个 | 192 |  |  |  | 清单
142 | 010401004001 | 多孔砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石多孔砖、190*190*190、MU10.0 (2)墙体类型、砌筑高度:外墙、12.65m (3)砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 | m3 | 14.158 |  |  |  | 清单
143 | 010515003002 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:直径6MM@150x150双向钢筋 | t | 0.279 |  |  |  | 清单
144 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1)内墙 (2)乳胶漆1底2面 | m2 | 103.68 |  |  |  | 清单
145 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)内墙 (2)5厚1：0.25水泥砂浆 (3)9厚1：3水泥砂浆 | m2 | 103.68 |  |  |  | 清单
146 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙乳胶漆1底2面 | m2 | 24.5 |  |  |  | 清单
147 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)外墙 (2)6厚1：2.5水泥砂浆 (3)12厚1：3水泥砂浆 | m2 | 24.5 |  |  |  | 清单
148 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)外墙 (2)安装方式:1:2水泥砂浆粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:砖红色面砖 | m2 | 79.18 |  |  |  | 清单
149 | 011201004010 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:9厚1：3水泥砂浆 | m2 | 79.18 |  |  |  | 清单
150 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 (2)5mm聚合物水泥防水砂浆 (3)中间铺耐碱玻纤网格布 | m2 | 103.68 |  |  |  | 清单
151 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗制作、安装 | m2 | 3.6 |  |  |  | 清单
|  | 办公楼门厅吊顶维修更换 | [6 empty] | 清单
152 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 金属面) | m2 | 74.71 |  |  |  | 清单
153 | 010103002012 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾 (2)30km | m3 | 2.092 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 | [6 empty] | 第11页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
154 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)方形铝扣板600mm×600mm | m2 | 74.71 |  |  |  | 清单
|  | 连廊伸缩缝修缮 | [6 empty] | 清单
155 | 010902008002 | 屋面变形缝 | (1)屋面变形缝04CJ01-2 1/31 | m | 1.6 |  |  |  | 清单
156 | 010903004002 | 墙面变形缝 | (1)外墙变形缝04CJ01-2 28/1 | m | 7.1 |  |  |  | 清单
|  | 收费棚局部修缮 | [6 empty] | 清单
157 | 011608001007 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除天棚油皮 | m2 | 220 |  |  |  | 清单
158 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆(室内 天棚面 二遍) | m2 |  |  |  |  | 清单
159 | 011608001008 | 天棚露筋除锈 | (1)天棚露筋除锈 | m2 | 100 |  |  |  | 清单
160 | 011301001002 | 天棚抹灰 | (1)20mm厚水泥砂浆保护层 (2)每层5~7mm厚共3层 | m2 | 100 |  |  |  | 清单
|  | 给水改造 | [6 empty] | 清单
161 | 010101002001 | 挖一般土方 | (1)三类土 (2)1m以内 | m3 |  |  |  |  | 清单
162 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 18.524 |  |  |  | 清单
163 | 010103001001 | 回填方 | (1)回填砂 | m3 | 4.903 |  |  |  | 清单
164 | 010103001002 | 回填方 | (1)原土回填 | m3 | 13.621 |  |  |  | 清单
165 | 031001006006 | 塑料管 | (1)DN80塑料给水管 热熔连接 | m | 39.04 |  |  |  | 清单
166 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)拆除原有路面200mm厚、100厚碎石垫层 | m2 | 19.546 |  |  |  | 清单
167 | 040202011002 | 碎石 | (1)厚度:100mm (2)石料规格:碎石灌砂 | m2 | 19.546 |  |  |  | 清单
168 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)厚度:200mm (2)混凝土强度等级:C25 | m2 | 19.546 |  |  |  | 清单
169 | 010501004001 | 设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 8 |  |  |  | 清单
170 | 031006015001 | 一体式水箱 | (1)室外箱式一体化供水设备 (2)水箱尺寸5*2*2m (3)泵房尺寸3*2*2m | 台 | 1 |  |  |  | 清单
171 | 030109009001 | 成套变频供水泵组 | (1)成套变频供水泵(Q=8.0m3/h，H=30.0m，N=1.5*2=3.0KW) (2)自带稳压罐、自带变频控制柜 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
172 | 031006016001 | 水箱自洁器 | (1)型号:内置式 WTS-2A 处理水量20T N=300W | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 | [6 empty] | 第12页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
173 | 030404017001 | 配电箱 | (1)SHAP配电箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
174 | 030411001004 | 配管 | (1)SC32 (2)埋地敷设 | m | 2.87 |  |  |  | 清单
175 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)YJV-0.6/1KV 5×6 (2)铜芯 (3)埋地敷设 | m | 2.87 |  |  |  | 清单
江镜养护站 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
修缮工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 厨房排水、排污系统处理 | [6 empty] | 清单
176 | 011605001003 | 平面块料拆除 | (1)拆除原有块料面层 | m2 | 33.4 |  |  |  | 清单
177 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾 (2)30km | m3 | 1.269 |  |  |  | 清单
178 | 010401014002 | 排水沟 | (1)砖砌排水沟300*400 (2)300*750*30成品铸铁篦子 | m | 8.5 |  |  |  | 清单
179 | 011101006008 | 平面砂浆找平层 | (1)20mm厚，1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 33.4 |  |  |  | 清单
180 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：2水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑砖 | m2 | 33.4 |  |  |  | 清单
181 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)聚合物水泥防水涂料1.5mm厚+聚氨脂防水涂膜1.5mm厚，周边上反300mm | m2 | 41.38 |  |  |  | 清单
182 | YJ001 | 管道疏通 | (1)管道疏通 | m | 60 |  |  |  | 清单
183 | 031004019001 | 隔油池 | (1)成品隔油池拆除更换 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 桥架除锈、油漆 | [6 empty] | 清单
184 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)原有桥架除锈、油漆 (2)除锈采用人工除锈 (3)红丹防锈漆2道 (4)醇酸磁漆2道 | m2 | 53.415 |  |  |  | 清单
|  | 宿舍墙面油漆脱落重新粉刷 | [6 empty] | 清单
185 | 011608001011 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:铲除墙面油皮 | m2 | 1200 |  |  |  | 清单
186 | 011406001014 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面纳米抗碱漆1底2面 | m2 | 1200 |  |  |  | 清单
|  | 207、208卫生间 | [6 empty] | 清单
187 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)拆除墙面装饰层(拆除墙面块料层 含结合层) | m2 | 26.98 |  |  |  | 清单
188 | 011605001004 | 平面块料拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层、找平层) | m2 | 4.76 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 | [6 empty] | 第13页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
189 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 金属面) | m2 | 4.76 |  |  |  | 清单
190 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | (1)拆除洗漱台 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
191 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | (1)拆除马桶 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
192 | 010103002006 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾 (2)30km | m3 | 1.193 |  |  |  | 清单
193 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20mm干硬性1：3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:防滑彩色釉面砖防水地面 规格(600*1200) | m2 | 4.76 |  |  |  | 清单
194 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | (1)20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 4.76 |  |  |  | 清单
195 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料+1.5mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 4.76 |  |  |  | 清单
196 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)安装方式:4厚强力胶粉泥粘结 (2)面层材料品种、规格、颜色:瓷质面砖600*1200 (3)缝宽、嵌缝材料种类:1：1彩色水泥细砂砂浆勾缝 | m2 | 25.74 |  |  |  | 清单
197 | 011201004011 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:9厚1：3水泥砂浆 | m2 | 26.98 |  |  |  | 清单
198 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5厚聚氨酯防水涂料, 高1.8m | m2 | 19.8 |  |  |  | 清单
199 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:配套吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 (3)面层材料品种、规格:方形铝扣板300mm×300mm (4)压条材料种类、规格:铝合金收边线 | m2 | 4.76 |  |  |  | 清单
200 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)成品洗漱台800mm*600mm*常规高度 (2)含镜、柜、水龙头、五金配件等 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
201 | ZB001 | 浴巾架 | (1)成品毛巾架 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
202 | 031004006001 | 大便器 | (1)坐式大便器安装(连体水箱) | 组 | 2 |  |  |  | 清单
|  | 宿舍零星修缮 | [6 empty] | 清单
203 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 金属面) | m2 | 5.04 |  |  |  | 清单
204 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规 | m2 | 5.04 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 | [6 empty] | 第14页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格、高度:配套吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 (3)面层材料品种、规格:方形铝扣板300mm×300mm (4)压条材料种类、规格:铝合金收边线
205 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘钢门窗） | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
206 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金门 | m2 | 1.68 |  |  |  | 清单
207 | 011605001005 | 平面块料拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层、找平层) | m2 | 5 |  |  |  | 清单
208 | 011102003004 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600玻化砖 (3)水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 5 |  |  |  | 清单
209 | 010103002007 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:30km | m3 | 0.19 |  |  |  | 清单
|  | 公共卫生间修缮 | [6 empty] | 清单
210 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除卫生间隔断 | m2 | 6.458 |  |  |  | 清单
211 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)复合防潮板隔断 | m2 | 6.458 |  |  |  | 清单
212 | 031004013001 | 水箱 | (1)公共卫生间蹲便器水箱及冲水管更换 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
213 | 011505001002 | 洗漱台 | (1)成品洗漱台800mm*600mm*常规高度 (2)含镜、柜、水龙头、五金配件等 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 广场排水管疏通 | [6 empty] | 清单
214 | YJ002 | 管道疏通 | (1)管道疏通 | m | 50 |  |  |  | 清单
|  | 广场入口沟盖板损坏更换 | [6 empty] | 清单
215 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | (1)广场入口沟盖板损坏更换 (2)C25预制地沟盖板 | m3 | 1.35 |  |  |  | 清单
216 | 010515002001 | 预制构件钢筋 | (1)φ12 | t |  |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 4楼外墙广场灯更换 | [6 empty] | 清单
217 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)广场灯200W | 套 | 15 |  |  |  | 清单
|  | 207、208卫生间 | [6 empty] | 清单
218 | 031004010001 | 淋浴器 | (1)成套淋浴器(手动开关 冷热水) | 套 |  |  |  |  | 清单
219 | 031001006005 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 | m | 6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 | [6 empty] | 第15页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)介质:排水 (3)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 (4)连接形式:承插粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)管件安装
220 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏安装(公称直径50mm以内 带存水弯) | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
221 | 031003001003 | 螺纹阀门 | (1)三角阀 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
222 | 030411001001 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 焊接钢管DN15 | m | 24.4 |  |  |  | 清单
223 | 030411004001 | 配线 | (1)WDZ-BYJ 450/750V 2.5 | m | 73.2 |  |  |  | 清单
224 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)吸顶灯 (2)LED节能灯18W/6400k | 套 | 2 |  |  |  | 清单
225 | 030404035001 | 插座 | (1)单相五孔插座10A | 个 | 6 |  |  |  | 清单
226 | 030404034001 | 照明开关 | (1)三开 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
|  | 宿舍零星电气改造 | [6 empty] | 清单
227 | 030404035002 | 插座 | (1)单相五孔插座10A | 个 | 16 |  |  |  | 清单
228 | 030411001002 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 焊接钢管DN15 | m | 24.4 |  |  |  | 清单
229 | 030411004002 | 配线 | (1)WDZ-BYJ 450/750V 2.5 | m | 73.2 |  |  |  | 清单
江阴收费站 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
修缮工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 餐厅吊顶 | [6 empty] | 清单
230 | 011608001009 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除天棚油皮 | m2 | 91.84 |  |  |  | 清单
231 | 011406001010 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆(室内 天棚面 二遍) | m2 | 91.84 |  |  |  | 清单
|  | 2层办公室墙面粉刷 | [6 empty] | 清单
232 | 011608001010 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:铲除墙面油皮 | m2 | 150 |  |  |  | 清单
233 | 011406001011 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面 (2)拆除原有局部破损油漆层,清理基层 (3)局部破损部位腻子、磨平，满挂钢丝网 (4)局部破损部位涂饰底漆 (5)破损部位涂饰面层涂料 | m2 | 150 |  |  |  | 清单
234 | 011406001012 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面 (2)涂饰第二遍面层涂料 | m2 | 300 |  |  |  | 清单
|  | 公厕翻新 | [6 empty] | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 | [6 empty] | 第16页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
235 | 011605002002 | 立面块料拆除 | (1)拆除墙面装饰层(拆除墙面块料层 含结合层) | m2 | 40.74 |  |  |  | 清单
236 | 011605001006 | 平面块料拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层、找平层) | m2 | 7.56 |  |  |  | 清单
237 | 011608001012 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除天棚油皮 | m2 | 7.56 |  |  |  | 清单
238 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | (1)拆除洗漱台 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
239 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 | (1)拆除马桶 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
240 | 011102003005 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20mm干硬性1：3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:防滑彩色釉面砖防水地面 规格(600*1200) | m2 | 7.56 |  |  |  | 清单
241 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | (1)20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 7.56 |  |  |  | 清单
242 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料+1.5mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 7.56 |  |  |  | 清单
243 | 011204003003 | 块料墙面 | (1)安装方式:4厚强力胶粉泥粘结 (2)面层材料品种、规格、颜色:瓷质面砖600*1200 (3)缝宽、嵌缝材料种类:1：1彩色水泥细砂砂浆勾缝 | m2 | 40.74 |  |  |  | 清单
244 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5厚聚氨酯防水涂料, 高1.8m | m2 | 25.2 |  |  |  | 清单
245 | 011406001015 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆(室内 天棚面 二遍) | m2 | 7.56 |  |  |  | 清单
246 | 011505001003 | 洗漱台 | (1)成品洗漱台800mm*600mm*常规高度 (2)含镜、柜、水龙头、五金配件等 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
247 | 031004006003 | 大便器 | (1)蹲式大便器安装(瓷高水箱) | 组 | 2 |  |  |  | 清单
248 | 011610001004 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘钢门窗） | 樘 | 2 |  |  |  | 清单
249 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金门 | m2 | 3.36 |  |  |  | 清单
250 | 010103002008 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:30km | m3 | 1.756 |  |  |  | 清单
平潭机维站 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
修缮工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 机电仓库增设轻质隔断墙 | [6 empty] | 清单
251 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 | m2 | 20.51 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 | [6 empty] | 第17页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)隔板材料品种、规格、颜色:6厚硅酸钙板 (3)嵌缝、塞口材料品种:内填吸音棉
252 | 011406001013 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面乳胶漆1底2面 | m2 | 41.02 |  |  |  | 清单
253 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:M0921 (2)材质:成品装饰单开木门及门套 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
254 | 010801002003 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:M1221 (2)材质:钢木复合门 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 2楼天台晾衣棚 | [6 empty] | 清单
255 | 010901003001 | 阳光板屋面 | (1)阳光板品种、规格:4mm厚耐力板 (2)骨架材料品种、规格:不锈钢，GZ1:150*150*5,GL1:150*100*5,GL2:120*60*3 | m2 | 18.98 |  |  |  | 清单
256 | 010606011001 | 钢板天沟 | (1)200*200*1.5mm厚不锈钢天沟 | m | 5.2 |  |  |  | 清单
257 | 010902004001 | 屋面排水管 | (1)DN75PVC雨水管 | m | 3 |  |  |  | 清单
|  | 宿舍403入户门更换 | [6 empty] | 清单
258 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘钢门窗） | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
259 | 010802004001 | 防盗门 | (1)钢质防盗门 | m2 | 1.89 |  |  |  | 清单
260 | 010103002009 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:30km | m3 | 0.227 |  |  |  | 清单
|  | 宿舍302卫生间门更换 | [6 empty] | 清单
261 | 011610001003 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘钢门窗） | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
262 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金门 | m2 | 1.68 |  |  |  | 清单
263 | 010103002010 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:30km | m3 | 0.202 |  |  |  | 清单
|  | 宿舍及走廊墙壁面层脱落修缮 | [6 empty] | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
人员费用 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 | [6 empty] | 第18页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
人员费用 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
现场负责人 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
专职安全员 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
东瀚收费站
1 | 其他总价措施费
1.1 | 修缮工程
平潭收费站
1 | 其他总价措施费
1.1 | 修缮工程
1.2 | 安装工程
1.3 | 新建连廊
高山收费站
1 | 其他总价措施费
1.1 | 修缮工程
1.2 | 安装工程
港头收费站
1 | 其他总价措施费
1.1 | 修缮工程
江镜收费站
1 | 其他总价措施费
1.1 | 修缮工程
江镜养护站
1 | 其他总价措施费
1.1 | 修缮工程
1.2 | 安装工程
江阴收费站
1 | 其他总价措施费
1.1 | 修缮工程
平潭机维站
1 | 其他总价措施费
1.1 | 修缮工程
暂列金
暂列金
1 | 其他总价措施费 | / | / | /
1.1 | 暂列金 | / | / | /
安全生产费
安全生产费
1 | 安全文明施工费 | / | / | /
1.1 | 安全生产费 | / | / | /
2 | 其他总价措施费 | / | / | /
2.1 | 安全生产费 | / | / | /
人员费用
人员费用
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.1 | 现场负责人 | / | / | /
1.2 | 专职安全员 | / | / | /
2 | 其他总价措施费 | / | / | /
2.1 | 现场负责人 | / | / | /
2.2 | 专职安全员 | / | / | /
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
东瀚收费站 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
修缮工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 (2)服务高度:8.9m | m2 | 262.8 |  |  |  | 清单
2 | 011701006006 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 (2)服务高度:7.7m | m2 | 364.4 |  |  |  | 清单
平潭收费站 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
修缮工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙 (2)搭设方式:落地式 (3)搭设高度:30m以内 | m2 | 91.035 |  |  |  | 清单
4 | GK001 | 汽车式高空作业车 |  | 台班 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 收费棚修缮 | [6 empty] | 清单
5 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 (2)服务高度:8.9m | m2 | 210 |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
新建连廊 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011702033001 | 垫层模板 |  | m2 | 35.331 |  |  |  | 清单
7 | 011702001001 | 基础模板 |  | m2 | 125.79 |  |  |  | 清单
8 | 011702005001 | 基础梁模板 |  | m2 | 89.025 |  |  |  | 清单
9 | 011702002001 | 柱模板 |  | m2 | 118.349 |  |  |  | 清单
10 | 011702006001 | 梁模板 |  | m2 |  |  |  |  | 清单
11 | 011702014001 | 有梁板模板 |  | m2 | 363.659 |  |  |  | 清单
12 | 011702022001 | 天沟、檐沟模板 |  | m2 | 77.23 |  |  |  | 清单
13 | 011702003001 | 构造柱模板 |  | m2 | 10.917 |  |  |  | 清单
14 | 011702008001 | 圈梁模板 |  | m2 | 61.337 |  |  |  | 清单
15 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:墙体 (2)搭设高度:3.6以内 | m2 | 245.872 |  |  |  | 清单
16 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:墙体 (2)搭设高度:>3.6m | m2 | 6.064 |  |  |  | 清单
17 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 |  | m2 | 393.569 |  |  |  | 清单
高山收费站 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
修缮工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
18 | 011701006003 | 满堂装饰脚手架 | (1)天棚 (2)7.8m | m2 | 70 |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
港头收费站 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
修缮工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年渔平所站房建维修工程 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
19 | 011701006004 | 满堂装饰脚手架 | (1)天棚 (2)7.8m | m2 | 200 |  |  |  | 清单
江镜收费站 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
修缮工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
20 | 011701006005 | 满堂装饰脚手架 | (1)天棚 (2)7.8m | m2 | 220 |  |  |  | 清单
江镜养护站 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
修缮工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
江阴收费站 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
修缮工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
平潭机维站 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
修缮工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
人员费用 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
人员费用 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
现场负责人 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
专职安全员 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [8 empty] | 无效数据