## 报价汇总表
报价汇总表
工程名称:三明管理分公司部分楼层办公用房迁改修缮工程协作队伍选择
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 暂列金(元)
1 | 单项工程【14楼】 |  | 20691
2 | 单项工程【16楼】 |  | 3267
3 | 单项工程【人员费用】 | 16350
合 计 |  |  | 23958

## 分部分项工程量清单报价表
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司部分楼层办公用房迁改修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程【14楼】 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011610001013 | 门窗拆除 | (1)构件名称:M1021 (2)门窗面积:2.1m2 | 樘 | 3
2 | 011610001014 | 门窗拆除 | (1)构件名称:M0921 (2)门窗面积:1.89m2 | 樘 | 1
3 | 011610004001 | 门窗套拆除 | (1)DK0921 (2)实木门套拆除 | m2 | 1.53
4 | 011610001015 | 门窗拆除 | (1)构件名称:M1621 (2)门窗面积:3.36m2 | 樘 | 2
5 | 011610001016 | 门窗拆除 | (1)构件名称:DDM1622 (2)材质:不锈钢玻璃感应门 (3)门窗面积:3.52m2 | 樘 | 1
6 | 011610001017 | 门窗拆除 | (1)构件名称:BXM1221 (2)材质:不锈钢门 (3)门窗面积:2.52m2 | 樘 | 1
7 | 011601001015 | 砖（石）砌体拆除 | (1)加气混凝土砌块 (2)1.6*0.1m2 | m3 | 0.032
8 | 011601001016 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体材质:加气混凝土砌块 (2)墙体凿门窗洞口面积:1*2.2m2 | m3 | 2.2
9 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)轻钢龙骨 (2)轻质隔墙 | m2 | 46.378
10 | 011609001003 | 栏杆、栏板拆除 | (1)窗户不锈钢栏杆拆除 | m | 33.49
11 | 011601001017 | 砖（石）砌体拆除 | (1)原有砖砌地台拆除H=200mm | m3 | 4.2
12 | 011605001009 | 平面块料拆除 | (1)地面拆除破损瓷砖及基层 | m2 | 23.7
13 | 011605001010 | 平面块料拆除 | (1)拆除门槛石 | m2 | 0.84
14 | 011605002001 | 平面块料拆除 | (1)原有大理石窗台石拆除 | m2 | 1.388
15 | 011606003011 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)600*600铝扣板拆除 | m2 | 17.5
16 | 011606003012 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)石膏板吊顶拆除 | m2 | 260.24
17 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)原石膏板吊顶油皮铲除 | m2 | 79.648
18 | 011605001012 | 原遗留盆摘办公设备座椅的弃置费用 | (1)原遗留盆摘办公设备座椅的弃置 (2)旧家具的保护性拆除及拼装 | 工日 | 9
19 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:混凝土碎块碎渣 (2)运距:10km包干 | m3 | 44.629
门窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
20 | 010802003001 | 钢质门 | (1)钢质门M1022 | m2 | 15.4
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司部分楼层办公用房迁改修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
21 | 010503005003 | 过梁 | (1)混凝土种类:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.224
22 | 010801005001 | 木门套 | (1)DK1222 (2)实木门套 | m2 | 3.36
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
23 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖240×115×53 (2)砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 1.32
24 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 15.84
25 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子种类、遍数:2遍 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色水泥漆一底两面 | m2 | 7.92
隔断
26 | 011210006003 | 其他隔断 | (1)双面轻钢龙骨 (2)9mm阻燃板基层 (3)内填防火岩棉 | m2 | 142.25
27 | 011207001027 | 墙面装饰板 | (1)120*60*3铝方通@130，内套70*35*3铝角码锁固 | m2 | 8.1
地面
28 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)门槛大理石 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 1.08
29 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)10厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)玻化砖800*800 | m2 | 44.715
天棚
30 | 011302001007 | 天棚吊顶 | (1)75系列轻钢龙骨 (2)600*600*1铝扣板吊顶 | m2 | 50.393
31 | 011302001008 | 天棚吊顶 | (1)75系列轻钢龙骨 (2)300*1200*1铝扣板吊顶 | m2 | 74.002
32 | 011302001009 | 天棚吊顶 | (1)75系列轻钢龙骨 (2)18厚阻燃板基层 (3)10mm厚石膏板 | m2 | 71.367
33 | 011302001010 | 天棚吊顶 | (1)18厚阻燃板基层 (2)9mm厚石膏板 | m2 | 47.85
34 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | (1)25*25*2镀锌方管骨架固定，间距按@600m (2)天棚标高+2.65、+2.8处 | t | 0.507
35 | 011302001011 | 天棚吊顶 | (1)机材室 (2)75系列轻钢龙骨 | m2 | 21.098
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司部分楼层办公用房迁改修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)18厚阻燃板基层 (4)9mm厚白色格栅板饰面
36 | 011302001012 | 天棚吊顶 | (1)机材室 (2)75系列轻钢龙骨 (3)18厚阻燃板基层 (4)10mm石膏板 | m2 | 14.476
37 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)腻子种类、遍数:2遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料2遍 | m2 | 133.693
38 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)腻子种类、遍数:2遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆三底两面 | m2 | 101.688
39 | 011304003003 | 天棚开孔 | (1)5寸灯筒开孔 | 个 | 19
40 | 011304003004 | 天棚开孔 | (1)长条形灯，宽150 | m | 22.4
墙面
41 | 011207001028 | 墙面装饰板 | (1)工程室办公室 (2)竹木纤维环保板实心板 (3)8厘浅色木纹饰面 (4)墙板配套压条、收边条已包含在内，任由业主选型 | m2 | 142.959
42 | 011105006012 | 金属踢脚线 | (1)工程室办公室 (2)60mm高 (3)0.8厚拉丝不锈钢踢脚线 | m | 65.166
43 | 011207001029 | 墙面装饰板 | (1)会议室 (2)竹木纤维环保板实心板 (3)8厘米白色木纹饰面 (4)墙板配套压条、收边条已包含在内，任由业主选型 | m2 | 2.016
44 | 011207001030 | 墙面装饰板 | (1)会议室 (2)竹木纤维环保板实心板 (3)8厘浅色木纹饰面 (4)墙板配套压条、收边条已包含在内，任由业主选型 | m2 | 35.152
45 | 011105006013 | 金属踢脚线 | (1)会议室 (2)60mm高 (3)0.8厚拉丝不锈钢踢脚线 | m | 19.247
46 | 011207001031 | 墙面装饰板 | (1)主(副)任室、会客室 (2)竹木纤维环保板实 | m2 | 174.873
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司部分楼层办公用房迁改修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
心板 (3)8厘浅色木纹饰面 (4)墙板配套压条、收边条已包含在内，任由业主选型
47 | 011105006014 | 金属踢脚线 | (1)主(副)任室、会客室 (2)60mm高 (3)0.8厚拉丝不锈钢踢脚线 | m | 74.112
48 | 011207001032 | 墙面装饰板 | (1)资料室 (2)竹木纤维环保板实心板 (3)8厘浅色木纹饰面 (4)墙板配套压条、收边条已包含在内，任由业主选型 | m2 | 83.794
49 | 011105006015 | 金属踢脚线 | (1)资料室 (2)60mm高 (3)0.8厚拉丝不锈钢踢脚线 | m | 36.15
50 | 011207001033 | 墙面装饰板 | (1)机械室、综合办、驾驶班 (2)竹木纤维环保板实心板 (3)8厘浅色木纹饰面 (4)墙板配套压条、收边条已包含在内，任由业主选型 | m2 | 127.28
51 | 011105006016 | 金属踢脚线 | (1)机械室、综合办、驾驶班 (2)60mm高 (3)0.8厚拉丝不锈钢踢脚线 | m | 54.5
52 | 011207001034 | 墙面装饰板 | (1)会议室LED显示屏处 (2)防火岩棉+18厚阻燃板 | m2 | 10.279
53 | 011204004001 | 附墙钢骨架 | (1)25*25*2镀锌方管骨架 | t | 0.031
54 | 010809004001 | 石材窗台板 | (1)30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)20mm厚白色人造大理石饰面 | m2 | 6.352
柜子
55 | 011501008040 | 木壁柜 | (1)主任室（一）【柜01】 (2)材质：18厚米白色生态板 (3)规格：2*2.6*0.4 | m2 | 5.2
56 | 011501008041 | 木壁柜 | (1)工程部办公室（一）【柜02】 (2)材质：18厚米白色生态板 (3)规格：2.58*2.6*0.4 | m2 | 6.708
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司部分楼层办公用房迁改修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
57 | 011501008042 | 木壁柜 | (1)工程部办公室（三）【柜02】 (2)材质：18厚米白色生态板 (3)规格：2.58*2.6*0.4 | m2 | 6.708
58 | 011501008043 | 木壁柜 | (1)主任室（二）【柜03】 (2)材质：18厚米白色生态板 (3)规格：3.3*2.6*0.4 | m2 | 8.58
59 | 011501008044 | 木壁柜 | (1)主任室（二）【柜04】 (2)材质：18厚米白色生态板 (3)规格：2.2*2.6*0.4 | m2 | 5.72
60 | 011501008045 | 木壁柜 | (1)综合办【柜05】 (2)材质：18厚米白色生态板 (3)规格：6.75*2.6*0.4 | m2 | 17.55
61 | 011501008046 | 木壁柜 | (1)机材室【柜05】 (2)材质：18厚米白色生态板 (3)规格：6.75*2.6*0.4 | m2 | 17.55
62 | 011501008047 | 木壁柜 | (1)工程部办公室（二）【柜06】 (2)材质：18厚米白色生态板 (3)规格：5.05*2.6*0.5 | m2 | 13.13
63 | 011501008048 | 旧柜改造【01】 | (1)原有玻璃斜层板和背板拆除 (2)原有柜门拆除 (3)新作柜门 (4)材质：18厚米白色生态板 (5)规格：2.46*2.6 | m2 | 6.448
64 | 011501008049 | 旧柜改造【02】 | (1)原有玻璃斜层板和背板拆除 (2)原有柜门拆除 (3)新作柜门 (4)材质：18厚米白色生态板 (5)规格：2.46*2.6 | m2 | 6.448
65 | 011501008050 | 旧柜改造【03】 | (1)原有玻璃斜层板和背板拆除 (2)原有柜门拆除 (3)新作柜门 (4)材质：18厚米白色生态板 (5)规格：1.6*2.6 | m2 | 8.32
66 | 011501008051 | 旧柜改造【04】 | (1)原有玻璃隔层板拆除 | m2 | 3.52
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司部分楼层办公用房迁改修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)原有柜门拆除 (3)新作柜门 (4)材质：18厚米白色生态板 (5)规格：1.6*2.2
67 | 011501008052 | 旧柜改造【05】 | (1)原有玻璃隔层板拆除 (2)原有柜门拆除 (3)新作柜门 (4)材质：18厚米白色生态板 (5)规格：1.07*2.2 | m2 | 2.354
68 | 011501008053 | 旧柜改造【06】 | (1)原有柜门拆除 (2)新作柜门 (3)材质：18厚米白色生态板 (4)规格：5.05*2.4 | m2 | 12.12
其它
69 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)拆除栏杆利旧，重新安装 | m | 33.49
70 | 010807003003 | 柔纱百叶帘 | (1)1、免打孔卷拉式柔纱百叶帘 (2)2、铝合金厚度1.0毫米、采用五防功能性面料、闭合状态可以阻隔百分之 98 的紫外线，半合可以阻隔百分之 63 的紫外线。 | m2 | 77.027
71 | 030404021003 | 限位器 |  | 个 | 26
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
72 | 030404017001 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装(悬挂 APL) | 台 | 1
73 | 030411001055 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配KBG20 | m | 357.28
74 | 030411001056 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配KBG20 | m | 467.6
75 | 030411001057 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构明配 公称直径≤65mm) | m | 10
76 | 030411001058 | 配管 | (1)金属软管敷设(DN20mm 每根长≤1m) | m | 57
77 | 030413002013 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 265.2
78 | 030413001003 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 49.261
79 | 030411004031 | 配线 | (1)线槽配线 WDZ-BYJ(F)-2.5 | m | 657.515
80 | 030411004032 | 配线 | (1)线槽配线 WDZ-BYJ(F)-10 | m | 44.07
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司部分楼层办公用房迁改修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
81 | 030411004033 | 配线 | (1)穿照明线 铜芯 WDZ-BYJ(F)-2.5 | m | 2470.759
82 | 030411004034 | 配线 | (1)穿动力线(铜芯 WDZ-BYJ(F)-10 | m | 17.62
83 | 030411004035 | 配线 | (1)穿动力线(铜芯 WDZ-BYJ(F)-50 | m | 48
84 | 030411004036 | 配线 | (1)穿动力线(铜芯 WDZ-BYJ(F)-25 | m | 12
85 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)20mm宽LED线条灯 10W/M | m | 37.9
86 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)嵌入式筒灯-7W四寸筒灯 | 套 | 39
87 | 030412005004 | 荧光灯 | (1)LED平板灯 600*600 32W | 套 | 22
88 | 030412005005 | 荧光灯 | (1)象牙白亚克力成品灯具(嵌入式 单管0.6m)LED光源,10W/M | m | 67.88
89 | 030412005006 | 荧光灯 | (1)1.5x0.3LED长条型灯光源:三基色LED光源,功率:10W | 套 | 12
90 | 030404034016 | 照明开关 | (1)单联单控开关-~250V 10A | 个 | 4
91 | 030404034017 | 照明开关 | (1)双联单控开关-~250V 10A | 个 | 16
92 | 030404034018 | 照明开关 | (1)三联单控开关-~250V 10A | 个 | 4
93 | 030404035003 | 插座 | (1)单相二加三孔插座-~250V 10A(安全型) | 个 | 127
94 | 030411006019 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒) | 个 | 151
95 | 030411006020 | 接线盒 | (1)钢制接线盒安装(明装普通接线盒) (2)普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 95
96 | 030414002003 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
97 | 030502003001 | 分线接线箱(盒) | (1)弱电箱（空箱） | 个 | 1
98 | 030411001071 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配PVC40 | m | 42.948
99 | 030411001072 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配PVC32 | m | 52.35
100 | 030411001073 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配PVC25 | m | 1.2
101 | 030411001074 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配PVC20 | m | 47.934
102 | 030411001075 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配PVC15 | m | 37.06
103 | 030411001076 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配PVC40 | m | 63.532
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司部分楼层办公用房迁改修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
104 | 030411001077 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配PVC32 | m | 70.1
105 | 030411001078 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配PVC25 | m | 5.98
106 | 030411001079 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配PVC20 | m | 69.156
107 | 030411001080 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配PVC15 | m | 24.6
108 | 030413002014 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 140.1
109 | 030502005011 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆(桥架内布放UTP6) 高于超五类非屏蔽 | m | 3431.71
110 | 030502005012 | 双绞线缆 | (1)管内六类线 UTP6 高于超五类非屏蔽 | m | 1876.71
111 | 030502012011 | 信息插座 | (1)单口信息插座(内网) | 个 | 11
112 | 030502012012 | 信息插座 | (1)双孔内外网网络插座 | 个 | 51
113 | 030411006023 | 接线盒 | (1)安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 62
114 | 030502018001 | 跳块 | (1)跳线(RJ45接头) | 个 | 113
115 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 113
火灾报警工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
116 | 030411001069 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构明配 公称直径≤20mm) | m | 42.7
117 | 030411001070 | 配管 | (1)金属软管敷设(DN20mm 每根长≤1m) | m | 14
118 | 030413001004 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | KG | 7.259
119 | 030411006022 | 接线盒 | (1)钢制接线盒安装(明装普通接线盒) (2)普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 14
120 | 030411004037 | 配线 | (1)穿多芯软导线(二芯 WDZN-RYS-2X1.5 | m | 59.1
121 | 030904001003 | 点型探测器 | (1)点型探测器安装(感烟探测器) | 个 | 14
122 | 030904001004 | 点型探测器 | (1)点型探测器安装(感烟探测器) | 个 | 2
123 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | (1)自动报警系统调试(点以内)(不含主机设备安装) | 系统 | 16
喷淋工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
124 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | (1)镀锌钢管(螺纹连接)(钢管螺纹连接 公称直径25mm以内) | m | 4.38
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司部分楼层办公用房迁改修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
125 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)管道刷油(红丹防锈漆 第二遍) (2)管道刷油(调和漆 第二遍) | m2 | 0.44
126 | 031002001003 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 1.183
127 | 031201003004 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 第二遍) (3)一般钢结构(调和漆 第二遍) | kg | 1.183
128 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)水喷淋(雾)喷头(有吊顶 公称直径15mm以内) | 个 | 1
暖通工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
拆除部分
129 | 030702001005 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道拆除 (4)形状:矩形 | m2 | 10.249
130 | 030702001006 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道拆除 (4)形状:矩形 | m2 | 6.042
131 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)方形散流器 450*450 拆除 | 个 | 12
安装部分
132 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)方形散流器 450*450 主材利旧 | 个 | 10
133 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)方形散流器 450*450 | 个 | 2
134 | 030702001007 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=1.0mm以内咬口 | m2 | 10.249
135 | 030702001008 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.6mm以内咬口 | m2 | 6.042
136 | 031201003005 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 | kg | 108.96
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司部分楼层办公用房迁改修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍
冷凝水系统
137 | 031001006003 | 塑料管 | (1)连接形式:承插粘结 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PVC-U管，DN50 (4)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 50.91
138 | 031001006004 | 塑料管 | (1)连接形式:承插粘结 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PVC-U管，DN25 (4)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 46.16
139 | 031002001004 | 管道支架 | (1)形式:单件重量100kg以内 (2)名称:管道支架制作安装 | kg | 53.626
140 | 031208002001 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃发泡橡塑保温壳 (2)绝热厚度:25mm (3)管道外径:DN50以下 | m3 | 0.503
141 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
142 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | (1)系统调整费 空调水系统工程 | 系统 | 1
单项工程【16楼】 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
143 | 011610001007 | 门窗拆除 | (1)构件名称:M0821 (2)门窗面积:1.68m2 | 樘 | 1
144 | 011601001010 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体材质:拆除砖墙 (2)洞口面积在大于1.0m2 | m3 | 0.44
145 | 011601001011 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除砖墙 | m3 | 1.006
146 | 011606003007 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)原铝扣板吊顶拆除 | m2 | 73.4
147 | 011606003008 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)原石膏板吊顶拆除 | m2 | 31
148 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | (1)原有不锈钢栏杆拆除 | m | 8.4
149 | 011605001013 | 原遗留盆摘办公设备座椅的弃置费用 | (1)原遗留盆摘办公设备座椅的弃置 (2)旧家具的保护性拆除及拼装 | 工日 | 3
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司部分楼层办公用房迁改修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
150 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:混凝土碎块碎渣 (2)运距:10km包干 | m3 | 6.308
门窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
151 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)仿木纹实木门M1022 | 樘 | 2
152 | 010503005002 | 过梁 | (1)混凝土种类:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.048
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
153 | 011210006004 | 其他隔断 | (1)双面轻钢龙骨 (2)9mm阻燃板基层 (3)内填防火岩棉 | m2 | 25.753
154 | 011207001035 | 墙面装饰板 | (1)120*60*3铝方通@130，内套70*35*3铝角码锁固 | m2 | 8.1
墙面
155 | 011207001036 | 墙面装饰板 | (1)竹木纤维环保板实心板 (2)8厘浅色木纹饰面 (3)墙板配套压条、收边条已包含在内，任由业主选型 | m2 | 86.068
156 | 011207001037 | 墙面装饰板 | (1)竹木纤维环保板实心板 (2)8仿大理石花纹板饰面 (3)墙板配套压条、收边条已包含在内，任由业主选型 | m2 | 7.239
157 | 011105006017 | 金属踢脚线 | (1)60mm高 (2)0.8厚拉丝不锈钢踢脚线 | m | 39.185
柜子
158 | 011501008054 | 旧柜改造【01】 | (1)原有柜门拆除 (2)新作柜门 (3)材质：18厚米白色生态板 (4)规格：5.047*2.6 | m2 | 13.122
159 | 011501011001 | 矮柜【柜02】 | (1)2.0厚白色人造大理石台面 (2)2.0厚白色人造大理石挡水条 (3)内部按18厚生态板、2.6*5.35*0.325 | m2 | 3.913
160 | 011501008055 | 木壁柜【柜03】 | (1)办公室 (2)材质：18厚米白色生态板 (3)规格：2.6*5.35*0.325 | m2 | 13.91
其它
161 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)拆除栏杆利旧，重 | m | 8.4
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司部分楼层办公用房迁改修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
新安装
162 | 010807003004 | 柔纱百叶帘 | (1)1、免打孔卷拉式柔纱百叶帘 规格1.2*2.15 (2)2、铝合金厚度1.0毫米、采用五防功能性面料、闭合状态可以阻隔百分之 98 的紫外线，半合可以阻隔百分之 63 的紫外线。 | m2 | 18.06
163 | 030404021004 | 限位器 |  | 个 | 7
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
164 | 030404034019 | 照明开关 | (1)(1)名称:单联开关 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 2
165 | 030404034020 | 照明开关 | (1)(1)名称:三联开关 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 3
166 | 030404035004 | 插座 | (1)(1)名称:普通5孔插座 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 30
167 | 030411001081 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:KBG (3)(3)规格:KBG20 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 61.003
168 | 030411004038 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZ-BYJ (3)(3)规格:2.5mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 247.069
169 | 030411004039 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZ-BYJ (3)(3)规格:2.5mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 194.154
170 | 030411004040 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZ-BYJ (3)(3)规格:2.5(CT)mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:桥架 | m | 182.469
171 | 030413002015 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 20.1
172 | 030411006024 | 接线盒 | (1)(1)名称:开关、插座接线盒 (2)(2)材质:钢制 (3)(3)安装形式:暗装 | 个 | 30
173 | 030414002004 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司部分楼层办公用房迁改修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
弱电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
174 | 030411001038 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:PC (3)(3)规格:PC15 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 176.337
175 | 030413002010 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 23.8
176 | 030411006014 | 接线盒 | (1)(1)名称:灯头接线盒 (2)(2)材质:钢制 (3)(3)安装形式:暗装 | 个 | 15
177 | 030502005009 | 双绞线缆 | (1)(1)名称:超六类网络线 (2)(2)敷设方式:管内 | m | 343.27
178 | 030502005010 | 双绞线缆 | (1)(1)名称:超六类网络线(CT) (2)(2)敷设方式:线槽 | m | 645.6
179 | 030502012009 | 信息插座 | (1)(1)名称:单口信息插座 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 3
180 | 030502012010 | 信息插座 | (1)(1)名称:双口信息插座 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 12
181 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 15
单项工程【人员费用】 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
现场负责人 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
人员费用 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
专职安全员 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
人员费用 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计

## 总价措施项目清单报价表(含分项)
总价措施项目清单报价表
工程名称:三明管理分公司部分楼层办公用房迁改修缮工程协作队伍选择 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础（分部分项工程费+单价措施项目费）(元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程【14楼】
房屋建筑与装饰工程
拆除
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
门窗
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
装饰
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
安装工程
电气工程
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
弱电工程
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
火灾报警工程
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
喷淋工程
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
暖通工程
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
单项工程【16楼】
房屋建筑与装饰工程
拆除
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
门窗
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
装饰
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
安装工程
电气
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
弱电
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
总价措施项目清单报价表
工程名称:三明管理分公司部分楼层办公用房迁改修缮工程协作队伍选择 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
合 计

## 单价措施项目清单报价表
单价措施项目清单报价表
工程名称:三明管理分公司部分楼层办公用房迁改修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程【14楼】 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011605001011 | 平面块料保护 | (1)地面 旧地毯保护 | m2 | 493
门窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011702009003 | 过梁模板 |  | m2 | 4.48
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)3.6m以内 | m2 | 6.6
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017020 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017021 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
火灾报警工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017022 | 脚手架搭拆 | (1)消防工程脚手架搭拆费 (2)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
喷淋工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017023 | 脚手架搭拆 | (1)消防工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (3)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
暖通工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017024 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (3)通风空调脚手架搭拆费 | 项 | 1
单项工程【16楼】 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
9 | 011605001005 | 柜体保护 | (1)原有柜体利旧 (2)拆安装时需有家具保护 | m2 | 74.29
门窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
10 | 011702009002 | 过梁模板 |  | m2 | 0.96
单价措施项目清单报价表
工程名称:三明管理分公司部分楼层办公用房迁改修缮工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017013 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
弱电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
12 | 031301017014 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单项工程【人员费用】 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
现场负责人 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
人员费用 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
专职安全员 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
人员费用 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:三明管理分公司部分楼层办公用房迁改修缮工程协作队伍选择 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 23958
2 | 专业工程暂估价 | 16350
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 40308 | ——