## Sheet1
宁德东档案馆消防系统采购安装工程量清单
工程名称：宁德东档案馆消防系统采购安装工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 造价 |  |  | 备注
|  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程
消防工程
消防工程
1 | 无管网气体灭火装置拆除 | 套 | 44
2 | 无管网气体灭火装置新装 | 套 | 44
3 | 点型探测器故障更换 | 个 | 1
4 | 气体灭火系统装置调试 | 点 | 44
5 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1
6 | 天棚吊顶（保护性拆除） | m2 | 44
7 | 天棚吊顶（重新安装） | m2 | 44
8 | 屋面涂膜防水 | m2 | 420
9 | 本页小计：
10 | 措施项目费 |  | 1
11 | 安全生产费 |  | 1 | 3849.73 | 3849.73 | 不可竞争费，不参与竞争性报价
12 | 现场负责人 | 人*月 | 1 | 8175 | 8175 | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，1个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
13 | 专职安全员 | 人*月 | 1 | 8175 | 8175 | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，1个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
14 | 合 计：