## 控制价
2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程
采 购 控 制 价
招标控制价(小写): |  | 3369496元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 叁佰叁拾陆万玖仟肆佰玖拾陆圆整 |  | 其中：甲供材料费
编制人(签字):
复核人(签字):
审核人(签字):

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
1 | 2025年福银收费棚修缮改造工程 | 728101
2 | 2025年莆炎段沿线配电房修缮工程 | 609727
3 | 2025年沈海复线宁连段收费票岛修缮改造工程 | 1904618
4 | 安全生产费 | 78000
5 | 人员费用 | 49050
5.1 | 现场负责人 | 24525 | 不含税单价8175元/（人*月），数量暂定1人，3个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
5.2 | 专职安全员 | 24525 | 不含税单价8175元/（人*月），数量暂定1人，3个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
合 计 |  | 3369496

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 2025年福银收费棚修缮改造工程 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 市政工程 | 728101 |  | 284807
合 计 |  | 728101 |  | 284807
单项工程造价汇总表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 2025年莆炎段沿线配电房修缮工程 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 园林绿化工程 | 609727 |  | 214692
合 计 |  | 609727 |  | 214692
单项工程造价汇总表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 2025年沈海复线宁连段收费票岛修缮改造工程 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 市政工程 | 1904618 |  | 503353
合 计 |  | 1904618 |  | 503353
单项工程造价汇总表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 安全生产费 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安全生产费 | 78000
合 计 |  | 78000
单项工程造价汇总表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 人员费用 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 人员费用 | 49050
合 计 |  | 49050

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 2025年福银收费棚修缮改造工程 市政工程 |  | 第1页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 665162
1.1 | X1.1-1.4 金沙收费棚改造详图_t3 | 277465
1.2 | X2.1-2.3 闽清收费棚改造 | 387697
2 | 措施项目费 | 62939
2.1 | 总价措施项目费 | 10690
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费 | 3516
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.1.4 | 布控费 | 7174
2.2 | 单价措施项目费 | 52249
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 728101
单位工程造价汇总表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 2025年莆炎段沿线配电房修缮工程 园林绿化工程 |  | 第2页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 540695
1.1 | 配电房顶平面图一 | 176342
1.2 | 配电房顶平面图二 | 93571
1.3 | 配电房顶平面图三 | 165459
1.4 | 配电房顶平面图四 | 105323
2 | 措施项目费 | 69032
2.1 | 总价措施项目费 | 2127
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2127
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.1.4 | 布控费
2.2 | 单价措施项目费 | 66905
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 609727
单位工程造价汇总表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 2025年沈海复线宁连段收费票岛修缮改造工程 市政工程 |  | 第3页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 1793873
1.1 | 马鼻部分 | 784069
1.2 | 罗源湾部分 | 1009804
2 | 措施项目费 | 110745
2.1 | 总价措施项目费 | 27963
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费 | 9196
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.1.4 | 布控费 | 18767
2.2 | 单价措施项目费 | 82782
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 1904618
单位工程造价汇总表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 安全生产费 安全生产费 |  | 第4页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 安全生产费 | 78000
合 计=1+2+3 |  | 78000
单位工程造价汇总表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 人员费用 人员费用 |  | 第5页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 现场负责人 | 24525
2 | 专职安全员 | 24525
合 计=1+2+3 |  | 49050

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 | [6 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2025年福银收费棚修缮改造工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
X1.1-1.4 金沙收费棚改造详图_t3 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 清单
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原有顶棚吊顶 | m2 | 658.747 | 7.9 |  | 5204.1 | 清单
2 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原有顶棚檐口铝塑板外包 (2)拆除50x50x4钢管横龙骨 (3)拆除L50x5mm镀锌角钢、螺栓 | m2 | 579.637 | 8.04 |  | 4660.28 | 清单
3 | 011607003002 | 屋面附着层拆除 |  | m2 | 458.22 | 14.12 |  | 6470.07 | 清单
4 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)拆除垃圾 (2)投标人自行考虑 | m3 | 119.825 | 48.5 |  | 5811.51 | 清单
|  | 改造工程 | [6 empty] | 清单
5 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)3mm蓝色铝塑板包面 | m2 | 579.637 | 78.11 |  | 45275.45 | 清单
6 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | (1)50x50x3钢管龙骨 | t | 4.61 | 11030.05 |  | 50848.53 | 清单
7 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)L50x5mm镀锌角钢@1200 | t |  |  |  |  | 清单
8 | 040901010001 | 高强螺栓 | (1)M6x75mm化学螺栓 | 套 | 484.6 | 38.2 |  | 18511.72 | 清单
9 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)原有混凝土基层清理 | m2 |  |  |  |  | 清单
10 | 011301001002 | 天棚抹灰 | (1)刷纯水泥浆一道(内掺建筑胶5%) (2)10厚1:2.5水泥砂浆打底,扫毛 (3)6厚1:2.5水泥砂浆罩面 | m2 | 1120.499 | 38.3 |  | 42915.11 | 清单
11 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)天棚 (2)高强度弹性耐水腻子2道,打磨平整 (3)喷白色室外乳胶漆 | m2 | 1120.499 | 34.15 |  | 38265.04 | 清单
12 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | (1)25厚 1:2.5水泥砂浆面层 (2)2层1.5厚合成高分子防水卷材 (3)1.5厚合成高分子防水涂膜 (4)刷基层处理剂一遍 | m2 | 458.22 | 129.37 |  | 59279.92 | 清单
13 | 040303024001 | 混凝土其他构件 | (1)环气树脂注浆液注浆，渗透封闭裂缝 | m | 5 | 44.73 |  | 223.65 | 清单
X2.1-2.3 闽清收费棚改造 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 清单
14 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原有顶棚吊顶 | m2 | 869.671 | 7.9 |  | 6870.4 | 清单
15 | 011606003006 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原有顶棚檐口铝塑板外包 (2)拆除50x50x4钢管 | m2 | 581.918 | 8.04 |  | 4678.62 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 | [6 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
横龙骨 (3)拆除L50x5mm镀锌角钢、螺栓
16 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 |  | m2 | 869.671 | 14.12 |  | 12279.75 | 清单
17 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)拆除垃圾 (2)投标人自行考虑 | m3 | 193.899 | 48.5 |  | 9404.1 | 清单
|  | 改造工程 | [6 empty] | 清单
18 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)3mm蓝色铝塑板包面 | m2 | 581.918 | 78.11 |  | 45453.61 | 清单
19 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | (1)50x50x3钢管龙骨 | t | 4.696 | 11030.05 |  | 51797.11 | 清单
20 | 010516002002 | 预埋铁件 | (1)L50x5mm镀锌角钢@1200 | t |  |  |  |  | 清单
21 | 040901010002 | 高强螺栓 | (1)M6x75mm化学螺栓 | 套 | 550 | 38.2 |  | 21010 | 清单
22 | 011301001005 | 天棚抹灰 | (1)原有混凝土基层清理 | m2 |  |  |  |  | 清单
23 | 011301001006 | 天棚抹灰 | (1)刷纯水泥浆一道(内掺建筑胶5%) (2)10厚1:2.5水泥砂浆打底,扫毛 (3)6厚1:2.5水泥砂浆罩面 | m2 | 1704.211 | 38.3 |  | 65271.28 | 清单
24 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)天棚 (2)高强度弹性耐水腻子2道,打磨平整 (3)喷白色室外乳胶漆 | m2 | 1704.211 | 34.15 |  | 58198.81 | 清单
25 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | (1)25厚 1:2.5水泥砂浆面层 (2)2层1.5厚合成高分子防水卷材 (3)1.5厚合成高分子防水涂膜 (4)刷基层处理剂一遍 | m2 | 869.671 | 129.37 |  | 112509.34 | 清单
26 | 040303024002 | 混凝土其他构件 | (1)环气树脂注浆液注浆，渗透封闭裂缝 | m | 5 | 44.73 |  | 223.65 | 清单
2025年莆炎段沿线配电房修缮工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
园林绿化工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
配电房顶平面图一 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
27 | 010604001023 | 钢梁 | (1)100*50*5厚镀锌钢管 梁 | t | 5.94 | 7928.83 |  | 47097.25 | 清单
28 | 011405001042 | 金属面油漆 |  | m2 | 162.153 | 31.21 |  | 5060.8 | 清单
29 | 010603001009 | 实腹钢柱 | (1)100*100*5厚镀锌钢管 柱 | t | 0.344 | 7621.86 |  | 2621.92 | 清单
30 | 011405001043 | 金属面油漆 |  | m2 | 9.216 | 31.21 |  | 287.63 | 清单
31 | 010516002009 | 预埋铁件 | (1)180*180*10镀锌钢板 | t | 0.122 | 9291.18 |  | 1133.52 | 清单
32 | 040901010009 | 高强螺栓 | (1)M12膨胀螺栓固定 | 套 | 192 | 38.04 |  | 7303.68 | 清单
33 | 010901002009 | 型材屋面 | (1)灰色树脂瓦 | m2 | 409.122 | 71.47 |  | 29239.95 | 清单
34 | 010604001024 | 钢梁 | (1)40*60*3厚镀锌钢 | t | 3.944 | 7928.83 |  | 31271.31 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 | [6 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
龙骨@550
35 | 011405001044 | 金属面油漆 |  | m2 | 178.2 | 31.21 |  | 5561.62 | 清单
36 | 010606013009 | 零星钢构件 | (1)避雷带 (2)Φ12热镀锌圆钢 | t | 0.248 | 8429.59 |  | 2090.54 | 清单
37 | 011405001045 | 金属面油漆 |  | m2 | 10.543 | 31.21 |  | 329.05 | 清单
38 | 011608001009 | 铲除油漆涂料面 |  | m2 | 600 | 4.95 |  | 2970 | 清单
39 | 040103002009 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建渣 (2)运距:15km | m3 | 18 | 56.26 |  | 1012.68 | 清单
40 | 011301001011 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:原有建筑 (2)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 (3) 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底赶平扫毛 (4)纯水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 600 | 34.46 |  | 20676 | 清单
41 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 |  | m2 | 600 | 32.81 |  | 19686 | 清单
配电房顶平面图二 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
42 | 010604001025 | 钢梁 | (1)100*50*5厚镀锌钢管 梁 | t | 3.466 | 7928.83 |  | 27481.32 | 清单
43 | 011405001046 | 金属面油漆 |  | m2 | 94.601 | 31.21 |  | 2952.5 | 清单
44 | 010603001010 | 实腹钢柱 | (1)100*100*5厚镀锌钢管 柱 | t | 0.2 | 8357.54 |  | 1671.51 | 清单
45 | 011405001047 | 金属面油漆 |  | m2 | 5.376 | 31.21 |  | 167.78 | 清单
46 | 010516002010 | 预埋铁件 | (1)180*180*10镀锌钢板 | t | 0.071 | 9291.18 |  | 659.67 | 清单
47 | 040901010010 | 高强螺栓 | (1)M12膨胀螺栓固定 | 套 | 112 | 38.04 |  | 4260.48 | 清单
48 | 010901002010 | 型材屋面 | (1)灰色树脂瓦 | m2 | 200.988 | 71.47 |  | 14364.61 | 清单
49 | 010604001026 | 钢梁 | (1)40*60*3厚镀锌钢龙骨@550 | t | 1.97 | 7928.83 |  | 15619.8 | 清单
50 | 011405001048 | 金属面油漆 |  | m2 | 89 | 31.21 |  | 2777.69 | 清单
51 | 010606013010 | 零星钢构件 | (1)避雷带 (2)Φ12热镀锌圆钢 | t | 0.148 | 8429.59 |  | 1247.58 | 清单
52 | 011405001049 | 金属面油漆 |  | m2 | 6.26 | 31.21 |  | 195.37 | 清单
53 | 011608001010 | 铲除油漆涂料面 |  | m2 | 300 | 4.95 |  | 1485 | 清单
54 | 040103002010 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建渣 (2)运距:15km | m3 | 9 | 56.26 |  | 506.34 | 清单
55 | 011301001012 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:原有建筑 (2)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 (3) 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底赶平扫毛 (4)纯水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 300 | 34.46 |  | 10338 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 | [6 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
56 | 011406001010 | 抹灰面油漆涂料 |  | m2 | 300 | 32.81 |  | 9843 | 清单
配电房顶平面图三 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
57 | 010604001027 | 钢梁 | (1)100*50*5厚镀锌钢管 梁 | t | 5.847 | 7928.83 |  | 46359.87 | 清单
58 | 011405001050 | 金属面油漆 |  | m2 | 159.615 | 31.21 |  | 4981.58 | 清单
59 | 010603001011 | 实腹钢柱 | (1)100*100*5厚镀锌钢管 柱 | t | 0.344 | 8357.54 |  | 2874.99 | 清单
60 | 011405001051 | 金属面油漆 |  | m2 | 9.216 | 31.21 |  | 287.63 | 清单
61 | 010516002011 | 预埋铁件 | (1)180*180*10镀锌钢板 | t | 0.122 | 9291.18 |  | 1133.52 | 清单
62 | 040901010011 | 高强螺栓 | (1)M12膨胀螺栓固定 | 套 | 192 | 38.04 |  | 7303.68 | 清单
63 | 010901002011 | 型材屋面 | (1)灰色树脂瓦 | m2 | 343.313 | 71.47 |  | 24536.58 | 清单
64 | 010604001028 | 钢梁 | (1)40*60*3厚镀锌钢龙骨@550 | t | 4.056 | 7928.83 |  | 32159.33 | 清单
65 | 011405001052 | 金属面油漆 |  | m2 | 183.24 | 31.21 |  | 5718.92 | 清单
66 | 010606013011 | 零星钢构件 | (1)避雷带 (2)Φ12热镀锌圆钢 | t | 0.247 | 8429.59 |  | 2082.11 | 清单
67 | 011405001053 | 金属面油漆 |  | m2 | 10.49 | 31.21 |  | 327.39 | 清单
68 | 011608001011 | 铲除油漆涂料面 |  | m2 | 510 | 4.95 |  | 2524.5 | 清单
69 | 040103002011 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建渣 (2)运距:15km | m3 | 15.3 | 56.26 |  | 860.78 | 清单
70 | 011301001013 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:原有建筑 (2)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 (3) 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底赶平扫毛 (4)纯水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 510 | 34.46 |  | 17574.6 | 清单
71 | 011406001011 | 抹灰面油漆涂料 |  | m2 | 510 | 32.81 |  | 16733.1 | 清单
配电房顶平面图四 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
72 | 010604001029 | 钢梁 | (1)100*50*5厚镀锌钢管 梁 | t | 3.493 | 7928.83 |  | 27695.4 | 清单
73 | 011405001054 | 金属面油漆 |  | m2 | 95.346 | 31.21 |  | 2975.75 | 清单
74 | 010603001012 | 实腹钢柱 | (1)100*100*5厚镀锌钢管 柱 | t | 0.167 | 8357.54 |  | 1395.71 | 清单
75 | 011405001055 | 金属面油漆 |  | m2 | 4.48 | 31.21 |  | 139.82 | 清单
76 | 010516002012 | 预埋铁件 | (1)180*180*10镀锌钢板 | t | 0.071 | 9291.18 |  | 659.67 | 清单
77 | 040901010012 | 高强螺栓 | (1)M12膨胀螺栓固定 | 套 | 112 | 38.04 |  | 4260.48 | 清单
78 | 010901002012 | 型材屋面 | (1)灰色树脂瓦 | m2 | 249.225 | 71.47 |  | 17812.11 | 清单
79 | 010604001030 | 钢梁 | (1)40*60*3厚镀锌钢龙骨@550 | t | 2.349 | 7928.83 |  | 18624.82 | 清单
80 | 011405001056 | 金属面油漆 |  | m2 | 106.12 | 31.21 |  | 3312.01 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 | [6 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
81 | 010606013012 | 零星钢构件 | (1)避雷带 (2)Φ12热镀锌圆钢 | t | 0.113 | 8429.59 |  | 952.54 | 清单
82 | 011405001057 | 金属面油漆 |  | m2 | 4.774 | 31.21 |  | 149 | 清单
83 | 011608001012 | 铲除油漆涂料面 |  | m2 | 370 | 4.95 |  | 1831.5 | 清单
84 | 040103002012 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建渣 (2)运距:15km | m3 | 11.1 | 56.26 |  | 624.49 | 清单
85 | 011301001014 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:原有建筑 (2)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 (3) 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底赶平扫毛 (4)纯水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 370 | 34.46 |  | 12750.2 | 清单
86 | 011406001012 | 抹灰面油漆涂料 |  | m2 | 370 | 32.81 |  | 12139.7 | 清单
2025年沈海复线宁连段收费票岛修缮改造工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
马鼻部分 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 清单
87 | 041001001011 | 拆除路面 | (1)260厚水泥混凝土面层拆除 (2)200厚C15混凝土垫层拆除 (3)150厚填细碎石拆除 | m2 | 500 | 56.5 |  | 28250 | 清单
88 | 040103002051 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 |  |  |  |  | 清单
89 | 011608001015 | 铲除油漆涂料面 | (1)顶棚漆饰面拆除 | m2 | 920 | 3.29 |  | 3026.8 | 清单
90 | 040103002052 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 |  |  |  |  | 清单
91 | 041001001012 | 拆除路面 | (1)中岛拆除 (2)150厚C30砼拆除 (3)200厚3:7砂碎石拆除 (4)900*200*350 机切面芝麻灰 道牙 拆除 | m2 |  |  |  |  | 清单
92 | 011602002009 | 钢筋混凝土构件拆除 | (1)中岛拆除 (2)钢筋混凝土 | m3 | 59.175 | 108.9 |  | 6444.16 | 清单
93 | 010102002005 | 挖沟槽石方 |  | m3 | 78.9 | 11.09 |  | 875 | 清单
94 | 081201004005 | 拆除路缘石 | (1)石制沿石 | m | 386.8 | 4.36 |  | 1686.45 | 清单
95 | 040103002053 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 |  |  |  |  | 清单
96 | 011601001005 | 砖（石）砌体拆除 | (1)岗亭拆除3*1.8*2.8m | m3 | 2.826 | 108.9 |  | 307.75 | 清单
97 | 040103002054 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 | m3 |  |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 | [6 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)运距:20km
98 | 011602002010 | 钢筋混凝土构件拆除 | (1)防护柱拆除 (2)拆除C30混凝土基础1800*600*800 (3)拆除预埋钢筋Φ20 (4)拆除钢管 (5)拆除钢板300*300*20，500*500*20 | 个 | 13.824 | 155.07 |  | 2143.69 | 清单
99 | 040103002055 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 |  |  |  |  | 清单
100 | 011609001016 | 栏杆、栏板拆除 | (1)栏杆、栏板种类和高度:防撞栏杆拆除500高 | m | 52.2 | 20.79 |  | 1085.24 | 清单
101 | 040103002056 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 |  |  |  |  | 清单
102 | 011609001017 | 栏杆、栏板拆除 | (1)防护栏杆拆除1200高 | m | 49.5 | 49.9 |  | 2470.05 | 清单
103 | 040103002057 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 |  |  |  |  | 清单
104 | 011609001018 | 栏杆、栏板拆除 | (1)提示栏杆拆除1200高 | m | 21 | 49.9 |  | 1047.9 | 清单
105 | 040103002058 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 | 471.932 | 82.33 |  | 38854.16 | 清单
|  | 改造修复 | [6 empty] | 清单
106 | 040203007011 | 水泥混凝土 | (1)混凝土地面修复 (2)260厚水泥混凝土面层 (3)200厚C15混凝土垫层 (4)150厚填细碎石 | m2 | 500 | 350 |  | 175000 | 清单
|  | 中岛修复做法一 | [6 empty] | 清单
107 | 040101002011 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 73.66 | 6.93 |  | 510.46 | 清单
108 | 040103001011 | 填方 | (1)原土回填 | m3 | 44.196 | 10.01 |  | 442.4 | 清单
109 | 040103002059 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)20km | m3 | 43.285 | 48.87 |  | 2115.34 | 清单
110 | 040901008005 | 植筋 | (1)700长植筋Φ20 | 根 | 510 | 21.49 |  | 10959.9 | 清单
111 | 010503001005 | 基础梁 | (1)C30钢筋砼地梁 | m3 | 26.822 | 550.57 |  | 14767.39 | 清单
112 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20-25mm) | t | 1.085 | 4673.24 |  | 5070.47 | 清单
113 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14m) | t | 0.738 | 4953.57 |  | 3655.73 | 清单
114 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm) | t | 0.331 | 5572.71 |  | 1844.57 | 清单
115 | 010505001005 | 有梁板 | (1)商品混凝土 | m3 |  |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 | [6 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)混凝土强度等级:C30
116 | 010505003005 | 平板 |  | m3 | 11.227 | 544.15 |  | 6109.17 | 清单
117 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12m) | t | 1.176 | 4953.57 |  | 5825.4 | 清单
118 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm) | t | 0.241 | 5572.71 |  | 1343.02 | 清单
119 | 040202001011 | 路床（槽）整形 |  | m2 | 66.04 | 3.99 |  | 263.5 | 清单
|  | 中岛修复做法二 | [6 empty] | 清单
120 | 040203007012 | 水泥混凝土 | (1)150厚C30砼 | m2 | 185.9 | 75.9 |  | 14109.81 | 清单
121 | 040202009005 | 砂砾石 | (1)200后 (2)3:7砂碎石 | m2 | 185.9 | 37.6 |  | 6989.84 | 清单
122 | 040204004005 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)900*200*350 机切面芝麻灰 道牙 | m | 332.7 | 202.97 |  | 67528.12 | 清单
123 | 011502007005 | 塑料装饰线 | (1)200*350成品橡胶防撞条 | m | 555.4 | 37.11 |  | 20610.89 | 清单
124 | 040202001012 | 路床（槽）整形 |  | m2 | 66.04 | 3.99 |  | 263.5 | 清单
|  | 现状顶棚面饰白色氟碳漆 | [6 empty] | 清单
125 | 011301001017 | 天棚抹灰 | (1)面饰白色氟碳漆 | m2 | 920 | 133.54 |  | 122856.8 | 清单
|  | 防护柱 | [6 empty] | 清单
126 | 040101002012 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 57.6 | 6.93 |  | 399.17 | 清单
127 | 040103001012 | 填方 | (1)原土回填 | m3 | 43.776 | 10.01 |  | 438.2 | 清单
128 | 040103002060 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)20km | m3 | 12.47 | 77.21 |  | 962.81 | 清单
129 | 010501003005 | 独立基础 | (1)C30混凝土基础1800*600*800 | m3 | 13.824 | 548.69 |  | 7585.09 | 清单
130 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20-25mm) | t | 0.612 | 4673.24 |  | 2860.02 | 清单
131 | 010603003005 | 钢管柱 | (1)钢管一Φ200*12 (2)钢管二Φ100*7 (3)钢管三Φ100*7 | t | 7.572 | 9881.14 |  | 74819.99 | 清单
132 | 010516002017 | 预埋铁件 | (1)钢板300*300*20，500*500*20 | t | 1.697 | 9667.18 |  | 16405.2 | 清单
|  | 防撞栏杆500高 | [6 empty] | 清单
133 | 010606009005 | 钢护栏 | (1)100*48*5.3厚槽钢 (2)140*58*6厚槽钢 | t | 7.262 | 5363.7 |  | 38951.19 | 清单
134 | 010516002018 | 预埋铁件 | (1)120*200*10厚钢板 | t | 0.663 | 9667.18 |  | 6409.34 | 清单
135 | 040901010015 | 高强螺栓 | (1)4M12膨胀螺栓固定 | 套 | 400 | 38.2 |  | 15280 | 清单
136 | 011503001012 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)防护栏杆 1200高 (2)Φ50 2厚不锈钢 (3)Φ30 1.2厚不锈钢 | m | 49.5 | 248.75 |  | 12313.13 | 清单
137 | 011503001013 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)提示栏杆1200高 (2)Φ60 2.5厚不锈钢 | m | 21 | 278.35 |  | 5845.35 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 | [6 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)Φ80 3厚不锈钢
138 | 040205006016 | 标线 | (1)立面标线 1.5厚黄色标线 ，1.5厚黑色标线 (2)热熔漆 | m2 | 138.85 | 35.13 |  | 4877.8 | 清单
139 | 040205006017 | 标线 | (1)岛头面贴黑反光标线 (2)热熔漆 | m2 | 18.06 | 35.13 |  | 634.45 | 清单
140 | 040205006018 | 标线 | (1)车行道边缘线、禁停线 | m2 | 260.658 | 35.13 |  | 9156.92 | 清单
141 | 040504001005 | 砌筑井 | (1)土方开挖 (2)土方回填 (3)土方外运 (4)100厚C15混凝土 (5)砖砌体 (6)20厚1:2防水水泥砂浆 (7)100厚钢筋混凝土井盖 (8)Φ10钢筋 | 座 | 8 | 664.02 |  | 5312.16 | 清单
142 | 040205001005 | 人（手）孔井 | (1)土方开挖 (2)土方回填 (3)土方外运 (4)100厚夯实细砂 (5)120厚手摆块石灌沙 (6)MU10青砖. M5水泥砂浆砌筑 (7)1:2水泥砂浆抹面10mm厚 (8)C20混凝土盖板80厚 (9)Φ6钢筋 | 座 | 9 | 1044.12 |  | 9397.08 | 清单
143 | 040205011005 | 值警亭 | (1)收费亭拆除利旧安装 | 座 | 4 | 2113.16 |  | 8452.64 | 清单
144 | 040205014011 | 信号灯 | (1)雾灯拆除利旧安装 | 套 | 5 | 350.93 |  | 1754.65 | 清单
145 | 030507016016 | 停车场管理设备 | (1)红外光栅车辆检测器拆除利旧安装 | 台 | 5 | 901.97 |  | 4509.85 | 清单
146 | 030507016017 | 停车场管理设备 | (1)收费额显示器拆除利旧安装 | 台 | 5 | 1044.26 |  | 5221.3 | 清单
147 | 030507016018 | 停车场管理设备 | (1)自动栏杆拆除利旧安装 | 台 | 5 | 748.97 |  | 3744.85 | 清单
148 | 030506007005 | 视频系统设备 | (1)摄像机柱拆除利旧安装 | 台 | 5 | 105.21 |  | 526.05 | 清单
149 | 040205014012 | 信号灯 | (1)雾灯拆除利旧安装 | 套 | 5 | 350.93 |  | 1754.65 | 清单
罗源湾部分 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 清单
150 | 041001001013 | 拆除路面 | (1)260厚水泥混凝土面层拆除 (2)200厚C15混凝土垫层拆除 (3)150厚填细碎石拆除 | m2 | 1000 | 56.5 |  | 56500 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 | [6 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
151 | 040103002061 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 |  |  |  |  | 清单
152 | 011608001016 | 铲除油漆涂料面 | (1)顶棚漆饰面拆除 | m2 | 1000 | 3.29 |  | 3290 | 清单
153 | 040103002062 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 |  |  |  |  | 清单
154 | 041001001014 | 拆除路面 | (1)中岛拆除 (2)150厚C30砼拆除 (3)200厚3:7砂碎石拆除 (4)900*200*350 机切面芝麻灰 道牙 拆除 | m2 |  |  |  |  | 清单
155 | 011602002011 | 钢筋混凝土构件拆除 | (1)中岛拆除 (2)钢筋混凝土 | m3 | 46.371 | 108.9 |  | 5049.8 | 清单
156 | 010102002006 | 挖沟槽石方 |  | m3 | 61.828 | 11.09 |  | 685.67 | 清单
157 | 081201004006 | 拆除路缘石 | (1)石制沿石 | m | 309.6 | 4.36 |  | 1349.86 | 清单
158 | 040103002063 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 |  |  |  |  | 清单
159 | 011601001006 | 砖（石）砌体拆除 | (1)岗亭拆除3*1.8*2.8m | m3 | 2.826 | 108.9 |  | 307.75 | 清单
160 | 040103002064 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 |  |  |  |  | 清单
161 | 011602002012 | 钢筋混凝土构件拆除 | (1)防护柱拆除 (2)拆除C30混凝土基础1800*600*800 (3)拆除预埋钢筋Φ20 (4)拆除钢管 (5)拆除钢板300*300*20，500*500*20 | 个 | 8 | 703.12 |  | 5624.96 | 清单
162 | 040103002065 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 |  |  |  |  | 清单
163 | 011609001019 | 栏杆、栏板拆除 | (1)栏杆、栏板种类和高度:防撞栏杆拆除500高 | m | 52.2 | 20.79 |  | 1085.24 | 清单
164 | 040103002066 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 |  |  |  |  | 清单
165 | 011609001020 | 栏杆、栏板拆除 | (1)防护栏杆拆除1200高 | m | 49.5 | 49.9 |  | 2470.05 | 清单
166 | 040103002067 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 |  |  |  |  | 清单
167 | 011609001021 | 栏杆、栏板拆除 | (1)提示栏杆拆除1200高 | m | 21 | 49.9 |  | 1047.9 | 清单
168 | 040103002068 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 | 747.176 | 82.33 |  | 61515 | 清单
|  | 改造修复 | [6 empty] | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 | [6 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
169 | 040203007013 | 水泥混凝土 | (1)混凝土地面修复 (2)260厚水泥混凝土面层 (3)200厚C15混凝土垫层 (4)150厚填细碎石 | m2 | 1000 | 350 |  | 350000 | 清单
|  | 中岛修复做法一 | [6 empty] | 清单
170 | 040101002013 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 86.1 | 6.93 |  | 596.67 | 清单
171 | 040103001013 | 填方 | (1)原土回填 | m3 | 51.66 | 10.01 |  | 517.12 | 清单
172 | 040103002069 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)20km | m3 | 34.44 | 48.87 |  | 1683.08 | 清单
173 | 040901008006 | 植筋 | (1)700长植筋Φ20 | 根 | 494 | 21.49 |  | 10616.06 | 清单
174 | 010503001006 | 基础梁 | (1)C30钢筋砼地梁 | m3 | 31.882 | 550.57 |  | 17553.27 | 清单
175 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20-25mm) | t | 1.051 | 4673.24 |  | 4911.58 | 清单
176 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14m) | t | 0.953 | 4953.57 |  | 4720.75 | 清单
177 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm) | t | 0.358 | 5572.71 |  | 1995.03 | 清单
178 | 010505001006 | 有梁板 |  | m3 |  |  |  |  | 清单
179 | 010505003006 | 平板 |  | m3 | 10.873 | 544.15 |  | 5916.54 | 清单
180 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12m) | t | 1.139 | 4953.57 |  | 5642.12 | 清单
181 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm) | t | 0.233 | 5572.71 |  | 1298.44 | 清单
182 | 040202001013 | 路床（槽）整形 |  | m2 | 63.96 | 3.99 |  | 255.2 | 清单
|  | 中岛修复做法二 | [6 empty] | 清单
183 | 040203007014 | 水泥混凝土 | (1)150厚C30砼 | m2 | 180.62 | 75.9 |  | 13709.06 | 清单
184 | 040202009006 | 砂砾石 | (1)200后 (2)3:7砂碎石 | m2 | 180.62 | 37.6 |  | 6791.31 | 清单
185 | 040204004006 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)900*200*350 机切面芝麻灰 道牙 | m | 255.5 | 202.97 |  | 51858.84 | 清单
186 | 011502007006 | 塑料装饰线 | (1)200*350成品橡胶防撞条 | m | 555.32 | 37.11 |  | 20607.93 | 清单
187 | 040202001014 | 路床（槽）整形 |  | m2 | 180.62 | 3.99 |  | 720.67 | 清单
|  | 现状顶棚面饰白色氟碳漆 | [6 empty] | 清单
188 | 011301001018 | 天棚抹灰 | (1)面饰白色氟碳漆 | m2 | 1000 | 133.54 |  | 133540 | 清单
|  | 防护柱 | [6 empty] | 清单
189 | 040101002014 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 57.6 | 6.93 |  | 399.17 | 清单
190 | 040103001014 | 填方 | (1)原土回填 | m3 | 43.776 | 10.02 |  | 438.64 | 清单
191 | 040103002070 | 余方弃置 | (1)三类土 | m3 | 12.47 | 77.21 |  | 962.81 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 | [6 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)20km
192 | 010501003006 | 独立基础 | (1)C30混凝土基础1800*600*800 | m3 | 13.824 | 548.69 |  | 7585.09 | 清单
193 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20-25mm) | t | 0.612 | 4673.24 |  | 2860.02 | 清单
194 | 010603003006 | 钢管柱 | (1)钢管一Φ200*12 (2)钢管二Φ100*7 (3)钢管三Φ100*7 | t | 7.572 | 9881.14 |  | 74819.99 | 清单
195 | 010516002019 | 预埋铁件 | (1)钢板300*300*20，500*500*20 | t | 1.697 | 9667.18 |  | 16405.2 | 清单
|  | 防撞栏杆500高 | [6 empty] | 清单
196 | 010606009006 | 钢护栏 | (1)100*48*5.3厚槽钢 (2)140*58*6厚槽钢 | t | 7.262 | 5363.7 |  | 38951.19 | 清单
197 | 010516002020 | 预埋铁件 | (1)120*200*10厚钢板 | t | 0.663 | 9667.18 |  | 6409.34 | 清单
198 | 040901010016 | 高强螺栓 | (1)4M12膨胀螺栓固定 | 套 | 400 | 38.2 |  | 15280 | 清单
199 | 011503001014 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)防护栏杆 1200高 (2)Φ50 2厚不锈钢 (3)Φ30 1.2厚不锈钢 | m | 49.5 | 248.75 |  | 12313.13 | 清单
200 | 011503001015 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)提示栏杆1200高 (2)Φ60 2.5厚不锈钢 (3)Φ80 3厚不锈钢 | m | 21 | 278.35 |  | 5845.35 | 清单
201 | 040205006019 | 标线 | (1)立面标线 1.5厚黄色标线 ，1.5厚黑色标线 (2)热熔漆 | m2 | 68.22 | 35.13 |  | 2396.57 | 清单
202 | 040205006020 | 标线 | (1)岛头面贴黑反光标线 (2)热熔漆 | m2 | 127.75 | 35.13 |  | 4487.86 | 清单
203 | 040205006021 | 标线 | (1)车行道边缘线、禁停线 | m2 | 260.658 | 35.13 |  | 9156.92 | 清单
204 | 040504001006 | 砌筑井 | (1)土方开挖 (2)土方回填 (3)土方外运 (4)100厚C15混凝土 (5)砖砌体 (6)20厚1:2防水水泥砂浆 (7)100厚钢筋混凝土井盖 (8)Φ10钢筋 | 座 | 8 | 664.02 |  | 5312.16 | 清单
205 | 040205001006 | 人（手）孔井 | (1)土方开挖 (2)土方回填 (3)土方外运 (4)100厚夯实细砂 (5)120厚手摆块石灌沙 (6)MU10青砖. M5水泥砂浆砌筑 (7)1:2水泥砂浆抹面10mm厚 (8)C20混凝土盖板80厚 (9)Φ6钢筋 | 座 | 8 | 1044.64 |  | 8357.12 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 | [6 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
206 | 040205011006 | 值警亭 | (1)收费亭拆除利旧安装 | 座 | 4 | 2113.16 |  | 8452.64 | 清单
207 | 040205014013 | 信号灯 | (1)雾灯拆除利旧安装 | 套 | 5 | 350.93 |  | 1754.65 | 清单
208 | 030507016019 | 停车场管理设备 | (1)红外光栅车辆检测器拆除利旧安装 | 台 | 5 | 901.97 |  | 4509.85 | 清单
209 | 030507016020 | 停车场管理设备 | (1)收费额显示器拆除利旧安装 | 台 | 5 | 1044.26 |  | 5221.3 | 清单
210 | 030507016021 | 停车场管理设备 | (1)自动栏杆拆除利旧安装 | 台 | 5 | 748.97 |  | 3744.85 | 清单
211 | 030506007006 | 视频系统设备 | (1)摄像机柱拆除利旧安装 | 台 | 5 | 105.21 |  | 526.05 | 清单
212 | 040205014014 | 信号灯 | (1)雾灯拆除利旧安装 | 套 | 5 | 350.93 |  | 1754.65 | 清单
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
人员费用 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
现场负责人 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
专职安全员 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
合 计 | [7 empty] | 2999730.28 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2025年福银收费棚修缮改造工程
市政工程
1 | 其他总价措施费 | 717411 | / | 3516
1.1 | X1.1-1.4 金沙收费棚改造详图_t3 | 301346 | 0.49 | 1477
1.2 | X2.1-2.3 闽清收费棚改造 | 416065 | 0.49 | 2039
2 | 防尘喷雾措施费 |  | /
2.1 | X1.1-1.4 金沙收费棚改造详图_t3 |  | 10.5
2.2 | X2.1-2.3 闽清收费棚改造 |  | 10.5
3 | 布控费 | 717411 | / | 7174
3.1 | X1.1-1.4 金沙收费棚改造详图_t3 | 301346 | 1 | 3013
3.2 | X2.1-2.3 闽清收费棚改造 | 416065 | 1 | 4161
2025年莆炎段沿线配电房修缮工程
园林绿化工程
1 | 其他总价措施费 | 607600 | / | 2127
1.1 | 配电房顶平面图一 | 196960 | 0.35 | 689
1.2 | 配电房顶平面图二 | 106505 | 0.35 | 373
1.3 | 配电房顶平面图三 | 185333 | 0.35 | 649
1.4 | 配电房顶平面图四 | 118802 | 0.35 | 416
2 | 防尘喷雾措施费 |  | /
2.1 | 配电房顶平面图一 |  | 10.5
2.2 | 配电房顶平面图二 |  | 10.5
2.3 | 配电房顶平面图三 |  | 10.5
2.4 | 配电房顶平面图四 |  | 10.5
3 | 布控费 |  | /
3.1 | 配电房顶平面图一 |  | 1
3.2 | 配电房顶平面图二 |  | /
3.3 | 配电房顶平面图三 |  | 1
3.4 | 配电房顶平面图四 |  | 1
2025年沈海复线宁连段收费票岛修缮改造工程
市政工程
1 | 其他总价措施费 | 1876655 | / | 9196
1.1 | 马鼻部分 | 823695 | 0.49 | 4036
1.2 | 罗源湾部分 | 1052960 | 0.49 | 5160
2 | 防尘喷雾措施费 |  | /
2.1 | 马鼻部分 |  | 10.5
2.2 | 罗源湾部分 |  | 10.5
3 | 布控费 | 1876655 | / | 18767
3.1 | 马鼻部分 | 823695 | 1 | 8237
3.2 | 罗源湾部分 | 1052960 | 1 | 10530
安全生产费
安全生产费
1 | 安全生产费 | 78000 | / | 78000
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.1 | 安全生产费 | 78000 | / | 78000
人员费用
人员费用
1 | 现场负责人 | 24525 | / | 24525
2 | 安全员 | 24525 | / | 24525
合 计 |  |  |  | 167830

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2025年福银收费棚修缮改造工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
X1.1-1.4 金沙收费棚改造详图_t3 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 011701008001 | 外装饰吊篮 |  | m2 | 1020.998 | 23.39 |  | 23881.14 | 清单
X2.1-2.3 闽清收费棚改造 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
2 | 011701008002 | 外装饰吊篮 |  | m2 | 1212.825 | 23.39 |  | 28367.98 | 清单
2025年莆炎段沿线配电房修缮工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
园林绿化工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
配电房顶平面图一 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 050401004009 | 满堂脚手架 |  | m2 | 409.122 | 11.31 |  | 4627.17 | 清单
4 | 041112002009 | 不改变交通流方向工作区长2000米以内（布控） | (1)安全布控2KM以内，台班 | 次 | 6 | 2665.18 |  | 15991.08 | 清单
配电房顶平面图二 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 050401004010 | 满堂脚手架 |  | m2 | 200.988 | 11.31 |  | 2273.17 | 清单
6 | 041112002010 | 不改变交通流方向工作区长2000米以内（布控） | (1)安全布控2KM以内，台班 | 次 | 4 | 2665.18 |  | 10660.72 | 清单
配电房顶平面图三 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
7 | 050401004011 | 满堂脚手架 |  | m2 | 343.313 | 11.31 |  | 3882.87 | 清单
8 | 041112002011 | 不改变交通流方向工作区长2000米以内（布控） | (1)安全布控2KM以内，台班 | 次 | 6 | 2665.18 |  | 15991.08 | 清单
配电房顶平面图四 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
9 | 050401004012 | 满堂脚手架 |  | m2 | 249.225 | 11.31 |  | 2818.73 | 清单
10 | 041112002012 | 不改变交通流方向工作区长2000米以内（布控） | (1)安全布控2KM以内，台班 | 次 | 4 | 2665.18 |  | 10660.72 | 清单
2025年沈海复线宁连段收费票岛修缮改造工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
马鼻部分 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
11 | 011702005005 | 基础梁模板 |  | m2 | 134.112 | 65.54 |  | 8789.7 | 清单
12 | 011702001005 | 基础模板 |  | m2 | 122.88 | 75.83 |  | 9317.99 | 清单
13 | 011701008005 | 外装饰吊篮 |  | m2 | 920 | 23.39 |  | 21518.8 | 清单
罗源湾部分 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
14 | 011702005006 | 基础梁模板 |  | m2 | 159.408 | 65.54 |  | 10447.6 | 清单
15 | 011702001006 | 基础模板 |  | m2 | 122.88 | 75.83 |  | 9317.99 | 清单
16 | 011701008006 | 外装饰吊篮 |  | m2 | 1000 | 23.39 |  | 23390 | 清单
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
人员费用 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
现场负责人 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
专职安全员 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
合 计 | [7 empty] | 201936.74 | 无效数据

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 687704.22
二 |  | 材料
1 | 01000070 | 圆(方)钢 |  | t | 0.126 | 3316.768 | 416.27
2 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 4.106 | 2973.227 | 12208.52
3 | 01010380 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 3.444 | 3011.976 | 10373.25
4 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 1.232 | 3344.976 | 4121.55
5 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 43.281 | 9.75 | 421.99
6 | 01030390 | 镀锌低碳钢丝 | Φ3 | kg | 47.015 | 7.937 | 373.16
7 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 1116.709 | 3.266 | 3647.17
8 | 01150020 | 六角空心钢 | Φ22-25 | kg | 3.1 | 2.972 | 9.21
9 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 3908.011 | 3.268 | 12771.38
10 | 01290100 | 钢板 | 综合 | t | 35.893 | 3444.433 | 123631.45
11 | 01292030 | 单层彩钢板 | 820型 | m2 | 1515.336 | 27.529 | 41715.7
12 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 3527.461 | 4.887 | 17238.7
13 | 01610270 | 预埋铁件 |  | kg | 130.54 | 4.81 | 627.9
14 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 4.407 | 0.41 | 1.81
15 | 02110300 | PVC彩色波形板 |  | m2 |  | 21.56
16 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 1.768 | 5.31 | 9.39
17 | 02330010 | 草袋 |  | 个 | 105.807 | 1.46 | 154.48
18 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 3.702 | 9.93 | 36.76
19 | 03013960 | 高强螺栓 |  | 套 | 2589.156 | 17.868 | 46263.04
20 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 55.772 | 5.929 | 330.67
21 | 03130160 | 低合金实芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 689.487 | 8.85 | 6101.96
22 | 03130170 | 低合金药芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 507.389 | 10.62 | 5388.47
23 | 03130340 | 电焊条 | 结422 | kg | 122.724 | 6.728 | 825.69
24 | 03130700 | 埋弧焊剂 |  | kg | 403.139 | 3.91 | 1576.27
25 | 03130920 | 合金钻头 | Φ10 一字型 | 个 | 54 | 5.02 | 271.08
26 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 37.76 | 13.82 | 521.85
27 | 03210180 | 垫铁 |  | kg | 50.463 | 4.423 | 223.2
28 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 4.658 | 5.73 | 26.69
29 | 03211660 | 金属结构铁件 |  | kg | 221.032 | 6.11 | 1350.51
30 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 0.024 | 0.387 | 0.01
31 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 7597.772 | 0.379 | 2879.56
32 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 68924.832 | 0.388 | 26742.83
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
33 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 |  | 206.989 | 0.01
34 | 04030200 | 天然中砂 |  | m3 | 17.245 | 172.58 | 2976.22
35 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 52.673 | 131.4 | 6921.27
36 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 81.337 | 131.368 | 10685.09
37 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 7.396 | 111.279 | 823.05
38 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 17.93 | 107.86 | 1933.89
39 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 38.771 | 104.31 | 4044.18
40 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 2.039 | 97.211 | 198.23
41 | 04050260 | 碎石 | Φ5-80 | m3 | 32.241 | 97.29 | 3136.69
42 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 6220.179 | 0.21 | 1306.24
43 | 04090080 | 海菜粉 |  | kg |  | 127.19
44 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 |  | 29.01
45 | 04110297 | 石质路沿石 | 200×350 | m | 255.5 | 158.625 | 40528.69
46 | 04130170 | 青砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 3698.236 | 1.902 | 7034.05
47 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 1556.779 | 0.342 | 532.42
48 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 5.579 | 1378.84 | 7692.43
49 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 0.342 | 26.55 | 9.08
50 | 06570010 | 反光玻璃珠 |  | kg | 167.027 | 4.418 | 737.93
51 | 09130001 | 铝塑板 | 3厚 | m2 | 1335.788 | 34.68 | 46325.14
52 | 12090180 | 成品橡胶防撞条 | 200*350 | m | 1177.363 | 22.928 | 26994.58
53 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 186.788 | 10.984 | 2051.68
54 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 3.015 | 10.798 | 32.55
55 | 13010640 | 丙烯酸聚氨酯底漆 |  | kg | 80.9 | 18.015 | 1457.41
56 | 13010650 | 丙烯酸聚氨酯中间漆 |  | kg | 160.5 | 18.355 | 2945.98
57 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 535.067 | 7.204 | 3854.62
58 | 13010671 | 外墙用乳胶漆底漆 |  | kg |  | 12.38
59 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 9399.134 | 0.935 | 8788.19
60 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 49.837 | 22.283 | 1110.52
61 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 1280.57 | 7.387 | 9459.57
62 | 13030690 | 外墙用乳胶漆面漆 |  | kg |  | 17.91
63 | 13050077 | 水性无机富锌防锈漆 | 锌含量60% | L | 142.207 | 72.406 | 10296.67
64 | 13090010 | 氟碳金属面漆 |  | kg | 176.7 | 52.649 | 9303.08
65 | 13090070 | 氟碳漆用光面腻子粉 |  | kg | 2041.2 | 2.8 | 5715.36
66 | 13090080 | 氟碳罩面清漆 |  | kg | 61.1 | 44.141 | 2697.02
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
67 | 13090090 | 氟碳漆用抗裂腻子粉 |  | kg | 2851.2 | 2.891 | 8242.82
68 | 13110020 | 热熔标线涂料 |  | kg | 1879.056 | 2.836 | 5329
69 | 13110030 | 热塑标线底漆 |  | kg | 99.615 | 3.94 | 392.48
70 | 13330060 | SBS玻璃布胎改性沥青卷材(铝箔) |  | m2 | 1033.24 | 18.15 | 18753.31
71 | 13350010 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 947.187 | 15.15 | 14349.88
72 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 0.527 | 4.12 | 2.17
73 | 14050060 | 油漆溶剂油 |  | kg | 9.932 | 6.661 | 66.16
74 | 14210010 | 环氧树脂 | 综合 | kg | 2.5 | 15.968 | 39.92
75 | 14350200 | 氟碳漆专用稀释剂 |  | kg | 47.9 | 13.446 | 644.06
76 | 14350210 | 氟碳专用固化剂 |  | kg | 15.7 | 22.74 | 357.02
77 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 2.796 | 2.92 | 8.17
78 | 14350970 | 环氧富锌漆稀释剂 |  | kg | 4.984 | 10.379 | 51.73
79 | 14351020 | 丙烯酸聚氨酯稀释剂 |  | kg | 142.4 | 11.197 | 1594.45
80 | 14351030 | 丙烯酸聚氨脂固化剂 |  | kg | 42.4 | 12.407 | 526.06
81 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 358.463 | 3.57 | 1279.71
82 | 14390050 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 957.726 | 2.05 | 1963.34
83 | 14390070 | 可燃气体(丙烷) |  | kg | 259.448 | 2.88 | 747.21
84 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 518.893 | 4.01 | 2080.76
85 | 14410790 | 植筋胶 |  | kg | 94.677 | 15.446 | 1462.38
86 | 14410860 | 建筑胶 |  | kg | 1342.273 | 1.848 | 2480.52
87 | 17010001 | 钢管 |  | t | 6.421 | 3817.62 | 24513.15
88 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 88.274 | 3.661 | 323.17
89 | 22450045 | 高压风管 | Φ25-6P-20m | m | 0.2 | 22.152 | 4.43
90 | 25370001 | 交通信号灯 |  | 套 |  | 688
91 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 2.444 | 5.31 | 12.98
92 | 33010330 | 钢柱 |  | t | 0.511
93 | 33010350 | 钢梁 |  | t | 31.065
94 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | kg | 81.82 | 6.878 | 562.76
95 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 5.053 | 1.06 | 5.36
96 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 1095.207 | 0.66 | 722.84
97 | 34110080 | 水 |  | m3 | 79.804 | 3.28 | 261.76
98 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 0.008 | 6.176 | 0.05
99 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 6.215 | 5.75 | 35.74
100 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 120.857 | 38.286 | 4627.14
101 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 0.177 | 2172.998 | 384.44
102 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 12.693 | 5.75 | 72.99
103 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 1.804 | 2.845 | 5.13
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
104 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 34.275 | 9.745 | 334.01
105 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.722 | 1944.599 | 1403.2
106 | 36250020 | 大型值警亭 |  | 只 |  | 22389
107 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 583.589 | 1 | 583.59
108 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 5.985 | 1 | 5.99
109 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 7900 | 1 | 7900
110 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 18569.059 | 1 | 18569.06
111 | 49010040 | 其他材料费 | 反光 | 元 |  | 1
112 | 49010810 | 设备摊销费 | 综合 | 元 | 3160 | 0.918 | 2900.88
113 | 49011001 | 环气树脂注浆液 |  | kg |  | 120
114 | 49011005 | 锥形交通标 |  | 个 | 20 | 50.472 | 1009.44
115 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 |  | 406.334 | 0.02
116 | 80010360 | 现拌砌筑砂浆 | M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 4.954 | 212.302 | 1051.7
117 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 70.163 | 341.71 | 23975.56
118 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 |  | 306.79
119 | 80050160 | 现拌混合砂浆 | M7.5(42.5) | m3 |  | 196.939
120 | 80213205 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm | m3 | 11.593 | 281.148 | 3259.34
121 | 80213535 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 27.499 | 386.998 | 10642.21
122 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.445 | 336.25 | 149.49
123 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1.598 | 339.642 | 542.62
124 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 25.013 | 384.263 | 9611.61
125 | 80213765 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 32.201 | 395.181 | 12725.15
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 13.5 | 6.03 | 81.41
2 | 98390001 | 彩色监视器 |  | 台班 | 5 | 4.89 | 24.45
3 | 98470140 | 笔记本电脑 |  | 台班 |  | 10.24
4 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 3.942 | 1444.841 | 5695.19
5 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 1.602 | 755.877 | 1210.7
6 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 | 4.199 | 1711.2 | 7184.93
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
7 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 11.969 | 166.768 | 1996.07
8 | 99050880 | 混凝土抹平机 | 功率 5.5kW | 台班 | 0.152 | 21.786 | 3.32
9 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 3.545 | 889.212 | 3151.89
10 | 99070050 | 履带式推土机 | 功率105kW | 台班 | 0.149 | 1022.19 | 152.5
11 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.836 | 1062.51 | 887.92
12 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 4.27 | 537.655 | 2295.68
13 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.054 | 554.742 | 30.15
14 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 1.722 | 574.577 | 989.22
15 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 3.36 | 634.098 | 2130.57
16 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 6.639 | 625.912 | 4155.67
17 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 43.983 | 972.715 | 42782.91
18 | 99070730 | 平板拖车组 | 装载质量20t | 台班 | 1.681 | 1186.129 | 1994.32
19 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.28 | 291.705 | 81.69
20 | 99070990 | 轨道平车 | 装载质量10t | 台班 | 11.883 | 80.367 | 955.01
21 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.012 | 506.068 | 5.97
22 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 1.66 | 853.328 | 1416.52
23 | 99090330 | 汽车式起重机 | 提升质量12t | 台班 | 3.36 | 948.455 | 3186.81
24 | 99090360 | 汽车式起重机 | 提升质量25t | 台班 | 1.769 | 1195.766 | 2115.56
25 | 99090400 | 汽车式起重机 | 提升质量40t | 台班 | 0.028 | 1646.033 | 45.3
26 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 10.419 | 510.334 | 5317.29
27 | 99090570 | 门式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 3.674 | 681.529 | 2504.06
28 | 99091740 | 电动吊篮 | 提升质量0.63t | 台·天 | 1592.16 | 44.964 | 71589.9
29 | 99110020 | 手动液压叉车 |  | 台班 | 2 | 182.74 | 365.48
30 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.073 | 525.162 | 38.13
31 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.059 | 971.36 | 56.84
32 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 22.412 | 27.16 | 608.72
33 | 99130650 | 自行式热熔划线车 |  | 台班 | 2.61 | 216.49 | 565
34 | 99130660 | 热熔釜熔解车 |  | 台班 | 2.61 | 462.25 | 1206.38
35 | 99130670 | 手推式热熔底漆车 |  | 台班 | 2.61 | 265.64 | 693.27
36 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.326 | 28.86 | 9.41
37 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.836 | 38.824 | 32.45
38 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 1.901 | 23.829 | 45.29
39 | 99190180 | 端部铣床 |  | 台班 | 2.416 | 138.46 | 334.46
40 | 99190300 | 摇臂钻床 | Z3050×16/1 | 台班 | 0.947 | 134.38 | 127.3
41 | 99190310 | 数控平板钻床 | CDMP2012 | 台班 | 0.947 | 306.09 | 289.95
42 | 99190320 | 数控转角带锯床 | SAW1260 | 台班 | 0.947 | 235.6 | 223.18
43 | 99190420 | 剪板机 | 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | 1.579 | 722.053 | 1139.98
44 | 99190770 | 刨边机 | 加工长度12000mm | 台班 | 3.489 | 674.596 | 2353.77
45 | 99191430 | H型钢组立机 | HZJ-2500 | 台班 | 3.158 | 362.97 | 1146.11
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2025年福州辖区高速公路沿线修缮专项工程 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
46 | 99191440 | 液压矫正机 | YJZ-60B | 台班 | 3.132 | 376.84 | 1180.28
47 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 1.78 | 23.964 | 42.65
48 | 99230100 | 氧割设备 |  | 台班 |  | 104.83
49 | 99230140 | 数控切割机 | CNC/GDZ-400 | 台班 | 4.721 | 219.68 | 1037.12
50 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 15.867 | 83.653 | 1327.35
51 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.642 | 102.38 | 65.75
52 | 99250240 | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流500A | 台班 | 39.115 | 119.267 | 4665.11
53 | 99250250 | 二氧化碳气体保护焊机 | NB500 | 台班 | 3.706 | 131.33 | 486.66
54 | 99250510 | 埋弧气刨机 | ZX5-1000 | 台班 | 7.859 | 111.18 | 873.79
55 | 99250530 | 双悬臂式焊接机 | SXBH20 | 台班 | 9.406 | 279.03 | 2624.66
56 | 99270140 | 焊剂烘干机 | YJJ-A-300 | 台班 | 3.158 | 38.97 | 123.05
57 | 99330060 | 风动凿岩机 | 手持式 | 台班 | 26.91 | 11.151 | 300.07
58 | 99330260 | 电动路面破碎机 |  | 台班 | 8.61 | 18.4 | 158.42
59 | 99370040 | 平台作业升降车 | 提升高度9m | 台班 | 5 | 320.838 | 1604.19
60 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 11.509 | 47.139 | 542.54
61 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 4.956 | 341.133 | 1690.79
62 | 99430260 | 内燃空气压缩机 | 排气量3m3/min | 台班 | 4.9 | 254.316 | 1246.15
63 | 99430270 | 内燃空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 9.57 | 367.736 | 3519.23
64 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 3664.503 | 1 | 3664.5
65 | 99450580 | 电动扭力扳手 |  | 台班 | 163.654 | 138 | 22584.28
66 | 99450770 | 恒温箱 |  | 台班 | 3.158 | 59.56 | 188.07
67 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.315 | 15.83 | 4.98
68 | 99451004 | 1.5t以内养护工具车 |  | 台班 | 24.2 | 390 | 9438
69 | 99459324 | 地面整平机器人使用费 |  | 台.天 | 0.596
|  | 编制人： | 复核人： |  |  | 审核人：